## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №222 | [18 empty] | Маршрут №222
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Тернопільським ЛВУМГ та прийнятого ПрАТ "Тернопільгаз", ПАТ "Тернопільміськгаз", ДП "Кременецьке УПРГ", АГНКС-2
Тернопільський п/м Тернопільське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України I, II (КЗУ-І, КЗУ-ІІ)"
Свідоцтво № РХ-0060/17 чинне до 19.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8284.8955 | 34.6872 | 9.6353 | 9174.5009 | 38.4118 | 10.6699 | 11578.6521 | 48.4775 | 13.466
2 | [13 empty] | 8284.8955 | 34.6872 | 9.6353 | 9174.5009 | 38.4118 | 10.6699 | 11578.6521 | 48.4775 | 13.466
3 | [13 empty] | 8284.8955 | 34.6872 | 9.6353 | 9174.5009 | 38.4118 | 10.6699 | 11578.6521 | 48.4775 | 13.466
4 | [13 empty] | 8284.8955 | 34.6872 | 9.6353 | 9174.5009 | 38.4118 | 10.6699 | 11578.6521 | 48.4775 | 13.466
5 | 89.5252 | 4.9927 | 1.2156 | 0.1352 | 0.2048 | 0.0035 | 0.0568 | 0.0572 | 0.053 | 0.0093 | 1.7841 | 1.9627 | 0.7539 | 8256.6878 | 34.5691 | 9.6025 | 9144.1675 | 38.2848 | 10.6347 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
6 | [13 empty] | 8256.6878 | 34.5691 | 9.6025 | 9144.1675 | 38.2848 | 10.6347 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
7 | [13 empty] | 8256.6878 | 34.5691 | 9.6025 | 9144.1675 | 38.2848 | 10.6347 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
8 | [13 empty] | 8256.6878 | 34.5691 | 9.6025 | 9144.1675 | 38.2848 | 10.6347 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
9 | [13 empty] | 8256.6878 | 34.5691 | 9.6025 | 9144.1675 | 38.2848 | 10.6347 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
10 | [13 empty] | 8256.6878 | 34.5691 | 9.6025 | 9144.1675 | 38.2848 | 10.6347 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
11 | [13 empty] | 8256.6878 | 34.5691 | 9.6025 | 9144.1675 | 38.2848 | 10.6347 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
12 | 89.4178 | 5.0441 | 1.2952 | 0.139 | 0.2138 | 0.0047 | 0.0595 | 0.0616 | 0.0579 | 0.0077 | 1.7149 | 1.9838 | 0.7556 | 8279.7125 | 34.6655 | 9.6293 | 9168.9836 | 38.3887 | 10.6635 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463 | -4.8 | -5.7
13 | [13 empty] | 8279.7125 | 34.6655 | 9.6293 | 9168.9836 | 38.3887 | 10.6635 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
14 | [13 empty] | 8279.7125 | 34.6655 | 9.6293 | 9168.9836 | 38.3887 | 10.6635 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
15 | [13 empty] | 8279.7125 | 34.6655 | 9.6293 | 9168.9836 | 38.3887 | 10.6635 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
16 | [13 empty] | 8279.7125 | 34.6655 | 9.6293 | 9168.9836 | 38.3887 | 10.6635 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
17 | [13 empty] | 8279.7125 | 34.6655 | 9.6293 | 9168.9836 | 38.3887 | 10.6635 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
18 | [13 empty] | 8279.7125 | 34.6655 | 9.6293 | 9168.9836 | 38.3887 | 10.6635 | 11576.1204 | 48.4669 | 13.463
19 | 89.5764 | 4.9808 | 1.2089 | 0.1379 | 0.2147 | 0.0084 | 0.058 | 0.0593 | 0.0689 | 0.0087 | 1.7396 | 1.9384 | 0.7542 | 8269.9199 | 34.6245 | 9.6179 | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514 | 11574.2096 | 48.4589 | 13.4608 | -3 | -3.5
20 | [13 empty] | 8269.9199 | 34.6245 | 9.6179 | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514 | 11574.2096 | 48.4589 | 13.4608 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | не вияв.
21 | [13 empty] | 8269.9199 | 34.6245 | 9.6179 | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514 | 11574.2096 | 48.4589 | 13.4608
22 | [13 empty] | 8269.9199 | 34.6245 | 9.6179 | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514 | 11574.2096 | 48.4589 | 13.4608
23 | [13 empty] | 8269.9199 | 34.6245 | 9.6179 | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514 | 11574.2096 | 48.4589 | 13.4608
24 | [13 empty] | 8269.9199 | 34.6245 | 9.6179 | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514 | 11574.2096 | 48.4589 | 13.4608
25 | [13 empty] | 8269.9199 | 34.6245 | 9.6179 | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514 | 11574.2096 | 48.4589 | 13.4608
26 | 89.5209 | 5.0411 | 1.2207 | 0.1374 | 0.2139 | 0.0081 | 0.0583 | 0.0577 | 0.0682 | 0.0081 | 1.7297 | 1.936 | 0.7545 | 8275.2939 | 34.647 | 9.6242 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11579.0343 | 48.4791 | 13.4664 | -2.1 | -2.8
27 | [13 empty] | 8275.2939 | 34.647 | 9.6242 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11579.0343 | 48.4791 | 13.4664
28 | [13 empty] | 8275.2939 | 34.647 | 9.6242 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11579.0343 | 48.4791 | 13.4664
29 | [13 empty] | 8275.2939 | 34.647 | 9.6242 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11579.0343 | 48.4791 | 13.4664
30 | [13 empty] | 8275.2939 | 34.647 | 9.6242 | 9164.3739 | 38.3694 | 10.6582 | 11579.0343 | 48.4791 | 13.4664
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8271.9978 | 34.6332 | 9.6203 | 9160.7195 | 38.3541 | 10.6539
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ | [8 empty] | Тарапата Я.І. | [10 empty] | .07.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Снігур О.Б. | [10 empty] | .07.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Лукавий Р.М. | [10 empty] | .07.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №222
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №222 |  | 9160.7195 | 38.3541 | 10.6539
Тернопільська | АГНКС Тернопіль ІІ | 9159.8358 | 38.3504 | 10.6529
Тернопільська | Августівка | 9161.7227 | 38.3583 | 10.6551
Тернопільська | Бережани | 9160.9584 | 38.3551 | 10.6542
Тернопільська | В.Ходачків | 9160.8867 | 38.3548 | 10.6541
Тернопільська | Денисів 1, лінія на с. Денисів | 9160.7673 | 38.3543 | 10.654
Тернопільська | Денисів 2, лінія на с. Зарваниця | 9160.9106 | 38.3549 | 10.6541
Тернопільська | Жуків | 9161.1017 | 38.3557 | 10.6544
Тернопільська | Заруддя | 9160.9823 | 38.3552 | 10.6542
Тернопільська | Збараж (Збаразький ЦЗ с.Луки) | 9160.2896 | 38.3523 | 10.6534
Тернопільська | Збараж (м.Збараж) | 9160.839 | 38.3546 | 10.6541
Тернопільська | Зборів | 9160.7912 | 38.3544 | 10.654
Тернопільська | Козівка | 9161.03 | 38.3554 | 10.6543
Тернопільська | Козлів | 9160.839 | 38.3546 | 10.6541
Тернопільська | Козова | 9161.1972 | 38.3561 | 10.6545
Тернопільська | Красівка (ПТФ) | 9160.8151 | 38.3545 | 10.654
Тернопільська | Криве | 9160.2896 | 38.3523 | 10.6534
Тернопільська | Озерна | 9160.839 | 38.3546 | 10.6541
Тернопільська | Острів (Терн.м`ясокомб.) | 9161.03 | 38.3554 | 10.6543
Тернопільська | Острів (с.Острів) | 9160.7434 | 38.3542 | 10.6539
Тернопільська | Підволочиськ | 9160.7673 | 38.3543 | 10.654
Тернопільська | Підгайці | 9160.9106 | 38.3549 | 10.6541
Тернопільська | Почаїв | 9160.2657 | 38.3522 | 10.6534
Тернопільська | Почаїв (Кременецькому ВРТП на Лідихів) | 9160.6479 | 38.3538 | 10.6538
Тернопільська | Саранчуки | 9160.8867 | 38.3548 | 10.6541
Тернопільська | Скалат | 9159.9791 | 38.351 | 10.6531
Тернопільська | Сороцьке | 9160.8867 | 38.3548 | 10.6541
Тернопільська | Стриївка | 9160.7195 | 38.3541 | 10.6539
Тернопільська | Теребовля (Спиртз-д Кобиловолоки) | 9160.8151 | 38.3545 | 10.654
Тернопільська | Теребовля (м.Теребовля) | 9160.3374 | 38.3525 | 10.6535
Тернопільська | Тернопіль (300) | 9158.5699 | 38.3451 | 10.6514
Головний інженер Тернопільського ЛВУМГ |  | Тарапата Я.І. |  |  | .07.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Снігур О.Б. |  |  | .07.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Лукавий Р.М. |  |  | .07.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата