## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №251 | [18 empty] | Маршрут №251
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "КЗУ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 91.3279 | 4.2197 | 1.0902 | 0.1342 | 0.1877 | 0.0007 | 0.1051 | 0.0508 | 0.0326 | 0.0041 | 1.462 | 1.385 | 0.7395 | 8264.3309 | 34.6011 | 9.6114 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11678.5375 | 48.8957 | 13.5821
2 | [13 empty] | 8264.3309 | 34.6011 | 9.6114 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11678.5375 | 48.8957 | 13.5821
3 | [13 empty] | 8264.3309 | 34.6011 | 9.6114 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11678.5375 | 48.8957 | 13.5821
4 | [13 empty] | 8264.3309 | 34.6011 | 9.6114 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11678.5375 | 48.8957 | 13.5821
5 | [13 empty] | 8264.3309 | 34.6011 | 9.6114 | 9151.094 | 38.3138 | 10.6427 | 11678.5375 | 48.8957 | 13.5821
6 | 91.3084 | 4.2609 | 1.0858 | 0.1328 | 0.1869 | 0.0027 | 0.0558 | 0.0415 | 0.034 | 0.0057 | 1.3916 | 1.4939 | 0.7393 | 8249.2836 | 34.5381 | 9.5939 | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238 | 11659.4298 | 48.8157 | 13.5599
7 | [13 empty] | 8249.2836 | 34.5381 | 9.5939 | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238 | 11659.4298 | 48.8157 | 13.5599
8 | [13 empty] | 8249.2836 | 34.5381 | 9.5939 | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238 | 11659.4298 | 48.8157 | 13.5599
9 | [13 empty] | 8249.2836 | 34.5381 | 9.5939 | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238 | 11659.4298 | 48.8157 | 13.5599
10 | [13 empty] | 8249.2836 | 34.5381 | 9.5939 | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238 | 11659.4298 | 48.8157 | 13.5599
11 | [13 empty] | 8249.2836 | 34.5381 | 9.5939 | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238 | 11659.4298 | 48.8157 | 13.5599
12 | [13 empty] | 8249.2836 | 34.5381 | 9.5939 | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238 | 11659.4298 | 48.8157 | 13.5599
13 | [13 empty] | 8249.2836 | 34.5381 | 9.5939 | 9134.8525 | 38.2458 | 10.6238 | 11659.4298 | 48.8157 | 13.5599
14 | 91.2824 | 4.2827 | 1.0924 | 0.1333 | 0.1883 | 0.0022 | 0.0493 | 0.0375 | 0.0343 | 0.0051 | 1.389 | 1.5035 | 0.7394 | 8248.6865 | 34.5356 | 9.5932 | 9134.1838 | 38.243 | 10.6231 | 11657.9012 | 48.8093 | 13.5581
15 | [13 empty] | 8248.6865 | 34.5356 | 9.5932 | 9134.1838 | 38.243 | 10.6231 | 11657.9012 | 48.8093 | 13.5581
16 | [13 empty] | 8248.6865 | 34.5356 | 9.5932 | 9134.1838 | 38.243 | 10.6231 | 11657.9012 | 48.8093 | 13.5581
17 | [13 empty] | 8248.6865 | 34.5356 | 9.5932 | 9134.1838 | 38.243 | 10.6231 | 11657.9012 | 48.8093 | 13.5581
18 | [13 empty] | 8248.6865 | 34.5356 | 9.5932 | 9134.1838 | 38.243 | 10.6231 | 11657.9012 | 48.8093 | 13.5581
19 | [13 empty] | 8248.6865 | 34.5356 | 9.5932 | 9134.1838 | 38.243 | 10.6231 | 11657.9012 | 48.8093 | 13.5581
20 | [13 empty] | 8248.6865 | 34.5356 | 9.5932 | 9134.1838 | 38.243 | 10.6231 | 11657.9012 | 48.8093 | 13.5581
21 | 91.3138 | 4.2649 | 1.0871 | 0.1327 | 0.1875 | 0.0021 | 0.0503 | 0.039 | 0.0316 | 0.0052 | 1.3871 | 1.4987 | 0.7391 | 8246.919 | 34.5282 | 9.5912 | 9132.3208 | 38.2352 | 10.6209 | 11657.734 | 48.8086 | 13.5579 |  |  | <0,0001 | <0,0002 | 0
22 | [13 empty] | 8246.919 | 34.5282 | 9.5912 | 9132.3208 | 38.2352 | 10.6209 | 11657.734 | 48.8086 | 13.5579
23 | [13 empty] | 8246.919 | 34.5282 | 9.5912 | 9132.3208 | 38.2352 | 10.6209 | 11657.734 | 48.8086 | 13.5579
24 | [13 empty] | 8246.919 | 34.5282 | 9.5912 | 9132.3208 | 38.2352 | 10.6209 | 11657.734 | 48.8086 | 13.5579
25 | [13 empty] | 8246.919 | 34.5282 | 9.5912 | 9132.3208 | 38.2352 | 10.6209 | 11657.734 | 48.8086 | 13.5579
26 | [13 empty] | 8246.919 | 34.5282 | 9.5912 | 9132.3208 | 38.2352 | 10.6209 | 11657.734 | 48.8086 | 13.5579
27 | 96.0892 | 2.1325 | 0.676 | 0.1092 | 0.1067 | 0.005 | 0.0282 | 0.0196 | 0.006 | 0.0056 | 0.6673 | 0.1547 | 0.699 | 8190.1931 | 34.2907 | 9.5252 | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577 | 11916.1891 | 49.8907 | 13.8585
28 | [13 empty] | 8190.1931 | 34.2907 | 9.5252 | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577 | 11916.1891 | 49.8907 | 13.8585
29 | [13 empty] | 8190.1931 | 34.2907 | 9.5252 | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577 | 11916.1891 | 49.8907 | 13.8585
30 | [13 empty] | 8190.1931 | 34.2907 | 9.5252 | 9077.9594 | 38.0076 | 10.5577 | 11916.1891 | 49.8907 | 13.8585
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8241.7599 | 34.5066 | 9.5852 | 9127.8543 | 38.2165 | 10.6157
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №251
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №251 |  | 9127.8543 | 38.2165 | 10.6157
Львівська | Бузьк (м.Бузьк) | 9126.469 | 38.2107 | 10.6141
Львівська | Звижень | 9128.7858 | 38.2204 | 10.6168
Львівська | Золочів (м.Золочів) | 9129.0486 | 38.2215 | 10.6171
Львівська | Новоселище | 9128.0932 | 38.2175 | 10.616
Львівська | Підкамінь | 9128.0454 | 38.2173 | 10.6159
Львівська | Почапи (Білий камінь) | 9128.0693 | 38.2174 | 10.6159
Львівська | Ремезівці | 9127.9499 | 38.2169 | 10.6158
Львівська | Стрептів | 9128.7142 | 38.2201 | 10.6167
Львівська | к-п "Україна" (Бортків) | 9127.9499 | 38.2169 | 10.6158
Тернопільська | Новоселище (Вовчківці) | 9130.004 | 38.2255 | 10.6182
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата