## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №402 | [18 empty] | Маршрут №402
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8223.6315 | 34.4307 | 9.5641 | 9113.8102 | 38.1577 | 10.5994 | 11936.491 | 49.9757 | 13.8821
2 | [13 empty] | 8223.6315 | 34.4307 | 9.5641 | 9113.8102 | 38.1577 | 10.5994 | 11936.491 | 49.9757 | 13.8821
3 | [13 empty] | 8223.6315 | 34.4307 | 9.5641 | 9113.8102 | 38.1577 | 10.5994 | 11936.491 | 49.9757 | 13.8821
4 | [13 empty] | 8223.6315 | 34.4307 | 9.5641 | 9113.8102 | 38.1577 | 10.5994 | 11936.491 | 49.9757 | 13.8821
5 | [13 empty] | 8223.6315 | 34.4307 | 9.5641 | 9113.8102 | 38.1577 | 10.5994 | 11936.491 | 49.9757 | 13.8821
6 | 95.4012 | 2.5822 | 0.8311 | 0.1308 | 0.128 | 0.0015 | 0.0236 | 0.0162 | 0.0159 | 0.0062 | 0.6523 | 0.211 | 0.7048 | 8242.4765 | 34.5096 | 9.586 | 9133.8255 | 38.2415 | 10.6226 | 11939.8588 | 49.9898 | 13.8861 | -19.1 | -14.7
7 | [13 empty] | 8242.4765 | 34.5096 | 9.586 | 9133.8255 | 38.2415 | 10.6226 | 11939.8588 | 49.9898 | 13.8861
8 | [13 empty] | 8242.4765 | 34.5096 | 9.586 | 9133.8255 | 38.2415 | 10.6226 | 11939.8588 | 49.9898 | 13.8861 |  |  | 0,000223 | 0,000187 | 0,000
9 | [13 empty] | 8242.4765 | 34.5096 | 9.586 | 9133.8255 | 38.2415 | 10.6226 | 11939.8588 | 49.9898 | 13.8861
10 | [13 empty] | 8242.4765 | 34.5096 | 9.586 | 9133.8255 | 38.2415 | 10.6226 | 11939.8588 | 49.9898 | 13.8861
11 | [13 empty] | 8242.4765 | 34.5096 | 9.586 | 9133.8255 | 38.2415 | 10.6226 | 11939.8588 | 49.9898 | 13.8861
12 | [13 empty] | 8242.4765 | 34.5096 | 9.586 | 9133.8255 | 38.2415 | 10.6226 | 11939.8588 | 49.9898 | 13.8861
13 | 95.4741 | 2.5265 | 0.8392 | 0.133 | 0.1284 | 0.0016 | 0.023 | 0.0159 | 0.0144 | 0.0092 | 0.655 | 0.1797 | 0.7043 | 8241.8316 | 34.5069 | 9.5853 | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219 | 11943.9908 | 50.0071 | 13.8909 | -15.8 | -12.8
14 | [13 empty] | 8241.8316 | 34.5069 | 9.5853 | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219 | 11943.9908 | 50.0071 | 13.8909
15 | [13 empty] | 8241.8316 | 34.5069 | 9.5853 | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219 | 11943.9908 | 50.0071 | 13.8909
16 | [13 empty] | 8241.8316 | 34.5069 | 9.5853 | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219 | 11943.9908 | 50.0071 | 13.8909
17 | [13 empty] | 8241.8316 | 34.5069 | 9.5853 | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219 | 11943.9908 | 50.0071 | 13.8909
18 | [13 empty] | 8241.8316 | 34.5069 | 9.5853 | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219 | 11943.9908 | 50.0071 | 13.8909
19 | [13 empty] | 8241.8316 | 34.5069 | 9.5853 | 9133.2045 | 38.2389 | 10.6219 | 11943.9908 | 50.0071 | 13.8909
20 | 95.3948 | 2.5993 | 0.8345 | 0.1297 | 0.1266 | 0.0015 | 0.0231 | 0.0163 | 0.0157 | 0.0075 | 0.6528 | 0.1982 | 0.7048 | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9135.7124 | 38.2494 | 10.6248 | 11942.8205 | 50.0022 | 13.8895 | -19 | -15.2
21 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9135.7124 | 38.2494 | 10.6248 | 11942.8205 | 50.0022 | 13.8895
22 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9135.7124 | 38.2494 | 10.6248 | 11942.8205 | 50.0022 | 13.8895
23 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9135.7124 | 38.2494 | 10.6248 | 11942.8205 | 50.0022 | 13.8895
24 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9135.7124 | 38.2494 | 10.6248 | 11942.8205 | 50.0022 | 13.8895
25 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9135.7124 | 38.2494 | 10.6248 | 11942.8205 | 50.0022 | 13.8895
26 | [13 empty] | 8244.1962 | 34.5168 | 9.588 | 9135.7124 | 38.2494 | 10.6248 | 11942.8205 | 50.0022 | 13.8895
27 | 95.1881 | 2.7176 | 0.883 | 0.1395 | 0.1346 | 0.0018 | 0.0251 | 0.0173 | 0.0163 | 0.0088 | 0.6504 | 0.2175 | 0.7067 | 8260.5093 | 34.5851 | 9.607 | 9153.1003 | 38.3222 | 10.6451 | 11949.4843 | 50.0301 | 13.8973 | -18.4 | -12
28 | [13 empty] | 8260.5093 | 34.5851 | 9.607 | 9153.1003 | 38.3222 | 10.6451 | 11949.4843 | 50.0301 | 13.8973
29 | [13 empty] | 8260.5093 | 34.5851 | 9.607 | 9153.1003 | 38.3222 | 10.6451 | 11949.4843 | 50.0301 | 13.8973
30 | [13 empty] | 8260.5093 | 34.5851 | 9.607 | 9153.1003 | 38.3222 | 10.6451 | 11949.4843 | 50.0301 | 13.8973
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8242.2376 | 34.5086 | 9.5857 | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Стоколоса А.Б. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №402
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №402 |  | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224
Тернопільська | ГРС с.Улашківці | 9133.6105 | 38.2406 | 10.6224
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальнтк лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Стоколоса А.Б. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата