## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №131 | [18 empty] | Маршрут №131
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Диканька-Київ" (ШДК)
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
2 | [13 empty] | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
3 | [13 empty] | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
4 | [13 empty] | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417 | 36.5 | 15.8 |  |  | відсутні
5 | [13 empty] | 8555.4601 | 35.82 | 9.95 | 9465.463 | 39.63 | 11.0083 | 11815.7067 | 49.47 | 13.7417
6 | 88.139 | 4.9206 | 2.1646 | 0.2983 | 0.5057 | 0.0048 | 0.1375 | 0.1214 | 0.2639 | 0.0036 | 2.3045 | 1.1362 | 0.7754 | 8581.7332 | 35.93 | 9.9806 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
7 | [13 empty] | 8581.7332 | 35.93 | 9.9806 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
8 | [13 empty] | 8581.7332 | 35.93 | 9.9806 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
9 | [13 empty] | 8581.7332 | 35.93 | 9.9806 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
10 | [13 empty] | 8581.7332 | 35.93 | 9.9806 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
11 | [13 empty] | 8581.7332 | 35.93 | 9.9806 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
12 | [13 empty] | 8581.7332 | 35.93 | 9.9806 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611 | 37.5 | 15.1
13 | [13 empty] | 8581.7332 | 35.93 | 9.9806 | 9494.1245 | 39.75 | 11.0417 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
14 | 88.2758 | 4.8618 | 2.1312 | 0.2964 | 0.5005 | 0.0057 | 0.1361 | 0.1173 | 0.2491 | 0.0035 | 2.3385 | 1.0843 | 0.7735 | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9479.7938 | 39.69 | 11.025 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
15 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9479.7938 | 39.69 | 11.025 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
16 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9479.7938 | 39.69 | 11.025 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
17 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9479.7938 | 39.69 | 11.025 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
18 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9479.7938 | 39.69 | 11.025 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
19 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9479.7938 | 39.69 | 11.025 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
20 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9479.7938 | 39.69 | 11.025 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
21 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9479.7938 | 39.69 | 11.025 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556 | 37.7 | 15.2
22 | 88.3802 | 4.783 | 2.1097 | 0.2939 | 0.4972 | 0.0063 | 0.1411 | 0.1225 | 0.2385 | 0.0047 | 2.3407 | 1.0823 | 0.7727 | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9470.2399 | 39.65 | 11.0139 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
23 | [13 empty] | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9470.2399 | 39.65 | 11.0139 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
24 | [13 empty] | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9470.2399 | 39.65 | 11.0139 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
25 | [13 empty] | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9470.2399 | 39.65 | 11.0139 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75 | 37.5 | 15.5
26 | [13 empty] | 8557.8486 | 35.83 | 9.9528 | 9470.2399 | 39.65 | 11.0139 | 11822.8721 | 49.5 | 13.75
27 | 88.3611 | 4.7845 | 2.0802 | 0.2995 | 0.5148 | 0.0063 | 0.1432 | 0.1262 | 0.2594 | 0.0049 | 2.3433 | 1.0766 | 0.7734 | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9479.7938 | 39.69 | 11.025 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
28 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9479.7938 | 39.69 | 11.025 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
29 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9479.7938 | 39.69 | 11.025 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
30 | [13 empty] | 8567.4024 | 35.87 | 9.9639 | 9479.7938 | 39.69 | 11.025 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
31
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8568.1906 | 35.8733 | 9.9648 | 9480.1759 | 39.6916 | 11.0254
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №131
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №131 |  | 9480.1759 | 39.6916 | 11.0254
Харківська | ГРС Киселі | 9480.1759 | 39.6916 | 11.0254
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата