## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №137 | [18 empty] | Маршрут №137
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
Газопровід - підвід УКПГ Ланна по газопроводу "ЄФРЕМІВКА-ДИКАНЬКА-КИЇВ"
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
2 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
3 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
4 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083
5 | [13 empty] | 8395.4334 | 35.15 | 9.7639 | 9298.2709 | 38.93 | 10.8139 | 11959.0142 | 50.07 | 13.9083 | 20 | 1.4
6 | 92.6324 | 4.0215 | 1.0823 | 0.1608 | 0.2265 | 0.0027 | 0.0726 | 0.0587 | 0.204 | 0.0034 | 1.2399 | 0.2952 | 0.7301 | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11973.345 | 50.13 | 13.925
7 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11973.345 | 50.13 | 13.925
8 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11973.345 | 50.13 | 13.925
9 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11973.345 | 50.13 | 13.925
10 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11973.345 | 50.13 | 13.925
11 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11973.345 | 50.13 | 13.925
12 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11973.345 | 50.13 | 13.925
13 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11973.345 | 50.13 | 13.925 | 17.6 | -0.8
14 | [13 empty] | 8414.5411 | 35.23 | 9.7861 | 9322.1555 | 39.03 | 10.8417 | 11973.345 | 50.13 | 13.925
15 | 92.6836 | 3.9356 | 1.0549 | 0.1534 | 0.2336 | 0.0052 | 0.0726 | 0.0557 | 0.1789 | 0.0059 | 1.3299 | 0.2908 | 0.7289 | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
16 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
17 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
18 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
19 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
20 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | 19 | 0.9
21 | [13 empty] | 8390.6565 | 35.13 | 9.7583 | 9295.8824 | 38.92 | 10.8111 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972
22 | 92.7116 | 3.9574 | 1.0626 | 0.1579 | 0.2219 | 0.0049 | 0.0716 | 0.0569 | 0.1935 | 0.0045 | 1.267 | 0.2901 | 0.7291 | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
23 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
24 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
25 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111
26 | [13 empty] | 8402.5988 | 35.18 | 9.7722 | 9307.8247 | 38.97 | 10.825 | 11961.4027 | 50.08 | 13.9111 | 22.8 | 3.3 |  |  | відсут.
27 | 92.7 | 3.9542 | 1.0643 | 0.1579 | 0.2229 | 0.0045 | 0.0713 | 0.058 | 0.214 | 0.0047 | 1.2603 | 0.2879 | 0.7297 | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194 |  |  | менше 0,006 | менше0,02
28 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
29 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
30 | [13 empty] | 8409.7641 | 35.21 | 9.7806 | 9314.9901 | 39 | 10.8333 | 11968.568 | 50.11 | 13.9194
31
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8403.3392 | 35.1831 | 9.7731 | 9308.8995 | 38.9745 | 10.8263
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №137
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №137 |  | 9308.8995 | 38.9745 | 10.8263
Харківська | ГРС Зоряне (Ленінка) | 9308.8995 | 38.9745 | 10.8263
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата