## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №601 | [18 empty] | Маршрут №601
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 27.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8710.71 | 36.47 | 10.1306 | 9632.6551 | 40.33 | 11.2028 | 12019.2989 | 50.3224 | 13.9784
2 | [13 empty] | 8710.71 | 36.47 | 10.1306 | 9632.6551 | 40.33 | 11.2028 | 12019.2989 | 50.3224 | 13.9784
3 | [13 empty] | 8710.71 | 36.47 | 10.1306 | 9632.6551 | 40.33 | 11.2028 | 12019.2989 | 50.3224 | 13.9784
4 | [13 empty] | 8710.71 | 36.47 | 10.1306 | 9632.6551 | 40.33 | 11.2028 | 12019.2989 | 50.3224 | 13.9784
5 | [13 empty] | 8710.71 | 36.47 | 10.1306 | 9632.6551 | 40.33 | 11.2028 | 12019.2989 | 50.3224 | 13.9784
6 | 88.6845 | 4.8958 | 2.463 | 0.3283 | 0.695 | 0.0053 | 0.1517 | 0.137 | 0.1528 | 0.0031 | 1.3502 | 1.1333 | 0.7753 | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9627.8782 | 40.31 | 11.1972 | 11999.1642 | 50.2381 | 13.955
7 | [13 empty] | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9627.8782 | 40.31 | 11.1972 | 11999.1642 | 50.2381 | 13.955
8 | [13 empty] | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9627.8782 | 40.31 | 11.1972 | 11999.1642 | 50.2381 | 13.955
9 | [13 empty] | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9627.8782 | 40.31 | 11.1972 | 11999.1642 | 50.2381 | 13.955
10 | [13 empty] | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9627.8782 | 40.31 | 11.1972 | 11999.1642 | 50.2381 | 13.955
11 | [13 empty] | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9627.8782 | 40.31 | 11.1972 | 11999.1642 | 50.2381 | 13.955
12 | [13 empty] | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9627.8782 | 40.31 | 11.1972 | 11999.1642 | 50.2381 | 13.955
13 | [13 empty] | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9627.8782 | 40.31 | 11.1972 | 11999.1642 | 50.2381 | 13.955
14 | 89.2129 | 4.6707 | 2.4499 | 0.321 | 0.677 | 0.0056 | 0.1465 | 0.1379 | 0.145 | 0.0038 | 1.3362 | 0.8936 | 0.7702 | 8226.0439 | 34.4408 | 9.5669 | 8703.7357 | 36.4408 | 10.1224 | 12034.9672 | 50.388 | 13.9967
15 | [13 empty] | 8226.0439 | 34.4408 | 9.5669 | 8703.7357 | 36.4408 | 10.1224 | 12034.9672 | 50.388 | 13.9967
16 | [13 empty] | 8226.0439 | 34.4408 | 9.5669 | 8703.7357 | 36.4408 | 10.1224 | 12034.9672 | 50.388 | 13.9967
17 | [13 empty] | 8226.0439 | 34.4408 | 9.5669 | 8703.7357 | 36.4408 | 10.1224 | 12034.9672 | 50.388 | 13.9967
18 | [13 empty] | 8226.0439 | 34.4408 | 9.5669 | 8703.7357 | 36.4408 | 10.1224 | 12034.9672 | 50.388 | 13.9967
19 | [13 empty] | 8226.0439 | 34.4408 | 9.5669 | 8703.7357 | 36.4408 | 10.1224 | 12034.9672 | 50.388 | 13.9967
20 | [13 empty] | 8226.0439 | 34.4408 | 9.5669 | 8703.7357 | 36.4408 | 10.1224 | 12034.9672 | 50.388 | 13.9967
21 | 88.36 | 4.7852 | 2.3948 | 0.3101 | 0.6699 | 0.0056 | 0.1863 | 0.2186 | 0.0972 | 0.0028 | 1.3499 | 1.6194 | 0.7798 | 8656.9458 | 36.2449 | 10.068 | 9571.3195 | 40.0732 | 11.1314 | 11894.9796 | 49.8019 | 13.8339
22 | [13 empty] | 8656.9458 | 36.2449 | 10.068 | 9571.3195 | 40.0732 | 11.1314 | 11894.9796 | 49.8019 | 13.8339
23 | [13 empty] | 8656.9458 | 36.2449 | 10.068 | 9571.3195 | 40.0732 | 11.1314 | 11894.9796 | 49.8019 | 13.8339
24 | [13 empty] | 8656.9458 | 36.2449 | 10.068 | 9571.3195 | 40.0732 | 11.1314 | 11894.9796 | 49.8019 | 13.8339
25 | [13 empty] | 8656.9458 | 36.2449 | 10.068 | 9571.3195 | 40.0732 | 11.1314 | 11894.9796 | 49.8019 | 13.8339
26 | [13 empty] | 8656.9458 | 36.2449 | 10.068 | 9571.3195 | 40.0732 | 11.1314 | 11894.9796 | 49.8019 | 13.8339
27 | 89.4084 | 4.6213 | 2.3953 | 0.3237 | 0.6686 | 0.0057 | 0.1474 | 0.1371 | 0.1678 | 0.0032 | 1.3533 | 0.7683 | 0.7684 | 8708.3215 | 36.46 | 10.1278 | 9630.2667 | 40.32 | 11.2 | 12055.4363 | 50.4737 | 14.0205
28
29
30
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8590.666 | 35.9674 | 9.9909 | 9410.9584 | 39.4018 | 10.9449
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №601
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №601 |  | 9410.9584 | 39.4018 | 10.9449
Харківська | ГРС с.Бугаївка (Ізюмський р-н) | 9410.9584 | 39.4018 | 10.9449
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата