## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №670 | [18 empty] | Маршрут №670
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз", ПАТ "Харківміськгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 87.3877 | 4.3108 | 1.4976 | 0.1796 | 0.3324 | 0.0059 | 0.0836 | 0.0842 | 0.1389 |  | 4.1369 | 1.8424 | 0.7703 | 8143.1405 | 34.0937 | 9.4705 | 9015.7878 | 37.7473 | 10.4854 | 11273.4548 | 47.1997 | 13.111
2 | 86.9735 | 4.4159 | 1.5619 | 0.1897 | 0.3581 | 0.0061 | 0.0883 | 0.0878 | 0.1386 |  | 4.3671 | 1.813 | 0.7733 | 8150.2103 | 34.1233 | 9.4787 | 9022.7621 | 37.7765 | 10.4935 | 11260.3183 | 47.1447 | 13.0958
3 | 87.7659 | 4.1471 | 1.4208 | 0.176 | 0.3306 | 0.0058 | 0.0856 | 0.0869 | 0.1377 |  | 3.9894 | 1.854 | 0.7679 | 8133.9927 | 34.0554 | 9.4598 | 9006.4251 | 37.7081 | 10.4745 | 11280.3336 | 47.2285 | 13.119
4 | 87.9628 | 4.1839 | 1.4658 | 0.1796 | 0.3457 | 0.0058 | 0.0856 | 0.0861 | 0.1358 |  | 3.7767 | 1.7723 | 0.7668 | 8168.076 | 34.1981 | 9.4995 | 9043.8522 | 37.8648 | 10.518 | 11334.4561 | 47.4551 | 13.182
5 | 88.3846 | 4.0145 | 1.3361 | 0.1666 | 0.3128 | 0.0058 | 0.083 | 0.0852 | 0.1378 | 0.0492 | 3.6455 | 1.8281 | 0.7635 | 8138.674 | 34.075 | 9.4653 | 9012.5873 | 37.7339 | 10.4816 | 11320.3164 | 47.3959 | 13.1655 | 2.1 | 2.7
6 | 87.057 | 4.4387 | 1.5624 | 0.1881 | 0.3545 | 0.0057 | 0.0871 | 0.0873 | 0.1374 |  | 4.3336 | 1.7482 | 0.7724 | 8157.6862 | 34.1546 | 9.4874 | 9031.074 | 37.8113 | 10.5031 | 11277.7063 | 47.2175 | 13.116
7 | 88.7841 | 3.8515 | 1.234 | 0.1611 | 0.3026 | 0.0061 | 0.0858 | 0.0899 | 0.1471 |  | 3.4661 | 1.8717 | 0.7611 | 8128.5947 | 34.0328 | 9.4536 | 9002.2214 | 37.6905 | 10.4696 | 11324.9978 | 47.4155 | 13.171
8 | 87.5424 | 4.3139 | 1.4792 | 0.1794 | 0.3373 | 0.0056 | 0.0859 | 0.0884 | 0.1499 |  | 4.0996 | 1.7185 | 0.7691 | 8159.6686 | 34.1629 | 9.4897 | 9034.0118 | 37.8236 | 10.5066 | 11305.6513 | 47.3345 | 13.1485
9 | 87.2714 | 4.3669 | 1.508 | 0.1826 | 0.3487 | 0.0058 | 0.0886 | 0.0905 | 0.1522 |  | 4.2437 | 1.7416 | 0.7711 | 8157.8295 | 34.1552 | 9.4876 | 9031.5278 | 37.8132 | 10.5037 | 11287.3795 | 47.258 | 13.1272
10 | 87.9508 | 4.0695 | 1.4074 | 0.1759 | 0.3402 | 0.0057 | 0.0895 | 0.0912 | 0.1474 |  | 3.8242 | 1.8983 | 0.7676 | 8143.9048 | 34.0969 | 9.4714 | 9017.412 | 37.7541 | 10.4873 | 11296.1452 | 47.2947 | 13.1374
11 | 88.1152 | 3.9327 | 1.3157 | 0.1661 | 0.3109 | 0.0058 | 0.0855 | 0.0894 | 0.1508 |  | 3.8212 | 2.0067 | 0.7662 | 8107.9585 | 33.9464 | 9.4296 | 8978.5756 | 37.5915 | 10.4421 | 11257.4044 | 47.1325 | 13.0924
12 | 88.8456 | 3.9805 | 1.2929 | 0.1639 | 0.3116 | 0.0059 | 0.0854 | 0.0895 | 0.1502 |  | 3.3725 | 1.7018 | 0.7604 | 8167.8849 | 34.1973 | 9.4993 | 9045.1181 | 37.8701 | 10.5195 | 11384.6615 | 47.6653 | 13.2404 | 2.4 | 3.3
13 | 89.3043 | 3.9755 | 1.2193 | 0.1536 | 0.2878 | 0.006 | 0.0795 | 0.0837 | 0.144 |  | 3.1972 | 1.5491 | 0.7558 | 8173.5694 | 34.2211 | 9.5059 | 9052.2357 | 37.8999 | 10.5278 | 11428.3464 | 47.8482 | 13.2912
14 | 89.9626 | 3.9083 | 1.1179 | 0.1424 | 0.2603 | 0.0064 | 0.0755 | 0.0801 | 0.1443 |  | 2.9016 | 1.4007 | 0.7502 | 8183.386 | 34.2622 | 9.5173 | 9064.1303 | 37.9497 | 10.5416 | 11486.3859 | 48.0912 | 13.3587
15 | 88.1617 | 4.3296 | 1.4163 | 0.1686 | 0.3138 | 0.0057 | 0.0783 | 0.0793 | 0.1446 |  | 3.7827 | 1.5194 | 0.7634 | 8182.0007 | 34.2564 | 9.5157 | 9059.5205 | 37.9304 | 10.5362 | 11380.3145 | 47.6471 | 13.2353
16 | 87.9523 | 4.3974 | 1.4827 | 0.1777 | 0.3366 | 0.0054 | 0.0837 | 0.0832 | 0.1456 |  | 3.793 | 1.5423 | 0.7657 | 8200.2963 | 34.333 | 9.5369 | 9079.0342 | 38.0121 | 10.5589 | 11387.6948 | 47.678 | 13.2439
17 | 87.05 | 4.5526 | 1.5999 | 0.1925 | 0.3635 | 0.0052 | 0.0885 | 0.0859 | 0.144 |  | 4.2648 | 1.653 | 0.7725 | 8186.9687 | 34.2772 | 9.5214 | 9062.9599 | 37.9448 | 10.5402 | 11316.9725 | 47.3819 | 13.1616
18 | 86.8437 | 4.5811 | 1.6192 | 0.1945 | 0.3662 | 0.0053 | 0.0904 | 0.088 | 0.1398 |  | 4.3732 | 1.6985 | 0.774 | 8179.445 | 34.2457 | 9.5127 | 9054.4092 | 37.909 | 10.5303 | 11295.1659 | 47.2906 | 13.1363
19 | 87.5082 | 4.2809 | 1.4936 | 0.1803 | 0.3433 | 0.0052 | 0.0877 | 0.087 | 0.1427 |  | 4.0029 | 1.8681 | 0.7702 | 8154.2946 | 34.1404 | 9.4834 | 9028.0884 | 37.7988 | 10.4997 | 11289.8397 | 47.2683 | 13.1301 | 2.5 | 3.1
20 | 87.0835 | 4.4788 | 1.576 | 0.1891 | 0.3575 | 0.0052 | 0.0884 | 0.0864 | 0.1411 |  | 4.2414 | 1.7527 | 0.7725 | 8170.7749 | 34.2094 | 9.5026 | 9045.357 | 37.8711 | 10.5198 | 11294.3538 | 47.2872 | 13.1353
21 | 87.5281 | 4.3422 | 1.5134 | 0.1865 | 0.3501 | 0.0053 | 0.0896 | 0.0882 | 0.1403 |  | 3.9833 | 1.773 | 0.7698 | 8172.1602 | 34.2152 | 9.5042 | 9047.6021 | 37.8805 | 10.5224 | 11317.1397 | 47.3826 | 13.1618
22 | 87.0906 | 4.4872 | 1.5902 | 0.1916 | 0.3637 | 0.0052 | 0.0904 | 0.0886 | 0.1439 |  | 4.1859 | 1.7628 | 0.7729 | 8180.2332 | 34.249 | 9.5136 | 9055.6273 | 37.9141 | 10.5317 | 11304.2659 | 47.3287 | 13.1469
23 | 86.8524 | 4.5529 | 1.6252 | 0.1965 | 0.372 | 0.0051 | 0.0918 | 0.0893 | 0.1424 |  | 4.3164 | 1.756 | 0.7745 | 8181.2842 | 34.2534 | 9.5148 | 9056.3678 | 37.9172 | 10.5326 | 11293.494 | 47.2836 | 13.1343
24 | 86.7134 | 4.5723 | 1.6359 | 0.1988 | 0.3776 | 0.0053 | 0.0934 | 0.0913 | 0.1415 |  | 4.3947 | 1.7756 | 0.7756 | 8178.1075 | 34.2401 | 9.5111 | 9052.6895 | 37.9018 | 10.5283 | 11281.1457 | 47.2319 | 13.12
25 | 86.77 | 4.5333 | 1.6191 | 0.1965 | 0.3738 | 0.0056 | 0.0933 | 0.0923 | 0.1456 |  | 4.3624 | 1.8081 | 0.7754 | 8173.9994 | 34.2229 | 9.5064 | 9048.2709 | 37.8833 | 10.5231 | 11276.8942 | 47.2141 | 13.115
26 | 86.7969 | 4.5117 | 1.6207 | 0.1962 | 0.3754 | 0.0056 | 0.0932 | 0.0923 | 0.1448 |  | 4.3559 | 1.8072 | 0.7753 | 8173.4022 | 34.2204 | 9.5057 | 9047.6499 | 37.8807 | 10.5224 | 11277.2286 | 47.2155 | 13.1154 | 2.8 | 2.9 | 0,0013 | 0,0002 | відсутні
27 | 86.7369 | 4.5211 | 1.6314 | 0.1957 | 0.3745 | 0.005 | 0.0936 | 0.0921 | 0.1428 |  | 4.3887 | 1.8182 | 0.7757 | 8170.8466 | 34.2097 | 9.5027 | 9044.7837 | 37.8687 | 10.5191 | 11270.8753 | 47.1889 | 13.108
28 | 86.7073 | 4.5135 | 1.6272 | 0.1978 | 0.3764 | 0.0049 | 0.0947 | 0.0922 | 0.1462 |  | 4.4045 | 1.8351 | 0.776 | 8169.318 | 34.2033 | 9.5009 | 9043.0402 | 37.8614 | 10.5171 | 11265.9551 | 47.1683 | 13.1023
29 | 86.7035 | 4.5054 | 1.6233 | 0.1987 | 0.3795 | 0.005 | 0.0951 | 0.0928 | 0.1482 |  | 4.4171 | 1.8314 | 0.7761 | 8169.1985 | 34.2028 | 9.5008 | 9042.8969 | 37.8608 | 10.5169 | 11265.2385 | 47.1653 | 13.1015
30 | 86.9617 | 4.4448 | 1.6021 | 0.196 | 0.3735 | 0.0048 | 0.0952 | 0.0937 | 0.1504 |  | 4.1996 | 1.8782 | 0.7749 | 8175.7429 | 34.2302 | 9.5084 | 9050.4205 | 37.8923 | 10.5256 | 11283.4147 | 47.2414 | 13.1226
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8167.455 | 34.1955 | 9.4988 | 9042.3953 | 37.8587 | 10.5163
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №670
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №670 |  | 9042.3953 | 37.8587 | 10.5163
Харківська | ГРС с. Пересiчна | 9038.5976 | 37.8428 | 10.5119
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв (Куряж) | 9038.311 | 37.8416 | 10.5116
Харківська | ГРС-5 м. Харкiв місто | 9042.658 | 37.8598 | 10.5166
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата