## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №672 | [18 empty] | Маршрут №672
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7953.2341 | 33.2986 | 9.2496 | 8804.8391 | 36.8641 | 10.24 | 11006.8073 | 46.0833 | 12.8009
2 | [13 empty] | 7953.2341 | 33.2986 | 9.2496 | 8804.8391 | 36.8641 | 10.24 | 11006.8073 | 46.0833 | 12.8009
3 | [13 empty] | 7953.2341 | 33.2986 | 9.2496 | 8804.8391 | 36.8641 | 10.24 | 11006.8073 | 46.0833 | 12.8009
4 | [13 empty] | 7953.2341 | 33.2986 | 9.2496 | 8804.8391 | 36.8641 | 10.24 | 11006.8073 | 46.0833 | 12.8009
5 | [13 empty] | 7953.2341 | 33.2986 | 9.2496 | 8804.8391 | 36.8641 | 10.24 | 11006.8073 | 46.0833 | 12.8009
6 | [13 empty] | 7953.2341 | 33.2986 | 9.2496 | 8804.8391 | 36.8641 | 10.24 | 11006.8073 | 46.0833 | 12.8009
7 | 87.2572 | 3.7323 | 1.1899 | 0.1593 | 0.2765 | 0.0032 | 0.087 | 0.0798 | 0.1446 | 0.0232 | 4.5544 | 2.4927 | 0.7719 | 7967.8276 | 33.3597 | 9.2666 | 8820.5313 | 36.9298 | 10.2583 | 11018.3196 | 46.1315 | 12.8143 | 4.2 | 2.9
8 | [13 empty] | 7967.8276 | 33.3597 | 9.2666 | 8820.5313 | 36.9298 | 10.2583 | 11018.3196 | 46.1315 | 12.8143
9 | [13 empty] | 7967.8276 | 33.3597 | 9.2666 | 8820.5313 | 36.9298 | 10.2583 | 11018.3196 | 46.1315 | 12.8143
10 | [13 empty] | 7967.8276 | 33.3597 | 9.2666 | 8820.5313 | 36.9298 | 10.2583 | 11018.3196 | 46.1315 | 12.8143
11 | [13 empty] | 7967.8276 | 33.3597 | 9.2666 | 8820.5313 | 36.9298 | 10.2583 | 11018.3196 | 46.1315 | 12.8143
12 | [13 empty] | 7967.8276 | 33.3597 | 9.2666 | 8820.5313 | 36.9298 | 10.2583 | 11018.3196 | 46.1315 | 12.8143
13 | [13 empty] | 7967.8276 | 33.3597 | 9.2666 | 8820.5313 | 36.9298 | 10.2583 | 11018.3196 | 46.1315 | 12.8143
14 | 87.212 | 3.7362 | 1.1971 | 0.1617 | 0.2825 | 0.0033 | 0.091 | 0.0845 | 0.1643 | 0.02 | 4.5452 | 2.502 | 0.773 | 7979.0533 | 33.4067 | 9.2796 | 8832.5692 | 36.9802 | 10.2723 | 11025.6044 | 46.162 | 12.8228 | 4 | 2.7
15 | [13 empty] | 7979.0533 | 33.4067 | 9.2796 | 8832.5692 | 36.9802 | 10.2723 | 11025.6044 | 46.162 | 12.8228
16 | [13 empty] | 7979.0533 | 33.4067 | 9.2796 | 8832.5692 | 36.9802 | 10.2723 | 11025.6044 | 46.162 | 12.8228
17 | [13 empty] | 7979.0533 | 33.4067 | 9.2796 | 8832.5692 | 36.9802 | 10.2723 | 11025.6044 | 46.162 | 12.8228
18 | [13 empty] | 7979.0533 | 33.4067 | 9.2796 | 8832.5692 | 36.9802 | 10.2723 | 11025.6044 | 46.162 | 12.8228
19 | [13 empty] | 7979.0533 | 33.4067 | 9.2796 | 8832.5692 | 36.9802 | 10.2723 | 11025.6044 | 46.162 | 12.8228
20 | [13 empty] | 7979.0533 | 33.4067 | 9.2796 | 8832.5692 | 36.9802 | 10.2723 | 11025.6044 | 46.162 | 12.8228
21 | 87.1495 | 3.7258 | 1.1991 | 0.1621 | 0.2819 | 0.0032 | 0.0919 | 0.0838 | 0.1641 | 0.021 | 4.6558 | 2.4618 | 0.773 | 7972.8433 | 33.3807 | 9.2724 | 8825.6904 | 36.9514 | 10.2643 | 11016.7194 | 46.1248 | 12.8124 | 4.5 | 3.1 | 0,0015 | 0,0002 | відсутні
22 | [13 empty] | 7972.8433 | 33.3807 | 9.2724 | 8825.6904 | 36.9514 | 10.2643 | 11016.7194 | 46.1248 | 12.8124
23 | [13 empty] | 7972.8433 | 33.3807 | 9.2724 | 8825.6904 | 36.9514 | 10.2643 | 11016.7194 | 46.1248 | 12.8124
24 | [13 empty] | 7972.8433 | 33.3807 | 9.2724 | 8825.6904 | 36.9514 | 10.2643 | 11016.7194 | 46.1248 | 12.8124
25 | [13 empty] | 7972.8433 | 33.3807 | 9.2724 | 8825.6904 | 36.9514 | 10.2643 | 11016.7194 | 46.1248 | 12.8124
26 | [13 empty] | 7972.8433 | 33.3807 | 9.2724 | 8825.6904 | 36.9514 | 10.2643 | 11016.7194 | 46.1248 | 12.8124
27 | [13 empty] | 7972.8433 | 33.3807 | 9.2724 | 8825.6904 | 36.9514 | 10.2643 | 11016.7194 | 46.1248 | 12.8124
28 | [13 empty] | 7972.8433 | 33.3807 | 9.2724 | 8825.6904 | 36.9514 | 10.2643 | 11016.7194 | 46.1248 | 12.8124
29 | [13 empty] | 7972.8433 | 33.3807 | 9.2724 | 8825.6904 | 36.9514 | 10.2643 | 11016.7194 | 46.1248 | 12.8124
30 | [13 empty] | 7972.8433 | 33.3807 | 9.2724 | 8825.6904 | 36.9514 | 10.2643 | 11016.7194 | 46.1248 | 12.8124
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7967.947 | 33.3602 | 9.2667 | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №672
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №672 |  | 8820.5791 | 36.93 | 10.2583
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв ТЕЦ - 2 | 8820.1253 | 36.9281 | 10.2578
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв селище | 8821.7972 | 36.9351 | 10.2598
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв теплиця | 8831.5421 | 36.9759 | 10.2711
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата