## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №674 | [18 empty] | Маршрут №674
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8475.0168 | 35.4832 | 9.8564 | 9372.8386 | 39.2422 | 10.9006 | 11693.131 | 48.9568 | 13.5991
2 | [13 empty] | 8475.0168 | 35.4832 | 9.8564 | 9372.8386 | 39.2422 | 10.9006 | 11693.131 | 48.9568 | 13.5991
3 | [13 empty] | 8475.0168 | 35.4832 | 9.8564 | 9372.8386 | 39.2422 | 10.9006 | 11693.131 | 48.9568 | 13.5991
4 | [13 empty] | 8475.0168 | 35.4832 | 9.8564 | 9372.8386 | 39.2422 | 10.9006 | 11693.131 | 48.9568 | 13.5991
5 | 85.9676 | 5.3502 | 2.0613 | 0.2268 | 0.4588 | 0.0039 | 0.1063 | 0.0948 | 0.1602 | 0.3412 | 4.1479 | 1.0811 | 0.7809 | 8356.6687 | 34.9877 | 9.7188 | 9241.5928 | 38.6927 | 10.748 | 11477.2143 | 48.0528 | 13.348 | 2.7 | 2.4
6 | [13 empty] | 8356.6687 | 34.9877 | 9.7188 | 9241.5928 | 38.6927 | 10.748 | 11477.2143 | 48.0528 | 13.348
7 | [13 empty] | 8356.6687 | 34.9877 | 9.7188 | 9241.5928 | 38.6927 | 10.748 | 11477.2143 | 48.0528 | 13.348
8 | [13 empty] | 8356.6687 | 34.9877 | 9.7188 | 9241.5928 | 38.6927 | 10.748 | 11477.2143 | 48.0528 | 13.348
9 | [13 empty] | 8356.6687 | 34.9877 | 9.7188 | 9241.5928 | 38.6927 | 10.748 | 11477.2143 | 48.0528 | 13.348
10 | [13 empty] | 8356.6687 | 34.9877 | 9.7188 | 9241.5928 | 38.6927 | 10.748 | 11477.2143 | 48.0528 | 13.348
11 | [13 empty] | 8356.6687 | 34.9877 | 9.7188 | 9241.5928 | 38.6927 | 10.748 | 11477.2143 | 48.0528 | 13.348
12 | 85.8527 | 5.3849 | 2.0942 | 0.2269 | 0.4597 | 0.0038 | 0.1038 | 0.0918 | 0.1428 | 0.3177 | 4.2283 | 1.0934 | 0.7813 | 8350.817 | 34.9632 | 9.712 | 9235.12 | 38.6656 | 10.7404 | 11466.5856 | 48.0083 | 13.3356 | 2.4 | 2.9 | 0,0015 | 0,0002 | відсутні
13 | [13 empty] | 8350.817 | 34.9632 | 9.712 | 9235.12 | 38.6656 | 10.7404 | 11466.5856 | 48.0083 | 13.3356
14 | [13 empty] | 8350.817 | 34.9632 | 9.712 | 9235.12 | 38.6656 | 10.7404 | 11466.5856 | 48.0083 | 13.3356
15 | [13 empty] | 8350.817 | 34.9632 | 9.712 | 9235.12 | 38.6656 | 10.7404 | 11466.5856 | 48.0083 | 13.3356
16 | [13 empty] | 8350.817 | 34.9632 | 9.712 | 9235.12 | 38.6656 | 10.7404 | 11466.5856 | 48.0083 | 13.3356
17 | [13 empty] | 8350.817 | 34.9632 | 9.712 | 9235.12 | 38.6656 | 10.7404 | 11466.5856 | 48.0083 | 13.3356
18 | [13 empty] | 8350.817 | 34.9632 | 9.712 | 9235.12 | 38.6656 | 10.7404 | 11466.5856 | 48.0083 | 13.3356
19 | 85.6277 | 5.37 | 2.0861 | 0.2283 | 0.4647 | 0.0036 | 0.1096 | 0.0978 | 0.1638 | 0.3739 | 4.3739 | 1.1006 | 0.7833 | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11440.3365 | 47.8984 | 13.3051 | 2.6 | 2.7
20 | [13 empty] | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11440.3365 | 47.8984 | 13.3051
21 | [13 empty] | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11440.3365 | 47.8984 | 13.3051
22 | [13 empty] | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11440.3365 | 47.8984 | 13.3051
23 | [13 empty] | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11440.3365 | 47.8984 | 13.3051
24 | [13 empty] | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11440.3365 | 47.8984 | 13.3051
25 | [13 empty] | 8342.6962 | 34.9292 | 9.7026 | 9225.7812 | 38.6265 | 10.7296 | 11440.3365 | 47.8984 | 13.3051
26 | 86.7827 | 5.0587 | 1.8909 | 0.2026 | 0.4185 | 0.0036 | 0.0997 | 0.0921 | 0.1952 | 0.3027 | 3.435 | 1.5184 | 0.7782 | 8339.1135 | 34.9142 | 9.6984 | 9223.7749 | 38.6181 | 10.7273 | 11475.2318 | 48.0445 | 13.3457 | 2.9 | 3.1
27 | [13 empty] | 8339.1135 | 34.9142 | 9.6984 | 9223.7749 | 38.6181 | 10.7273 | 11475.2318 | 48.0445 | 13.3457
28 | [13 empty] | 8339.1135 | 34.9142 | 9.6984 | 9223.7749 | 38.6181 | 10.7273 | 11475.2318 | 48.0445 | 13.3457
29 | [13 empty] | 8339.1135 | 34.9142 | 9.6984 | 9223.7749 | 38.6181 | 10.7273 | 11475.2318 | 48.0445 | 13.3457
30 | [13 empty] | 8339.1135 | 34.9142 | 9.6984 | 9223.7749 | 38.6181 | 10.7273 | 11475.2318 | 48.0445 | 13.3457
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8366.0553 | 35.027 | 9.7297 | 9252.1736 | 38.737 | 10.7603
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №674
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №674 |  | 9252.1736 | 38.737 | 10.7603
Харківська | ГРС Мерефа, місто | 9252.8185 | 38.7397 | 10.761
Харківська | ГРС Мерефа, смт. Буди | 9252.0542 | 38.7365 | 10.7601
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата