## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №686 | [18 empty] | Маршрут №686
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Бєлгород-Курськ-Брянськ"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.06.2018р. по 30.06.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465
2 | [13 empty] | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465
3 | [13 empty] | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465
4 | [13 empty] | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465
5 | [13 empty] | 8173.7366 | 34.2218 | 9.5061 | 9060.3326 | 37.9338 | 10.5372 | 11905.8232 | 49.8473 | 13.8465
6 | 95.6152 | 2.4782 | 0.7879 | 0.1213 | 0.118 | 0.0014 | 0.0211 | 0.0147 | 0.0125 | 0.004 | 0.6385 | 0.1871 | 0.7028 | 8228.1218 | 34.4495 | 9.5693 | 9118.5632 | 38.1776 | 10.6049 | 11937.0165 | 49.9779 | 13.8828 | -9.4 | -6.1
7 | [13 empty] | 8228.1218 | 34.4495 | 9.5693 | 9118.5632 | 38.1776 | 10.6049 | 11937.0165 | 49.9779 | 13.8828
8 | [13 empty] | 8228.1218 | 34.4495 | 9.5693 | 9118.5632 | 38.1776 | 10.6049 | 11937.0165 | 49.9779 | 13.8828
9 | [13 empty] | 8228.1218 | 34.4495 | 9.5693 | 9118.5632 | 38.1776 | 10.6049 | 11937.0165 | 49.9779 | 13.8828
10 | [13 empty] | 8228.1218 | 34.4495 | 9.5693 | 9118.5632 | 38.1776 | 10.6049 | 11937.0165 | 49.9779 | 13.8828
11 | [13 empty] | 8228.1218 | 34.4495 | 9.5693 | 9118.5632 | 38.1776 | 10.6049 | 11937.0165 | 49.9779 | 13.8828
12 | [13 empty] | 8228.1218 | 34.4495 | 9.5693 | 9118.5632 | 38.1776 | 10.6049 | 11937.0165 | 49.9779 | 13.8828
13 | 95.8572 | 2.3185 | 0.7381 | 0.1168 | 0.1138 | 0.0015 | 0.0212 | 0.0148 | 0.0129 | 0.0041 | 0.6326 | 0.1682 | 0.7009 | 8212.5252 | 34.3842 | 9.5512 | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856 | 11931.4036 | 49.9544 | 13.8762 | -9.1 | -5.8 | 0,0003 | 0,0002 | відсутні
14 | [13 empty] | 8212.5252 | 34.3842 | 9.5512 | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856 | 11931.4036 | 49.9544 | 13.8762
15 | [13 empty] | 8212.5252 | 34.3842 | 9.5512 | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856 | 11931.4036 | 49.9544 | 13.8762
16 | [13 empty] | 8212.5252 | 34.3842 | 9.5512 | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856 | 11931.4036 | 49.9544 | 13.8762
17 | [13 empty] | 8212.5252 | 34.3842 | 9.5512 | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856 | 11931.4036 | 49.9544 | 13.8762
18 | [13 empty] | 8212.5252 | 34.3842 | 9.5512 | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856 | 11931.4036 | 49.9544 | 13.8762
19 | [13 empty] | 8212.5252 | 34.3842 | 9.5512 | 9101.9396 | 38.108 | 10.5856 | 11931.4036 | 49.9544 | 13.8762
20 | 95.6509 | 2.4357 | 0.7761 | 0.1223 | 0.1178 | 0.0015 | 0.0219 | 0.0152 | 0.0136 | 0.0076 | 0.6535 | 0.1839 | 0.7026 | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.6669 | 38.1571 | 10.5992 | 11932.7173 | 49.9599 | 13.8778 | -9.3 | -5.5
21 | [13 empty] | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.6669 | 38.1571 | 10.5992 | 11932.7173 | 49.9599 | 13.8778
22 | [13 empty] | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.6669 | 38.1571 | 10.5992 | 11932.7173 | 49.9599 | 13.8778
23 | [13 empty] | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.6669 | 38.1571 | 10.5992 | 11932.7173 | 49.9599 | 13.8778
24 | [13 empty] | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.6669 | 38.1571 | 10.5992 | 11932.7173 | 49.9599 | 13.8778
25 | [13 empty] | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.6669 | 38.1571 | 10.5992 | 11932.7173 | 49.9599 | 13.8778
26 | [13 empty] | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.6669 | 38.1571 | 10.5992 | 11932.7173 | 49.9599 | 13.8778
27 | [13 empty] | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.6669 | 38.1571 | 10.5992 | 11932.7173 | 49.9599 | 13.8778
28 | [13 empty] | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.6669 | 38.1571 | 10.5992 | 11932.7173 | 49.9599 | 13.8778
29 | [13 empty] | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.6669 | 38.1571 | 10.5992 | 11932.7173 | 49.9599 | 13.8778
30 | [13 empty] | 8223.5838 | 34.4305 | 9.564 | 9113.6669 | 38.1571 | 10.5992 | 11932.7173 | 49.9599 | 13.8778
31
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8213.8627 | 34.3898 | 9.5527 | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-07-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №686
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №686 |  | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871
Харківська | ГРС м. Вовчанськ | 9103.301 | 38.1137 | 10.5871
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-07-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-07-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата