## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №213 | [18 empty] | Маршрут №213
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Волиньгаз"
Ковельський п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Турійськ-Луцьк-Рівне"
Свідоцтво № 56/04-2014 чинне до 02.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
2 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11899.3027 | 49.82 | 13.8389
3 | 96.1462 | 2.0995 | 0.673 | 0.1082 | 0.104 | 0.0014 | 0.0205 | 0.0141 | 0.0117 | 0.0036 | 0.6458 | 0.1718 | 0.6986 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
4 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
5 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
6 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
7 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
8 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
9 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11918.4104 | 49.9 | 13.8611
10 | 96.0078 | 2.155 | 0.684 | 0.1097 | 0.1058 | 0.0015 | 0.0214 | 0.0145 | 0.012 | 0.0044 | 0.7032 | 0.1807 | 0.6995 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
11 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
12 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
13 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
14 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
15 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
16 | [13 empty] | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
17 | 94.833 | 2.6457 | 0.7922 | 0.1149 | 0.131 | 0.0013 | 0.0247 | 0.0174 | 0.0147 | 0.0043 | 1.1682 | 0.2527 | 0.7076 | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
18 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
19 | [13 empty] | 8194.8028 | 34.31 | 9.5306 | 9085.698 | 38.04 | 10.5667 | 11853.922 | 49.63 | 13.7861
20 | 94.0774 | 3.0374 | 0.851 | 0.1178 | 0.1394 | 0.0023 | 0.0326 | 0.025 | 0.0281 | 0.0035 | 0.9844 | 0.701 | 0.7159 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
21 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
22 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
23 | [13 empty] | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9107.1942 | 38.13 | 10.5917 | 11813.3182 | 49.46 | 13.7389
24 | 95.3333 | 2.4735 | 0.773 | 0.1187 | 0.1264 | 0.0014 | 0.0245 | 0.0171 | 0.0164 | 0.0036 | 0.8757 | 0.2362 | 0.7047 | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361 |  |  | <0,001 | <0,001 | не виявл.
25 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
26 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
27 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
28 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
29 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
30 | [13 empty] | 8206.7451 | 34.36 | 9.5444 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11896.9143 | 49.81 | 13.8361
31 | 95.9862 | 2.1727 | 0.6856 | 0.1089 | 0.1061 | 0.0014 | 0.021 | 0.0146 | 0.0122 | 0.0038 | 0.6994 | 0.188 | 0.6997 | 8187.6375 | 34.28 | 9.5222 | 9078.5327 | 38.01 | 10.5583 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8199.4364 | 34.3294 | 9.5359 | 9091.5975 | 38.0647 | 10.5735
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Горобець М.П. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Солодуха В.С. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №213
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №213 |  | 9091.5975 | 38.0647 | 10.5735
Волинська | Голоби | 9086.2474 | 38.0423 | 10.5673
Волинська | Дерно | 9088.4686 | 38.0516 | 10.5699
Волинська | Купичів | 9081.2077 | 38.0212 | 10.5614
Волинська | Переспа (Любче) | 9087.8954 | 38.0492 | 10.5692
Волинська | Прилуцьке (на Ківерці) | 9086.4385 | 38.0431 | 10.5675
Волинська | Прилуцьке (на м.Луцьк) | 9093.4366 | 38.0724 | 10.5757
Волинська | Рожище | 9086.7012 | 38.0442 | 10.5678
Волинська | Рокині | 0 | 0 | 0
Волинська | Торчин | 9086.2952 | 38.0425 | 10.5674
Волинська | Цумань | 9086.1518 | 38.0419 | 10.5672
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Горобець М.П. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Солодуха В.С. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата