## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №400 | [18 empty] | Маршрут №400
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тернопільгаз", ДП "Укравтогаз", ДП "Укрспирт", філією "Агрогаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8213.2656 | 34.3873 | 9.552 | 9102.6322 | 38.1109 | 10.5864 | 11927.8209 | 49.9394 | 13.8721
2 | [13 empty] | 8213.2656 | 34.3873 | 9.552 | 9102.6322 | 38.1109 | 10.5864 | 11927.8209 | 49.9394 | 13.8721
3 | [13 empty] | 8213.2656 | 34.3873 | 9.552 | 9102.6322 | 38.1109 | 10.5864 | 11927.8209 | 49.9394 | 13.8721
4 | 95.6675 | 2.4082 | 0.769 | 0.1201 | 0.1172 | 0.0016 | 0.0217 | 0.0155 | 0.0159 | 0.0054 | 0.6701 | 0.1878 | 0.7025 | 8219.7622 | 34.4145 | 9.5596 | 9109.511 | 38.1397 | 10.5944 | 11928.2031 | 49.941 | 13.8725 | -17 | -15.3
5 | [13 empty] | 8219.7622 | 34.4145 | 9.5596 | 9109.511 | 38.1397 | 10.5944 | 11928.2031 | 49.941 | 13.8725
6 | [13 empty] | 8219.7622 | 34.4145 | 9.5596 | 9109.511 | 38.1397 | 10.5944 | 11928.2031 | 49.941 | 13.8725
7 | [13 empty] | 8219.7622 | 34.4145 | 9.5596 | 9109.511 | 38.1397 | 10.5944 | 11928.2031 | 49.941 | 13.8725
8 | [13 empty] | 8219.7622 | 34.4145 | 9.5596 | 9109.511 | 38.1397 | 10.5944 | 11928.2031 | 49.941 | 13.8725
9 | [13 empty] | 8219.7622 | 34.4145 | 9.5596 | 9109.511 | 38.1397 | 10.5944 | 11928.2031 | 49.941 | 13.8725
10 | [13 empty] | 8219.7622 | 34.4145 | 9.5596 | 9109.511 | 38.1397 | 10.5944 | 11928.2031 | 49.941 | 13.8725
11 | 95.0014 | 2.6136 | 0.8311 | 0.1251 | 0.1378 | 0.0012 | 0.025 | 0.018 | 0.0155 | 0.0065 | 0.9888 | 0.236 | 0.7071 | 8216.8483 | 34.4023 | 9.5562 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11883.3001 | 49.753 | 13.8203 | -14.6 | -11.6
12 | [13 empty] | 8216.8483 | 34.4023 | 9.5562 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11883.3001 | 49.753 | 13.8203
13 | [13 empty] | 8216.8483 | 34.4023 | 9.5562 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11883.3001 | 49.753 | 13.8203
14 | [13 empty] | 8216.8483 | 34.4023 | 9.5562 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11883.3001 | 49.753 | 13.8203
15 | [13 empty] | 8216.8483 | 34.4023 | 9.5562 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11883.3001 | 49.753 | 13.8203
16 | [13 empty] | 8216.8483 | 34.4023 | 9.5562 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11883.3001 | 49.753 | 13.8203
17 | [13 empty] | 8216.8483 | 34.4023 | 9.5562 | 9105.2595 | 38.1219 | 10.5894 | 11883.3001 | 49.753 | 13.8203
18 | 95.9539 | 2.2101 | 0.6975 | 0.1087 | 0.106 | 0.0015 | 0.0196 | 0.0138 | 0.0143 | 0.0069 | 0.6973 | 0.1704 | 0.6999 | 8191.9606 | 34.2981 | 9.5273 | 9079.703 | 38.0149 | 10.5597 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527 | -15.5 | -12.4
19 | [13 empty] | 8191.9606 | 34.2981 | 9.5273 | 9079.703 | 38.0149 | 10.5597 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
20 | [13 empty] | 8191.9606 | 34.2981 | 9.5273 | 9079.703 | 38.0149 | 10.5597 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
21 | [13 empty] | 8191.9606 | 34.2981 | 9.5273 | 9079.703 | 38.0149 | 10.5597 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
22 | [13 empty] | 8191.9606 | 34.2981 | 9.5273 | 9079.703 | 38.0149 | 10.5597 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
23 | [13 empty] | 8191.9606 | 34.2981 | 9.5273 | 9079.703 | 38.0149 | 10.5597 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527
24 | [13 empty] | 8191.9606 | 34.2981 | 9.5273 | 9079.703 | 38.0149 | 10.5597 | 11911.1973 | 49.8698 | 13.8527 |  |  | 0,00018 | 0,0000174 | 0,000
25 | 96.0064 | 2.165 | 0.6965 | 0.1115 | 0.1089 | 0.0013 | 0.0212 | 0.0145 | 0.0153 | 0.0048 | 0.677 | 0.1776 | 0.6997 | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11912.5348 | 49.8754 | 13.8543 | -13.6 | -11.8
26 | [13 empty] | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11912.5348 | 49.8754 | 13.8543
27 | [13 empty] | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11912.5348 | 49.8754 | 13.8543
28 | [13 empty] | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11912.5348 | 49.8754 | 13.8543
29 | [13 empty] | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11912.5348 | 49.8754 | 13.8543
30 | [13 empty] | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11912.5348 | 49.8754 | 13.8543
31 | [13 empty] | 8192.1039 | 34.2987 | 9.5274 | 9079.8941 | 38.0157 | 10.5599 | 11912.5348 | 49.8754 | 13.8543
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8204.2372 | 34.3495 | 9.5415 | 9092.6246 | 38.069 | 10.5747
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №400
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №400 |  | 9092.6246 | 38.069 | 10.5747
Івано-Франківська | ГРС КС-21 "Тепличне госп." | 0 | 0 | 0
Івано-Франківська | ГРС с.Братищів | 9094.7742 | 38.078 | 10.5772
Івано-Франківська | ГРС с.Осмолода | 9095.3474 | 38.0804 | 10.5779
Івано-Франківська | ГРС с.Ясень | 9094.9414 | 38.0787 | 10.5774
Тернопільська | ГРС Задарів | 9095.3952 | 38.0806 | 10.5779
Тернопільська | ГРС Золотий Потік | 9095.228 | 38.0799 | 10.5778
Тернопільська | ГРС Палашівка | 9094.5114 | 38.0769 | 10.5769
Тернопільська | ГРС м.Бучач | 9089.9734 | 38.0579 | 10.5716
Тернопільська | ГРС м.Монастириськ | 9094.1293 | 38.0753 | 10.5765
Тернопільська | ГРС м.Чортків (місто) | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771
Тернопільська | ГРС м.Чортків (цукр.з-д) | 9094.4876 | 38.0768 | 10.5769
Тернопільська | ГРС с.Білобожниця | 9092.7201 | 38.0694 | 10.5748
Тернопільська | ГРС с.Бариш | 9094.3681 | 38.0763 | 10.5768
Тернопільська | ГРС с.Джурин | 9094.6309 | 38.0774 | 10.5771
Тернопільська | ГРС с.Коропець | 9094.7503 | 38.0779 | 10.5772
Тернопільська | ГРС с.Передмістя | 9094.7025 | 38.0777 | 10.5771
Тернопільська | ГРС с.Шульганівка, загальн.замір | 9091.908 | 38.066 | 10.5739
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата