## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №402 | [18 empty] | Маршрут №402
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Тернопільгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Прогрес"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8260.5093 | 34.5851 | 9.607 | 9153.1003 | 38.3222 | 10.6451 | 11949.4843 | 50.0301 | 13.8973
2 | [13 empty] | 8260.5093 | 34.5851 | 9.607 | 9153.1003 | 38.3222 | 10.6451 | 11949.4843 | 50.0301 | 13.8973
3 | [13 empty] | 8260.5093 | 34.5851 | 9.607 | 9153.1003 | 38.3222 | 10.6451 | 11949.4843 | 50.0301 | 13.8973
4 | 95.4271 | 2.5636 | 0.822 | 0.1282 | 0.1249 | 0.0016 | 0.0229 | 0.016 | 0.0151 | 0.0102 | 0.6655 | 0.2029 | 0.7045 | 8237.9384 | 34.4906 | 9.5807 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11936.5388 | 49.9759 | 13.8822 | -17.5 | -11.9
5 | [13 empty] | 8237.9384 | 34.4906 | 9.5807 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11936.5388 | 49.9759 | 13.8822 |  |  | 0,000197 | 0,000161 | 0,000
6 | [13 empty] | 8237.9384 | 34.4906 | 9.5807 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11936.5388 | 49.9759 | 13.8822
7 | [13 empty] | 8237.9384 | 34.4906 | 9.5807 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11936.5388 | 49.9759 | 13.8822
8 | [13 empty] | 8237.9384 | 34.4906 | 9.5807 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11936.5388 | 49.9759 | 13.8822
9 | [13 empty] | 8237.9384 | 34.4906 | 9.5807 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11936.5388 | 49.9759 | 13.8822
10 | [13 empty] | 8237.9384 | 34.4906 | 9.5807 | 9128.9291 | 38.221 | 10.6169 | 11936.5388 | 49.9759 | 13.8822
11 | 95.575 | 2.4652 | 0.7936 | 0.1251 | 0.1219 | 0.0016 | 0.0228 | 0.0161 | 0.0156 | 0.0062 | 0.6575 | 0.1994 | 0.7034 | 8228.5279 | 34.4512 | 9.5698 | 9118.8976 | 38.179 | 10.6053 | 11932.8128 | 49.9603 | 13.8779 | -17.1 | -11.8
12 | [13 empty] | 8228.5279 | 34.4512 | 9.5698 | 9118.8976 | 38.179 | 10.6053 | 11932.8128 | 49.9603 | 13.8779
13 | [13 empty] | 8228.5279 | 34.4512 | 9.5698 | 9118.8976 | 38.179 | 10.6053 | 11932.8128 | 49.9603 | 13.8779
14 | [13 empty] | 8228.5279 | 34.4512 | 9.5698 | 9118.8976 | 38.179 | 10.6053 | 11932.8128 | 49.9603 | 13.8779
15 | [13 empty] | 8228.5279 | 34.4512 | 9.5698 | 9118.8976 | 38.179 | 10.6053 | 11932.8128 | 49.9603 | 13.8779
16 | [13 empty] | 8228.5279 | 34.4512 | 9.5698 | 9118.8976 | 38.179 | 10.6053 | 11932.8128 | 49.9603 | 13.8779
17 | [13 empty] | 8228.5279 | 34.4512 | 9.5698 | 9118.8976 | 38.179 | 10.6053 | 11932.8128 | 49.9603 | 13.8779
18 | 95.6519 | 2.4247 | 0.7751 | 0.1204 | 0.1165 | 0.0015 | 0.0217 | 0.0152 | 0.015 | 0.0056 | 0.6553 | 0.1971 | 0.7026 | 8221.5297 | 34.4219 | 9.5616 | 9111.4217 | 38.1477 | 10.5966 | 11929.3257 | 49.9457 | 13.8738 | -17.6 | -13.1
19 | [13 empty] | 8221.5297 | 34.4219 | 9.5616 | 9111.4217 | 38.1477 | 10.5966 | 11929.3257 | 49.9457 | 13.8738
20 | [13 empty] | 8221.5297 | 34.4219 | 9.5616 | 9111.4217 | 38.1477 | 10.5966 | 11929.3257 | 49.9457 | 13.8738
21 | [13 empty] | 8221.5297 | 34.4219 | 9.5616 | 9111.4217 | 38.1477 | 10.5966 | 11929.3257 | 49.9457 | 13.8738
22 | [13 empty] | 8221.5297 | 34.4219 | 9.5616 | 9111.4217 | 38.1477 | 10.5966 | 11929.3257 | 49.9457 | 13.8738
23 | [13 empty] | 8221.5297 | 34.4219 | 9.5616 | 9111.4217 | 38.1477 | 10.5966 | 11929.3257 | 49.9457 | 13.8738
24 | [13 empty] | 8221.5297 | 34.4219 | 9.5616 | 9111.4217 | 38.1477 | 10.5966 | 11929.3257 | 49.9457 | 13.8738
25 | 95.6914 | 2.3907 | 0.7744 | 0.1239 | 0.1204 | 0.0015 | 0.0229 | 0.0158 | 0.0154 | 0.0048 | 0.6475 | 0.1913 | 0.7025 | 8222.4134 | 34.4256 | 9.5627 | 9112.401 | 38.1518 | 10.5977 | 11931.7619 | 49.9559 | 13.8766 | -15.6 | -12.2
26 | [13 empty] | 8222.4134 | 34.4256 | 9.5627 | 9112.401 | 38.1518 | 10.5977 | 11931.7619 | 49.9559 | 13.8766
27 | [13 empty] | 8222.4134 | 34.4256 | 9.5627 | 9112.401 | 38.1518 | 10.5977 | 11931.7619 | 49.9559 | 13.8766
28 | [13 empty] | 8222.4134 | 34.4256 | 9.5627 | 9112.401 | 38.1518 | 10.5977 | 11931.7619 | 49.9559 | 13.8766
29 | [13 empty] | 8222.4134 | 34.4256 | 9.5627 | 9112.401 | 38.1518 | 10.5977 | 11931.7619 | 49.9559 | 13.8766
30 | [13 empty] | 8222.4134 | 34.4256 | 9.5627 | 9112.401 | 38.1518 | 10.5977 | 11931.7619 | 49.9559 | 13.8766
31 | [13 empty] | 8222.4134 | 34.4256 | 9.5627 | 9112.401 | 38.1518 | 10.5977 | 11931.7619 | 49.9559 | 13.8766
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8230.9163 | 34.4612 | 9.5726 | 9121.4533 | 38.1897 | 10.6083
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №402
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №402 |  | 9121.4533 | 38.1897 | 10.6083
Тернопільська | ГРС с.Улашківці | 9121.4533 | 38.1897 | 10.6083
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата