## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №404 | [18 empty] | Маршрут №404
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Пасічна - Тисмениця"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8534.585 | 35.7326 | 9.9257 | 9445.4716 | 39.5463 | 10.9851 | 12044.5927 | 50.4283 | 14.0079
2 | [13 empty] | 8534.585 | 35.7326 | 9.9257 | 9445.4716 | 39.5463 | 10.9851 | 12044.5927 | 50.4283 | 14.0079
3 | [13 empty] | 8534.585 | 35.7326 | 9.9257 | 9445.4716 | 39.5463 | 10.9851 | 12044.5927 | 50.4283 | 14.0079
4 | 92.6229 | 3.5702 | 1.4881 | 0.2495 | 0.4272 | 0.0014 | 0.1159 | 0.0972 | 0.1758 | 0.0034 | 0.646 | 0.6024 | 0.739 | 8525.0551 | 35.6927 | 9.9146 | 9435.3684 | 39.504 | 10.9733 | 12045.5003 | 50.4321 | 14.0089 | 19 | 15.3
5 | [13 empty] | 8525.0551 | 35.6927 | 9.9146 | 9435.3684 | 39.504 | 10.9733 | 12045.5003 | 50.4321 | 14.0089
6 | [13 empty] | 8525.0551 | 35.6927 | 9.9146 | 9435.3684 | 39.504 | 10.9733 | 12045.5003 | 50.4321 | 14.0089
7 | [13 empty] | 8525.0551 | 35.6927 | 9.9146 | 9435.3684 | 39.504 | 10.9733 | 12045.5003 | 50.4321 | 14.0089
8 | [13 empty] | 8525.0551 | 35.6927 | 9.9146 | 9435.3684 | 39.504 | 10.9733 | 12045.5003 | 50.4321 | 14.0089
9 | [13 empty] | 8525.0551 | 35.6927 | 9.9146 | 9435.3684 | 39.504 | 10.9733 | 12045.5003 | 50.4321 | 14.0089 |  |  | 0,000103 | 0,000173 | 0,000
10 | [13 empty] | 8525.0551 | 35.6927 | 9.9146 | 9435.3684 | 39.504 | 10.9733 | 12045.5003 | 50.4321 | 14.0089
11 | 92.7971 | 3.447 | 1.4064 | 0.248 | 0.4331 | 0.0013 | 0.1226 | 0.1071 | 0.1903 | 0.004 | 0.6247 | 0.6184 | 0.7383 | 8516.9343 | 35.6587 | 9.9052 | 9426.6744 | 39.4676 | 10.9632 | 12040.174 | 50.4098 | 14.0027 | 15.8 | 11.1
12 | [13 empty] | 8516.9343 | 35.6587 | 9.9052 | 9426.6744 | 39.4676 | 10.9632 | 12040.174 | 50.4098 | 14.0027
13 | [13 empty] | 8516.9343 | 35.6587 | 9.9052 | 9426.6744 | 39.4676 | 10.9632 | 12040.174 | 50.4098 | 14.0027
14 | [13 empty] | 8516.9343 | 35.6587 | 9.9052 | 9426.6744 | 39.4676 | 10.9632 | 12040.174 | 50.4098 | 14.0027
15 | [13 empty] | 8516.9343 | 35.6587 | 9.9052 | 9426.6744 | 39.4676 | 10.9632 | 12040.174 | 50.4098 | 14.0027
16 | [13 empty] | 8516.9343 | 35.6587 | 9.9052 | 9426.6744 | 39.4676 | 10.9632 | 12040.174 | 50.4098 | 14.0027
17 | [13 empty] | 8516.9343 | 35.6587 | 9.9052 | 9426.6744 | 39.4676 | 10.9632 | 12040.174 | 50.4098 | 14.0027
18 | 92.685 | 3.4721 | 1.451 | 0.2592 | 0.4597 | 0.0012 | 0.1329 | 0.1141 | 0.1964 | 0.0035 | 0.591 | 0.6339 | 0.7402 | 8538.6932 | 35.7498 | 9.9305 | 9450.0575 | 39.5655 | 10.9904 | 12054.266 | 50.4688 | 14.0191 | 18.3 | 13.5
19 | [13 empty] | 8538.6932 | 35.7498 | 9.9305 | 9450.0575 | 39.5655 | 10.9904 | 12054.266 | 50.4688 | 14.0191
20 | [13 empty] | 8538.6932 | 35.7498 | 9.9305 | 9450.0575 | 39.5655 | 10.9904 | 12054.266 | 50.4688 | 14.0191
21 | [13 empty] | 8538.6932 | 35.7498 | 9.9305 | 9450.0575 | 39.5655 | 10.9904 | 12054.266 | 50.4688 | 14.0191
22 | [13 empty] | 8538.6932 | 35.7498 | 9.9305 | 9450.0575 | 39.5655 | 10.9904 | 12054.266 | 50.4688 | 14.0191
23 | [13 empty] | 8538.6932 | 35.7498 | 9.9305 | 9450.0575 | 39.5655 | 10.9904 | 12054.266 | 50.4688 | 14.0191
24 | [13 empty] | 8538.6932 | 35.7498 | 9.9305 | 9450.0575 | 39.5655 | 10.9904 | 12054.266 | 50.4688 | 14.0191
25 | 92.6356 | 3.5231 | 1.4699 | 0.2568 | 0.4512 | 0.0013 | 0.1296 | 0.1154 | 0.193 | 0.003 | 0.5972 | 0.6239 | 0.7403 | 8541.0338 | 35.7596 | 9.9332 | 9452.5892 | 39.5761 | 10.9934 | 12056.7022 | 50.479 | 14.0219 | 20.7 | 14
26 | [13 empty] | 8541.0338 | 35.7596 | 9.9332 | 9452.5892 | 39.5761 | 10.9934 | 12056.7022 | 50.479 | 14.0219
27 | [13 empty] | 8541.0338 | 35.7596 | 9.9332 | 9452.5892 | 39.5761 | 10.9934 | 12056.7022 | 50.479 | 14.0219
28 | [13 empty] | 8541.0338 | 35.7596 | 9.9332 | 9452.5892 | 39.5761 | 10.9934 | 12056.7022 | 50.479 | 14.0219
29 | [13 empty] | 8541.0338 | 35.7596 | 9.9332 | 9452.5892 | 39.5761 | 10.9934 | 12056.7022 | 50.479 | 14.0219
30 | [13 empty] | 8541.0338 | 35.7596 | 9.9332 | 9452.5892 | 39.5761 | 10.9934 | 12056.7022 | 50.479 | 14.0219
31 | [13 empty] | 8541.0338 | 35.7596 | 9.9332 | 9452.5892 | 39.5761 | 10.9934 | 12056.7022 | 50.479 | 14.0219
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8531.4084 | 35.7193 | 9.922 | 9442.2233 | 39.5327 | 10.9813
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №404
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №404 |  | 9442.2233 | 39.5327 | 10.9813
Івано-Франківська | ГРС с.Липове | 9441.5307 | 39.5298 | 10.9805
Івано-Франківська | ГРС с.Марківці | 9441.5068 | 39.5297 | 10.9805
Івано-Франківська | ГРС с.Перерісль | 9441.1485 | 39.5282 | 10.9801
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (НПЗ) | 9443.4414 | 39.5378 | 10.9827
Івано-Франківська | ГРС с.Стримба (Яремче) | 9441.5068 | 39.5297 | 10.9805
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата