## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №413 | [18 empty] | Маршрут №413
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "відвід на Яблунів", "перемичка Яблунів - Вербовець"
Свідоцтво № ІФ 760 чинне до 12.06.2019р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8401.5956 | 35.1758 | 9.7711 | 9303.3344 | 38.9512 | 10.8198 | 11986.577 | 50.1854 | 13.9404
2 | [13 empty] | 8401.5956 | 35.1758 | 9.7711 | 9303.3344 | 38.9512 | 10.8198 | 11986.577 | 50.1854 | 13.9404
3 | [13 empty] | 8401.5956 | 35.1758 | 9.7711 | 9303.3344 | 38.9512 | 10.8198 | 11986.577 | 50.1854 | 13.9404
4 | [13 empty] | 8401.5956 | 35.1758 | 9.7711 | 9303.3344 | 38.9512 | 10.8198 | 11986.577 | 50.1854 | 13.9404
5 | [13 empty] | 8401.5956 | 35.1758 | 9.7711 | 9303.3344 | 38.9512 | 10.8198 | 11986.577 | 50.1854 | 13.9404
6 | 92.7965 | 3.2896 | 1.3891 | 0.226 | 0.3753 | 0.0011 | 0.1 | 0.0826 | 0.1393 | 0.0054 | 0.8177 | 0.7774 | 0.736 | 8434.4847 | 35.3135 | 9.8093 | 9337.2744 | 39.0933 | 10.8593 | 11944.779 | 50.0104 | 13.8918 | 19.2 | 8.3
7 | [13 empty] | 8434.4847 | 35.3135 | 9.8093 | 9337.2744 | 39.0933 | 10.8593 | 11944.779 | 50.0104 | 13.8918
8 | [13 empty] | 8434.4847 | 35.3135 | 9.8093 | 9337.2744 | 39.0933 | 10.8593 | 11944.779 | 50.0104 | 13.8918
9 | [13 empty] | 8434.4847 | 35.3135 | 9.8093 | 9337.2744 | 39.0933 | 10.8593 | 11944.779 | 50.0104 | 13.8918
10 | [13 empty] | 8434.4847 | 35.3135 | 9.8093 | 9337.2744 | 39.0933 | 10.8593 | 11944.779 | 50.0104 | 13.8918
11 | [13 empty] | 8434.4847 | 35.3135 | 9.8093 | 9337.2744 | 39.0933 | 10.8593 | 11944.779 | 50.0104 | 13.8918 |  |  | 0,000081 | 0,0002 | 0,000
12 | [13 empty] | 8434.4847 | 35.3135 | 9.8093 | 9337.2744 | 39.0933 | 10.8593 | 11944.779 | 50.0104 | 13.8918
13 | 93.6817 | 2.9164 | 1.1978 | 0.2102 | 0.3593 | 0.0011 | 0.0994 | 0.0885 | 0.1582 | 0.0073 | 0.7428 | 0.5373 | 0.7285 | 8413.5618 | 35.2259 | 9.785 | 9315.8261 | 39.0035 | 10.8343 | 11978.4085 | 50.1512 | 13.9309 | 15.3 | 3.4
14 | [13 empty] | 8413.5618 | 35.2259 | 9.785 | 9315.8261 | 39.0035 | 10.8343 | 11978.4085 | 50.1512 | 13.9309
15 | [13 empty] | 8413.5618 | 35.2259 | 9.785 | 9315.8261 | 39.0035 | 10.8343 | 11978.4085 | 50.1512 | 13.9309
16 | [13 empty] | 8413.5618 | 35.2259 | 9.785 | 9315.8261 | 39.0035 | 10.8343 | 11978.4085 | 50.1512 | 13.9309
17 | [13 empty] | 8413.5618 | 35.2259 | 9.785 | 9315.8261 | 39.0035 | 10.8343 | 11978.4085 | 50.1512 | 13.9309
18 | [13 empty] | 8413.5618 | 35.2259 | 9.785 | 9315.8261 | 39.0035 | 10.8343 | 11978.4085 | 50.1512 | 13.9309
19 | [13 empty] | 8413.5618 | 35.2259 | 9.785 | 9315.8261 | 39.0035 | 10.8343 | 11978.4085 | 50.1512 | 13.9309
20 | 93.9584 | 2.6931 | 1.1551 | 0.1992 | 0.3391 | 0.0008 | 0.0859 | 0.0721 | 0.1357 | 0.0099 | 0.8238 | 0.5269 | 0.7251 | 8368.2527 | 35.0362 | 9.7323 | 9267.0537 | 38.7993 | 10.7776 | 11943.8714 | 50.0066 | 13.8907 | 17.7 | 5.3
21 | [13 empty] | 8368.2527 | 35.0362 | 9.7323 | 9267.0537 | 38.7993 | 10.7776 | 11943.8714 | 50.0066 | 13.8907
22 | [13 empty] | 8368.2527 | 35.0362 | 9.7323 | 9267.0537 | 38.7993 | 10.7776 | 11943.8714 | 50.0066 | 13.8907
23 | [13 empty] | 8368.2527 | 35.0362 | 9.7323 | 9267.0537 | 38.7993 | 10.7776 | 11943.8714 | 50.0066 | 13.8907
24 | [13 empty] | 8368.2527 | 35.0362 | 9.7323 | 9267.0537 | 38.7993 | 10.7776 | 11943.8714 | 50.0066 | 13.8907
25 | 93.235 | 3.1796 | 1.3004 | 0.2276 | 0.3939 | 0.0013 | 0.1094 | 0.0937 | 0.1555 | 0.0065 | 0.7269 | 0.5702 | 0.7328 | 8454.1178 | 35.3957 | 9.8321 | 9359.2244 | 39.1852 | 10.8848 | 11999.212 | 50.2383 | 13.9551 | 10.9 | -0.8
26 | [13 empty] | 8454.1178 | 35.3957 | 9.8321 | 9359.2244 | 39.1852 | 10.8848 | 11999.212 | 50.2383 | 13.9551
27 | [13 empty] | 8454.1178 | 35.3957 | 9.8321 | 9359.2244 | 39.1852 | 10.8848 | 11999.212 | 50.2383 | 13.9551
28 | [13 empty] | 8454.1178 | 35.3957 | 9.8321 | 9359.2244 | 39.1852 | 10.8848 | 11999.212 | 50.2383 | 13.9551
29 | [13 empty] | 8454.1178 | 35.3957 | 9.8321 | 9359.2244 | 39.1852 | 10.8848 | 11999.212 | 50.2383 | 13.9551
30 | [13 empty] | 8454.1178 | 35.3957 | 9.8321 | 9359.2244 | 39.1852 | 10.8848 | 11999.212 | 50.2383 | 13.9551
31 | [13 empty] | 8454.1178 | 35.3957 | 9.8321 | 9359.2244 | 39.1852 | 10.8848 | 11999.212 | 50.2383 | 13.9551
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8417.0728 | 35.2406 | 9.7891 | 9319.3849 | 39.0184 | 10.8384
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ | [8 empty] | Опацький В.І. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник лабораторії | [8 empty] | Сапіжак Н.М. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о. начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Міщук П.С. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №413
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №413 |  | 9319.3849 | 39.0184 | 10.8384
Івано-Франківська | ГРС Косів (с.Вербовець) | 9319.3849 | 39.0184 | 10.8384
Головний інженер Богородчанського ЛВУМГ |  | Опацький В.І. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник лабораторії |  | Сапіжак Н.М. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о. начальника служби ГВ і М |  | Міщук П.С. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата