## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №451 | [18 empty] | Маршрут №451
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ДУД - I"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8433.6487 | 35.31 | 9.8083 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
2 | [13 empty] | 8433.6487 | 35.31 | 9.8083 | 9334.0978 | 39.08 | 10.8556 | 11884.972 | 49.76 | 13.8222
3 | 91.4838 | 5.0102 | 0.9018 | 0.1449 | 0.279 | 0.0012 | 0.098 | 0.0913 | 0.1275 | 0.0035 | 0.5213 | 1.3375 | 0.7421 | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194 | -9.9 | -9.6 | 0.0002 | 0.0003 | 0
4 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
5 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
6 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
7 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
8 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
9 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11882.5835 | 49.75 | 13.8194
10 | 91.4754 | 4.9889 | 0.8972 | 0.144 | 0.2772 | 0.0022 | 0.0979 | 0.092 | 0.139 | 0.0061 | 0.5487 | 1.3314 | 0.7424 | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -9 | -9.1
11 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
12 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
13 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
14 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
15 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
16 | [13 empty] | 8426.4834 | 35.28 | 9.8 | 9326.9324 | 39.05 | 10.8472 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167
17 | 91.1013 | 6.2676 | 0.1211 | 0.0162 | 0.033 | 0.0012 | 0.0169 | 0.0178 | 0.0747 | 0.0073 | 0.7418 | 1.6011 | 0.7327 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167 | -11.5 | -9.8
18 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
19 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
20 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
21 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
22 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
23 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11708.226 | 49.02 | 13.6167
24 | 91.0796 | 6.2751 | 0.1226 | 0.0166 | 0.0334 | 0.0008 | 0.0171 | 0.018 | 0.0729 | 0.0088 | 0.7548 | 1.6003 | 0.7328 | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139 | -11.1 | -9.8
25 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
26 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
27 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
28 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
29 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
30 | [13 empty] | 8244.9605 | 34.52 | 9.5889 | 9131.0788 | 38.23 | 10.6194 | 11705.8376 | 49.01 | 13.6139
31 | 91.0715 | 6.2829 | 0.1222 | 0.0165 | 0.0331 | 0.0019 | 0.0168 | 0.0189 | 0.0627 | 0.0089 | 0.7603 | 1.6043 | 0.7327 | 8240.1836 | 34.5 | 9.5833 | 9128.6903 | 38.22 | 10.6167 | 11703.2103 | 48.999 | 13.6108 | -7 | -8.7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8348.3569 | 34.9529 | 9.7091 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №451
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №451 |  | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492
Івано-Франківська | ГРС с.Вигода | 9243.5274 | 38.7008 | 10.7502
Івано-Франківська | ГРС с.Вишків | 9230.4387 | 38.646 | 10.735
Івано-Франківська | ГРС с.Мислівка | 9233.1854 | 38.6575 | 10.7382
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата