## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №455 | [18 empty] | Маршрут №455
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 12047.3872 | 50.44 | 14.0111
2 | [13 empty] | 8533.964 | 35.73 | 9.925 | 9443.9669 | 39.54 | 10.9833 | 12047.3872 | 50.44 | 14.0111
3 | 93.569 | 2.7424 | 1.0839 | 0.1854 | 0.3255 | 0.0009 | 0.0909 | 0.0758 | 0.0981 | 0.004 | 1.3589 | 0.4652 | 0.725 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972 | -3.7 | -7.8 | 0.0002 | 0.0003 | 0
4 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
5 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
6 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
7 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
8 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
9 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9202.7325 | 38.53 | 10.7028 | 11863.4759 | 49.67 | 13.7972
10 | 92.6285 | 3.4897 | 1.4922 | 0.2649 | 0.463 | 0.0037 | 0.1331 | 0.1109 | 0.1199 | 0.0058 | 0.612 | 0.6763 | 0.7393 | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 9427.2477 | 39.47 | 10.9639 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944 | -4.5 | -8.2
11 | [13 empty] | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 9427.2477 | 39.47 | 10.9639 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
12 | [13 empty] | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 9427.2477 | 39.47 | 10.9639 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
13 | [13 empty] | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 9427.2477 | 39.47 | 10.9639 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
14 | [13 empty] | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 9427.2477 | 39.47 | 10.9639 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
15 | [13 empty] | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 9427.2477 | 39.47 | 10.9639 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
16 | [13 empty] | 8517.2448 | 35.66 | 9.9056 | 9427.2477 | 39.47 | 10.9639 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
17 | 92.6223 | 3.5633 | 1.4953 | 0.2568 | 0.4521 | 0.0018 | 0.1222 | 0.0995 | 0.1158 | 0.0041 | 0.5818 | 0.685 | 0.7387 | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944 | -3.8 | -9.2
18 | [13 empty] | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
19 | [13 empty] | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
20 | [13 empty] | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
21 | [13 empty] | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
22 | [13 empty] | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
23 | [13 empty] | 8514.8563 | 35.65 | 9.9028 | 9422.4708 | 39.45 | 10.9583 | 12033.0564 | 50.38 | 13.9944
24 | 92.6972 | 3.5604 | 1.4903 | 0.2593 | 0.4561 | 0.0014 | 0.1289 | 0.1084 | 0.1634 | 0.0017 | 0.5394 | 0.5935 | 0.7392 | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9455.9092 | 39.59 | 10.9972 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361 | -3.3 | -4.3
25 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9455.9092 | 39.59 | 10.9972 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361
26 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9455.9092 | 39.59 | 10.9972 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361
27 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9455.9092 | 39.59 | 10.9972 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361
28 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9455.9092 | 39.59 | 10.9972 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361
29 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9455.9092 | 39.59 | 10.9972 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361
30 | [13 empty] | 8543.5178 | 35.77 | 9.9361 | 9455.9092 | 39.59 | 10.9972 | 12068.8833 | 50.53 | 14.0361
31 | 94.6715 | 0.5223 | 0.1301 | 0.0196 | 0.0304 | 0.0021 | 0.0107 | 0.0078 | 0.0068 | 0.0067 | 4.3369 | 0.2551 | 0.6989 | 7681.2841 | 32.16 | 8.9333 | 8522.0217 | 35.68 | 9.9111 | 11187.542 | 46.84 | 13.0111 | -4.5 | -3.8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8453.4968 | 35.3931 | 9.8314 | 9357.7435 | 39.179 | 10.8831
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №455
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №455 |  | 9357.7435 | 39.179 | 10.8831
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-1 | 9358.9139 | 39.1839 | 10.8844
Івано-Франківська | ГРС с.Вістова | 9352.8949 | 39.1587 | 10.8774
Івано-Франківська | ГРС с.Голинь | 9356.2388 | 39.1727 | 10.8813
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата