## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №535 | [18 empty] | Маршрут №535
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Богородчанським ВУПЗГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Богородчанський п/м Богородчанське ВУПЗГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "ГРС - Угринів - БПСГ"
Свідоцтво № ІФ 761 чинне до 13 червня 2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7938.1868 | 33.2356 | 9.2321 | 8808.0397 | 36.8775 | 10.2438 | 11764.3548 | 49.255 | 13.6819
2 | 98.9308 | 0.1778 | 0.0407 | 0.0074 | 0.0066 | 0.0011 | 0.0048 | 0.0014 | 0.0092 | 0.0096 | 0.6823 | 0.1283 | 0.6754 | 7942.0561 | 33.2518 | 9.2366 | 8812.2434 | 36.8951 | 10.2486 | 11768.3196 | 49.2716 | 13.6866
3 | [13 empty] | 7942.0561 | 33.2518 | 9.2366 | 8812.2434 | 36.8951 | 10.2486 | 11768.3196 | 49.2716 | 13.6866
4 | [13 empty] | 7942.0561 | 33.2518 | 9.2366 | 8812.2434 | 36.8951 | 10.2486 | 11768.3196 | 49.2716 | 13.6866
5 | [13 empty] | 7942.0561 | 33.2518 | 9.2366 | 8812.2434 | 36.8951 | 10.2486 | 11768.3196 | 49.2716 | 13.6866
6 | [13 empty] | 7942.0561 | 33.2518 | 9.2366 | 8812.2434 | 36.8951 | 10.2486 | 11768.3196 | 49.2716 | 13.6866
7 | [13 empty] | 7942.0561 | 33.2518 | 9.2366 | 8812.2434 | 36.8951 | 10.2486 | 11768.3196 | 49.2716 | 13.6866
8 | [13 empty] | 7942.0561 | 33.2518 | 9.2366 | 8812.2434 | 36.8951 | 10.2486 | 11768.3196 | 49.2716 | 13.6866
9 | 98.0621 | 0.6868 | 0.2625 | 0.0464 | 0.0635 | 0.0021 | 0.0208 | 0.0144 | 0.0019 | 0.0063 | 0.6305 | 0.2028 | 0.6837 | 8022.786 | 33.5898 | 9.3305 | 8898.6339 | 37.2568 | 10.3491 | 11810.8581 | 49.4497 | 13.736
10 | [13 empty] | 8022.786 | 33.5898 | 9.3305 | 8898.6339 | 37.2568 | 10.3491 | 11810.8581 | 49.4497 | 13.736
11 | [13 empty] | 8022.786 | 33.5898 | 9.3305 | 8898.6339 | 37.2568 | 10.3491 | 11810.8581 | 49.4497 | 13.736
12 | [13 empty] | 8022.786 | 33.5898 | 9.3305 | 8898.6339 | 37.2568 | 10.3491 | 11810.8581 | 49.4497 | 13.736
13 | [13 empty] | 8022.786 | 33.5898 | 9.3305 | 8898.6339 | 37.2568 | 10.3491 | 11810.8581 | 49.4497 | 13.736
14 | [13 empty] | 8022.786 | 33.5898 | 9.3305 | 8898.6339 | 37.2568 | 10.3491 | 11810.8581 | 49.4497 | 13.736
15 | [13 empty] | 8022.786 | 33.5898 | 9.3305 | 8898.6339 | 37.2568 | 10.3491 | 11810.8581 | 49.4497 | 13.736
16 | 97.8431 | 0.8326 | 0.3144 | 0.0836 | 0.0481 | 0.0019 | 0.0213 | 0.0138 | 0.006 | 0.0068 | 0.6045 | 0.224 | 0.6858 | 8043.9 | 33.6782 | 9.3551 | 8921.2765 | 37.3516 | 10.3754 | 11822.8959 | 49.5001 | 13.75 |  |  | 0 | 0,00043 | 0
17 | [13 empty] | 8043.9 | 33.6782 | 9.3551 | 8921.2765 | 37.3516 | 10.3754 | 11822.8959 | 49.5001 | 13.75
18 | [13 empty] | 8043.9 | 33.6782 | 9.3551 | 8921.2765 | 37.3516 | 10.3754 | 11822.8959 | 49.5001 | 13.75
19 | [13 empty] | 8043.9 | 33.6782 | 9.3551 | 8921.2765 | 37.3516 | 10.3754 | 11822.8959 | 49.5001 | 13.75
20 | [13 empty] | 8043.9 | 33.6782 | 9.3551 | 8921.2765 | 37.3516 | 10.3754 | 11822.8959 | 49.5001 | 13.75
21 | [13 empty] | 8043.9 | 33.6782 | 9.3551 | 8921.2765 | 37.3516 | 10.3754 | 11822.8959 | 49.5001 | 13.75
22 | [13 empty] | 8043.9 | 33.6782 | 9.3551 | 8921.2765 | 37.3516 | 10.3754 | 11822.8959 | 49.5001 | 13.75
23 | 98.9771 | 0.2101 | 0.0566 | 0.0105 | 0.0111 | 0.0016 | 0.0059 | 0.0024 | 0.0016 | 0.0069 | 0.6116 | 0.1045 | 0.6751 | 7953.5446 | 33.2999 | 9.25 | 8824.8544 | 36.9479 | 10.2633 | 11787.7617 | 49.353 | 13.7092
24 | [13 empty] | 7953.5446 | 33.2999 | 9.25 | 8824.8544 | 36.9479 | 10.2633 | 11787.7617 | 49.353 | 13.7092
25 | [13 empty] | 7953.5446 | 33.2999 | 9.25 | 8824.8544 | 36.9479 | 10.2633 | 11787.7617 | 49.353 | 13.7092
26 | [13 empty] | 7953.5446 | 33.2999 | 9.25 | 8824.8544 | 36.9479 | 10.2633 | 11787.7617 | 49.353 | 13.7092
27 | [13 empty] | 7953.5446 | 33.2999 | 9.25 | 8824.8544 | 36.9479 | 10.2633 | 11787.7617 | 49.353 | 13.7092
28 | [13 empty] | 7953.5446 | 33.2999 | 9.25 | 8824.8544 | 36.9479 | 10.2633 | 11787.7617 | 49.353 | 13.7092
29 | [13 empty] | 7953.5446 | 33.2999 | 9.25 | 8824.8544 | 36.9479 | 10.2633 | 11787.7617 | 49.353 | 13.7092
30 | 98.9337 | 0.2135 | 0.0627 | 0.0165 | 0.0133 | 0.0021 | 0.0081 | 0.0059 | 0.0022 | 0.0065 | 0.6231 | 0.1124 | 0.6756 | 7956.1958 | 33.311 | 9.2531 | 8827.625 | 36.9595 | 10.2665 | 11786.7347 | 49.3487 | 13.708
31 | [13 empty] | 7956.1958 | 33.311 | 9.2531 | 8827.625 | 36.9595 | 10.2665 | 11786.7347 | 49.3487 | 13.708
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7985.9321 | 33.4355 | 9.2876 | 8859.2721 | 37.092 | 10.3033
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Богородчанського ВУПЗГ | [8 empty] | Мисліборський Л.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Мельниченко С.І. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер з КСОГ | [8 empty] | Мостовий Ю.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №535
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №535 |  | 8859.2721 | 37.092 | 10.3033
Івано-Франківська | АГРС ПСГ Богородчани, лінія на с.Саджава | 8859.2721 | 37.092 | 10.3033
Начальник Богородчанського ВУПЗГ |  | Мисліборський Л.В. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Мельниченко С.І. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер з КСОГ |  | Мостовий Ю.В. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата