## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №2 | [18 empty] | Маршрут №2
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бердичівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Житомиргаз", ПАТ "Київоблгаз"
Бердичівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України 2 (лупінг)" (лупінг КЗУ-2)
Свідоцтво № 033/14 чинне до 12.03.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8294.927 | 34.7292 | 9.647 | 9181.308 | 38.4403 | 10.6779 | 11584.5038 | 48.502 | 13.4728
2 | 89.3584 | 5.1809 | 1.2181 | 0.1317 | 0.2019 | 0.0038 | 0.0494 | 0.0456 | 0.1417 | 0.0045 | 1.6908 | 1.9732 | 0.7567 | 8296.8617 | 34.7373 | 9.6493 | 9183.386 | 38.449 | 10.6803 | 11585.6981 | 48.507 | 13.4742 | -3.8 | -3.2
3 | [13 empty] | 8296.8617 | 34.7373 | 9.6493 | 9183.386 | 38.449 | 10.6803 | 11585.6981 | 48.507 | 13.4742
4 | [13 empty] | 8296.8617 | 34.7373 | 9.6493 | 9183.386 | 38.449 | 10.6803 | 11585.6981 | 48.507 | 13.4742
5 | [13 empty] | 8296.8617 | 34.7373 | 9.6493 | 9183.386 | 38.449 | 10.6803 | 11585.6981 | 48.507 | 13.4742
6 | [13 empty] | 8296.8617 | 34.7373 | 9.6493 | 9183.386 | 38.449 | 10.6803 | 11585.6981 | 48.507 | 13.4742
7 | [13 empty] | 8296.8617 | 34.7373 | 9.6493 | 9183.386 | 38.449 | 10.6803 | 11585.6981 | 48.507 | 13.4742
8 | [13 empty] | 8296.8617 | 34.7373 | 9.6493 | 9183.386 | 38.449 | 10.6803 | 11585.6981 | 48.507 | 13.4742
9 | 89.3277 | 5.2085 | 1.2131 | 0.1318 | 0.2017 | 0.0038 | 0.0479 | 0.0423 | 0.096 | 0.0055 | 1.7044 | 2.0172 | 0.756 | 8278.0167 | 34.6584 | 9.6273 | 9163.0125 | 38.3637 | 10.6566 | 11565.8261 | 48.4238 | 13.4511 | -3.5 | -1.9
10 | [13 empty] | 8278.0167 | 34.6584 | 9.6273 | 9163.0125 | 38.3637 | 10.6566 | 11565.8261 | 48.4238 | 13.4511
11 | [13 empty] | 8278.0167 | 34.6584 | 9.6273 | 9163.0125 | 38.3637 | 10.6566 | 11565.8261 | 48.4238 | 13.4511
12 | [13 empty] | 8278.0167 | 34.6584 | 9.6273 | 9163.0125 | 38.3637 | 10.6566 | 11565.8261 | 48.4238 | 13.4511
13 | [13 empty] | 8278.0167 | 34.6584 | 9.6273 | 9163.0125 | 38.3637 | 10.6566 | 11565.8261 | 48.4238 | 13.4511
14 | [13 empty] | 8278.0167 | 34.6584 | 9.6273 | 9163.0125 | 38.3637 | 10.6566 | 11565.8261 | 48.4238 | 13.4511
15 | [13 empty] | 8278.0167 | 34.6584 | 9.6273 | 9163.0125 | 38.3637 | 10.6566 | 11565.8261 | 48.4238 | 13.4511
16 | 89.3197 | 5.1985 | 1.2387 | 0.1353 | 0.2087 | 0.0039 | 0.0495 | 0.0493 | 0.0984 | 0.0033 | 1.6765 | 2.0182 | 0.7565 | 8287.7139 | 34.699 | 9.6386 | 9173.4978 | 38.4076 | 10.6688 | 11574.7828 | 48.4613 | 13.4615 | -4.5 | -0.1
17 | [13 empty] | 8287.7139 | 34.699 | 9.6386 | 9173.4978 | 38.4076 | 10.6688 | 11574.7828 | 48.4613 | 13.4615
18 | [13 empty] | 8287.7139 | 34.699 | 9.6386 | 9173.4978 | 38.4076 | 10.6688 | 11574.7828 | 48.4613 | 13.4615
19 | [13 empty] | 8287.7139 | 34.699 | 9.6386 | 9173.4978 | 38.4076 | 10.6688 | 11574.7828 | 48.4613 | 13.4615
20 | [13 empty] | 8287.7139 | 34.699 | 9.6386 | 9173.4978 | 38.4076 | 10.6688 | 11574.7828 | 48.4613 | 13.4615
21 | [13 empty] | 8287.7139 | 34.699 | 9.6386 | 9173.4978 | 38.4076 | 10.6688 | 11574.7828 | 48.4613 | 13.4615
22 | [13 empty] | 8287.7139 | 34.699 | 9.6386 | 9173.4978 | 38.4076 | 10.6688 | 11574.7828 | 48.4613 | 13.4615
23 | 89.3274 | 5.2152 | 1.2222 | 0.1352 | 0.2087 | 0.0039 | 0.0488 | 0.0445 | 0.0992 | 0.003 | 1.6848 | 2.0071 | 0.7562 | 8285.8031 | 34.691 | 9.6364 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611 | -3.1 | -2.1 | ˂0,006 | ˂0,002 | відс.
24 | [13 empty] | 8285.8031 | 34.691 | 9.6364 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
25 | [13 empty] | 8285.8031 | 34.691 | 9.6364 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
26 | [13 empty] | 8285.8031 | 34.691 | 9.6364 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
27 | [13 empty] | 8285.8031 | 34.691 | 9.6364 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
28 | [13 empty] | 8285.8031 | 34.691 | 9.6364 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
29 | [13 empty] | 8285.8031 | 34.691 | 9.6364 | 9171.4676 | 38.3991 | 10.6664 | 11574.4723 | 48.46 | 13.4611
30 | 89.3166 | 5.2161 | 1.2445 | 0.1372 | 0.2122 | 0.0038 | 0.0504 | 0.0446 | 0.1048 | 0.0038 | 1.7053 | 1.9606 | 0.7564 | 8293.7806 | 34.7244 | 9.6457 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11584.3366 | 48.5013 | 13.4726 | -2.6 | -0.9
31 | [13 empty] | 8293.7806 | 34.7244 | 9.6457 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11584.3366 | 48.5013 | 13.4726
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8287.5228 | 34.6982 | 9.6384 | 9173.3067 | 38.4068 | 10.6686
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бердичівського ЛВУ МГ | [10 empty] | Лохман В.В. |  |  |  |  | 2018-08-01
|  | Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [10 empty] | Савченко О.М. |  |  |  |  | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювались аналізи газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ та М | [10 empty] | Власов Д.І. |  |  |  |  | 2018-08-01
|  | Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу | [7 empty] | підпис |  |  | прізвище |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №2
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №2 |  | 9173.3067 | 38.4068 | 10.6686
Житомирська | ГРС Брівки | 9173.7605 | 38.4087 | 10.6691
Житомирська | ГРС Голуб`ятин | 9173.665 | 38.4083 | 10.669
Житомирська | ГРС Почуйки | 9173.6172 | 38.4081 | 10.6689
Київська | ГРС Антонів | 9173.5694 | 38.4079 | 10.6689
Київська | ГРС Володарка | 9173.6172 | 38.4081 | 10.6689
Київська | ГРС Голуб`ятин Єрчики | 9173.5217 | 38.4077 | 10.6688
Київська | ГРС Сквира | 9173.044 | 38.4057 | 10.6683
Київська | ГРС Шамраївка | 9173.6889 | 38.4084 | 10.669
Начальник Бердичівського ЛВУ МГ |  | Лохман В.В. |  | 2018-08-01
Керівник підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  |  |  | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Савченко О.М. |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювались аналізи газу |  |  |  | дата
Начальник служби ГВ та М |  | Власов Д.І. |  | 2018-08-01
Метрологічна служба, яка вимірює обсяги газу |  |  |  | дата