## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №23 | [18 empty] | Маршрут №23
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Боярським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Київоблгаз"
Боярське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Хотів-Боярка" (ЄКК)
Свідоцтво № 70А-43-14 чинне до 23.07.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8295.1181 | 34.73 | 9.6472 | 9181.2364 | 38.44 | 10.6778 | 11564.9185 | 48.42 | 13.45
2 | 89.645 | 5.059 | 1.236 | 0.137 | 0.214 | 0.004 | 0.056 | 0.047 | 0.094 |  | 1.949 | 1.559 | 0.7516 | 8292.7296 | 34.72 | 9.6444 | 9183.6249 | 38.45 | 10.6806 | 11624.63 | 48.67 | 13.5194
3 | 89.667 | 5.079 | 1.247 | 0.138 | 0.219 | 0.004 | 0.057 | 0.049 | 0.105 |  | 1.902 | 1.533 | 0.7519 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9197.9556 | 38.51 | 10.6972 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
4 | 89.696 | 5.046 | 1.278 | 0.143 | 0.246 | 0.005 | 0.06 | 0.053 | 0.115 |  | 1.83 | 1.527 | 0.7526 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
5 | 89.782 | 5.017 | 1.273 | 0.139 | 0.222 | 0.004 | 0.058 | 0.05 | 0.115 |  | 1.821 | 1.519 | 0.7516 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11660.4568 | 48.82 | 13.5611
6 | 89.855 | 5.007 | 1.266 | 0.151 | 0.217 | 0 | 0.057 | 0.046 | 0.116 |  | 1.755 | 1.531 | 0.7513 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
7 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
8 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
9 | 89.86 | 5.01 | 1.242 | 0.149 | 0.216 | 0 | 0.056 | 0.044 | 0.103 |  | 1.783 | 1.535 | 0.7507 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
10 | 89.851 | 5.017 | 1.244 | 0.148 | 0.215 | 0 | 0.055 | 0.043 | 0.099 |  | 1.786 | 1.539 | 0.7507 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
11 | 89.848 | 5.025 | 1.246 | 0.148 | 0.214 | 0 | 0.054 | 0.043 | 0.091 |  | 1.782 | 1.546 | 0.7506 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9190.7902 | 38.48 | 10.6889 | 11641.3492 | 48.74 | 13.5389
12 | 89.832 | 5.029 | 1.258 | 0.148 | 0.216 | 0 | 0.055 | 0.043 | 0.09 |  | 1.777 | 1.548 | 0.7508 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
13 | 89.826 | 5.018 | 1.27 | 0.152 | 0.221 | 0 | 0.056 | 0.044 | 0.097 |  | 1.773 | 1.538 | 0.7511 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
14 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
15 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
16 | 89.785 | 5.019 | 1.264 | 0.154 | 0.225 | 0 | 0.057 | 0.045 | 0.104 |  | 1.772 | 1.57 | 0.7518 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9200.3441 | 38.52 | 10.7 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
17 | 89.794 | 5.009 | 1.273 | 0.154 | 0.225 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.106 |  | 1.778 | 1.553 | 0.7517 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
18 | 89.815 | 5.001 | 1.275 | 0.154 | 0.225 | 0 | 0.058 | 0.047 | 0.107 |  | 1.767 | 1.55 | 0.7516 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11650.903 | 48.78 | 13.55
19 | 89.755 | 5.038 | 1.292 | 0.154 | 0.227 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.106 |  | 1.756 | 1.565 | 0.7522 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
20 | 89.686 | 5.072 | 1.311 | 0.156 | 0.231 | 0 | 0.059 | 0.047 | 0.103 |  | 1.759 | 1.573 | 0.7528 | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
21 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
22 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639
23 | 89.651 | 5.092 | 1.302 | 0.155 | 0.231 | 0 | 0.059 | 0.047 | 0.11 |  | 1.756 | 1.593 | 0.7532 | 8328.5565 | 34.87 | 9.6861 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11662.8453 | 48.83 | 13.5639 | -6.8 | -5.9
24 | 89.678 | 5.085 | 1.292 | 0.154 | 0.229 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.103 |  | 1.762 | 1.591 | 0.7527 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9217.0633 | 38.59 | 10.7194 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
25 | 89.693 | 5.082 | 1.289 | 0.153 | 0.227 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.099 |  | 1.77 | 1.58 | 0.7524 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
26 | 89.692 | 5.084 | 1.297 | 0.154 | 0.228 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.098 |  | 1.775 | 1.566 | 0.7524 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11653.2915 | 48.79 | 13.5528
27 | 89.696 | 5.084 | 1.301 | 0.154 | 0.229 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.096 |  | 1.77 | 1.563 | 0.7523 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
28 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
29 | [13 empty] | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583
30 | 89.716 | 5.084 | 1.305 | 0.153 | 0.228 | 0 | 0.058 | 0.046 | 0.098 |  | 1.75 | 1.56 | 0.7523 | 8323.7796 | 34.85 | 9.6806 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11658.0684 | 48.81 | 13.5583 | -4.8 | -4.1 | менше 0,006 | менше 0,02 | відсутні
31 | 89.645 | 5.095 | 1.338 | 0.159 | 0.24 | 0 | 0.061 | 0.048 | 0.0103 |  | 1.741 | 1.567 | 0.7534 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9229.0056 | 38.64 | 10.7333 | 11667.6222 | 48.85 | 13.5694
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8317.3547 | 34.8231 | 9.6731 | 9207.4856 | 38.5499 | 10.7083
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Боярського ЛВУМГ | [8 empty] | Табак С.М. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Клименко І.А. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| В.о.Начальника служби ГВ і М | [8 empty] | Шевченко О.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №23
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №23 |  | 9207.4856 | 38.5499 | 10.7083
Київська | ГРС-1А Іскра-1 | 9207.4856 | 38.5499 | 10.7083
Київська | ГРС-1А Місто | 0 | 0 | 0
Головний інженер Боярського ЛВУМГ |  | Табак С.М. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Клименко І.А. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
В.о.Начальника служби ГВ і М |  | Шевченко О.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата