## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №626 | [18 empty] | Маршрут №626
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ставрополь - Москва" 1н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
2 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
3 | [13 empty] | 8096.876 | 33.9 | 9.4167 | 8968.6635 | 37.55 | 10.4306 | 11557.7531 | 48.39 | 13.4417
4 | 91.5028 | 4.0755 | 0.8305 | 0.0535 | 0.0744 | 0.0006 | 0.0171 | 0.013 | 0.0105 | 0.0065 | 2.9126 | 0.503 | 0.7255 | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889 | -8.3 | -10
5 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
6 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
7 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
8 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
9 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
10 | [13 empty] | 8104.0414 | 33.93 | 9.425 | 8975.8289 | 37.58 | 10.4389 | 11684.3414 | 48.92 | 13.5889
11 | 91.631 | 3.9997 | 0.8094 | 0.0505 | 0.0702 | 0.0003 | 0.0152 | 0.0117 | 0.0076 | 0.0048 | 2.8938 | 0.5058 | 0.7245 | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
12 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
13 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
14 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
15 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
16 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
17 | [13 empty] | 8094.4876 | 33.89 | 9.4139 | 8966.2751 | 37.54 | 10.4278 | 11562.53 | 48.41 | 13.4472
18 | 91.7452 | 3.9277 | 0.7925 | 0.0493 | 0.0687 | 0.0002 | 0.0151 | 0.0112 | 0.0036 | 0.0048 | 2.8741 | 0.5076 | 0.7236 | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
19 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
20 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
21 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
22 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
23 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
24 | [13 empty] | 8087.3222 | 33.86 | 9.4056 | 8959.1097 | 37.51 | 10.4194 | 11560.1416 | 48.4 | 13.4444
25 | 91.4884 | 3.9415 | 0.8105 | 0.0538 | 0.0771 | 0.0004 | 0.0191 | 0.0168 | 0.0127 | 0.0051 | 2.8982 | 0.6764 | 0.7267 | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056 | -9.3 | -10.4
26 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
27 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
28 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
29 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
30 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
31 | [13 empty] | 8082.5453 | 33.84 | 9.4 | 8954.3328 | 37.49 | 10.4139 | 11526.7031 | 48.26 | 13.4056
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8092.529 | 33.8818 | 9.4116 | 8964.3165 | 37.5318 | 10.4255
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №626
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №626 |  | 8964.3165 | 37.5318 | 10.4255
Луганська | Євсуг | 8964.3165 | 37.5318 | 10.4255
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата