## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №641 | [18 empty] | Маршрут №641
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Новопсковський п/м Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов" 1н. та 2н.
Свідоцтво № РЬ 417/2014 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 92.9848 | 3.5798 | 0.8739 | 0.0946 | 0.1305 | 0.0024 | 0.0354 | 0.0217 | 0.027 |  | 1.7918 | 0.4581 | 0.7199 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
2 | 92.9685 | 3.5867 | 0.8782 | 0.0972 | 0.1298 | 0.0025 | 0.0327 | 0.0229 | 0.0277 |  | 1.7953 | 0.4585 | 0.72 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9090.475 | 38.06 | 10.5722 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
3 | 92.9424 | 3.5911 | 0.8818 | 0.0969 | 0.1345 | 0.0026 | 0.035 | 0.0251 | 0.0281 |  | 1.8048 | 0.4577 | 0.7203 | 8204.3567 | 34.35 | 9.5417 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
4 | 92.9658 | 3.5971 | 0.8816 | 0.0912 | 0.1236 | 0.0027 | 0.0247 | 0.0171 | 0.0111 | 0.0059 | 1.8229 | 0.4563 | 0.7192 | 8190.0259 | 34.29 | 9.525 | 9073.7557 | 37.99 | 10.5528 | 11741.6644 | 49.16 | 13.6556 | -8.4 | -7.3
5 | 92.8694 | 3.6346 | 0.8867 | 0.0984 | 0.1335 | 0.003 | 0.0352 | 0.029 | 0.0308 |  | 1.8191 | 0.4603 | 0.7209 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11758.3837 | 49.23 | 13.675
6 | 92.8399 | 3.6475 | 0.8898 | 0.0999 | 0.1401 | 0.0027 | 0.0363 | 0.027 | 0.0322 |  | 1.8289 | 0.4557 | 0.7212 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9100.0288 | 38.1 | 10.5833 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
7 | 92.8031 | 3.6702 | 0.8954 | 0.0995 | 0.1396 | 0.0029 | 0.0374 | 0.0264 | 0.0324 |  | 1.8359 | 0.4572 | 0.7214 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
8 | 92.7673 | 3.679 | 0.897 | 0.1014 | 0.1442 | 0.003 | 0.0392 | 0.0266 | 0.0352 |  | 1.8459 | 0.4612 | 0.7219 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
9 | 92.7365 | 3.6949 | 0.9017 | 0.1 | 0.1427 | 0.0032 | 0.0401 | 0.0295 | 0.0356 |  | 1.8547 | 0.4611 | 0.7221 | 8216.299 | 34.4 | 9.5556 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
10 | 92.7124 | 3.7145 | 0.9047 | 0.0998 | 0.1445 | 0.0032 | 0.0402 | 0.0301 | 0.0363 |  | 1.861 | 0.4533 | 0.7223 | 8218.6874 | 34.41 | 9.5583 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
11 | 92.6562 | 3.7666 | 0.9068 | 0.1015 | 0.1458 | 0.0031 | 0.0407 | 0.0315 | 0.0378 |  | 1.8628 | 0.4472 | 0.7227 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
12 | 92.6434 | 3.749 | 0.9124 | 0.102 | 0.151 | 0.0028 | 0.0421 | 0.0297 | 0.0399 |  | 1.8725 | 0.4552 | 0.7229 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
13 | 92.6081 | 3.7644 | 0.9152 | 0.1018 | 0.1524 | 0.0031 | 0.0387 | 0.0311 | 0.0415 |  | 1.8861 | 0.4576 | 0.7232 | 8223.4643 | 34.43 | 9.5639 | 9114.3595 | 38.16 | 10.6 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
14 | 92.5684 | 3.7845 | 0.9177 | 0.1039 | 0.1528 | 0.003 | 0.0454 | 0.0332 | 0.0422 |  | 1.8961 | 0.4528 | 0.7236 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11765.549 | 49.26 | 13.6833
15 | 92.5297 | 3.7994 | 0.9217 | 0.1038 | 0.1539 | 0.003 | 0.0455 | 0.0334 | 0.0443 |  | 1.9075 | 0.4578 | 0.7239 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
16 | 92.4951 | 3.8135 | 0.9234 | 0.1046 | 0.1544 | 0.0031 | 0.0458 | 0.0321 | 0.0443 |  | 1.9214 | 0.4623 | 0.7241 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9119.1365 | 38.18 | 10.6056 | 11760.7721 | 49.24 | 13.6778
17 | 92.4734 | 3.8395 | 0.9279 | 0.1038 | 0.1526 | 0.0033 | 0.042 | 0.0321 | 0.0469 |  | 1.9275 | 0.451 | 0.7242 | 8230.6297 | 34.46 | 9.5722 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
18 | 92.721 | 3.7638 | 0.8938 | 0.0935 | 0.1362 | 0.003 | 0.0299 | 0.0209 | 0.0226 | 0.0039 | 1.9213 | 0.3901 | 0.7209 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9092.8634 | 38.07 | 10.575 | 11753.6067 | 49.21 | 13.6694
19 | 92.4021 | 3.8679 | 0.9328 | 0.1068 | 0.1589 | 0.0031 | 0.0461 | 0.0338 | 0.0487 |  | 1.9467 | 0.4531 | 0.7249 | 8235.4066 | 34.48 | 9.5778 | 9126.3018 | 38.21 | 10.6139 | 11763.1606 | 49.25 | 13.6806
20 | 92.3158 | 3.9053 | 0.9825 | 0.1227 | 0.1932 | 0.0034 | 0.0626 | 0.0402 | 0.0681 |  | 1.8445 | 0.4617 | 0.7273 | 8271.2335 | 34.63 | 9.6194 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11794.2105 | 49.38 | 13.7167
21 | 92.2626 | 3.9119 | 1.036 | 0.1395 | 0.2284 | 0.004 | 0.0767 | 0.0547 | 0.103 |  | 1.713 | 0.4702 | 0.73 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
22 | 92.2715 | 3.9147 | 1.0329 | 0.1393 | 0.2234 | 0.0039 | 0.0739 | 0.053 | 0.106 |  | 1.7144 | 0.467 | 0.7298 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
23 | 92.2568 | 3.9172 | 1.0334 | 0.1402 | 0.2282 | 0.0044 | 0.0734 | 0.0558 | 0.1089 |  | 1.717 | 0.4647 | 0.7301 | 8319.0027 | 34.83 | 9.675 | 9214.6748 | 38.58 | 10.7167 | 11837.2028 | 49.56 | 13.7667
24 | 92.2744 | 3.911 | 1.0305 | 0.1394 | 0.2256 | 0.0042 | 0.0763 | 0.052 | 0.1048 |  | 1.7199 | 0.4619 | 0.7298 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
25 | 92.2265 | 3.8875 | 1.0325 | 0.1365 | 0.2236 | 0.0093 | 0.0607 | 0.0513 | 0.0989 | 0.0055 | 1.7608 | 0.5069 | 0.7299 | 8302.2835 | 34.76 | 9.6556 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11808.5413 | 49.44 | 13.7333 | -8.7 | -7.6
26 | 92.3195 | 3.8776 | 1.0199 | 0.1348 | 0.2135 | 0.0041 | 0.0779 | 0.0498 | 0.1058 |  | 1.7326 | 0.4645 | 0.7293 | 8307.0604 | 34.78 | 9.6611 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11827.649 | 49.52 | 13.7556
27 | 92.3176 | 3.8842 | 1.021 | 0.1406 | 0.2206 | 0.0033 | 0.0652 | 0.0502 | 0.1064 |  | 1.7314 | 0.4595 | 0.7292 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
28 | 92.2894 | 3.8949 | 1.0263 | 0.1392 | 0.2232 | 0.0034 | 0.0725 | 0.0511 | 0.1055 |  | 1.7331 | 0.4614 | 0.7296 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
29 | 92.3027 | 3.884 | 1.0266 | 0.1395 | 0.2242 | 0.0041 | 0.0711 | 0.0466 | 0.1073 |  | 1.7318 | 0.4621 | 0.7295 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11830.0374 | 49.53 | 13.7583
30 | 92.2475 | 3.9227 | 1.0399 | 0.1387 | 0.2306 | 0.0041 | 0.0717 | 0.0496 | 0.1064 |  | 1.7243 | 0.4645 | 0.73 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11834.8143 | 49.55 | 13.7639
31 | 92.2421 | 3.9223 | 1.0412 | 0.1396 | 0.226 | 0.0045 | 0.0717 | 0.0499 | 0.1061 |  | 1.7295 | 0.4671 | 0.73 | 8316.6142 | 34.82 | 9.6722 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11832.4259 | 49.54 | 13.7611
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8254.3949 | 34.5595 | 9.5999 | 9146.1738 | 38.2932 | 10.637
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Шморгун М.А. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Гоцанюк Т.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №641
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №641 |  | 9146.1738 | 38.2932 | 10.637
Луганська | Старобільськ | 9146.2216 | 38.2934 | 10.6371
Луганська | Технікум | 9144.2153 | 38.285 | 10.6347
Заступник начальника Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Шморгун М.А. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Гоцанюк Т.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата