## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №645 | [18 empty] | Маршрут №645
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9167.4072 | 38.3821 | 10.6617 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414
2 | [13 empty] | 8283.5341 | 34.6815 | 9.6338 | 9167.4072 | 38.3821 | 10.6617 | 11557.562 | 48.3892 | 13.4414
3 | 91.3751 | 3.946 | 1.1722 | 0.1738 | 0.2826 | 0.001 | 0.0838 | 0.061 | 0.102 | 0.008 | 2.1156 | 0.6789 | 0.7381 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9194.4446 | 38.4953 | 10.6931 | 11745.4382 | 49.1758 | 13.6599 | -8.9 | -5.7 | 0,0001 | 0,0004 | відсутні
4 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9194.4446 | 38.4953 | 10.6931 | 11745.4382 | 49.1758 | 13.6599
5 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9194.4446 | 38.4953 | 10.6931 | 11745.4382 | 49.1758 | 13.6599
6 | 91.6242 | 3.909 | 1.1426 | 0.1652 | 0.2708 | 0.0009 | 0.0784 | 0.0599 | 0.1067 | 0.0092 | 2.0165 | 0.6166 | 0.7359 | 8307.5142 | 34.7819 | 9.6616 | 9198.0034 | 38.5102 | 10.6973 | 11767.1493 | 49.2667 | 13.6852
7 | [13 empty] | 8307.5142 | 34.7819 | 9.6616 | 9198.0034 | 38.5102 | 10.6973 | 11767.1493 | 49.2667 | 13.6852
8 | [13 empty] | 8307.5142 | 34.7819 | 9.6616 | 9198.0034 | 38.5102 | 10.6973 | 11767.1493 | 49.2667 | 13.6852
9 | [13 empty] | 8307.5142 | 34.7819 | 9.6616 | 9198.0034 | 38.5102 | 10.6973 | 11767.1493 | 49.2667 | 13.6852
10 | [13 empty] | 8307.5142 | 34.7819 | 9.6616 | 9198.0034 | 38.5102 | 10.6973 | 11767.1493 | 49.2667 | 13.6852
11 | [13 empty] | 8307.5142 | 34.7819 | 9.6616 | 9198.0034 | 38.5102 | 10.6973 | 11767.1493 | 49.2667 | 13.6852
12 | [13 empty] | 8307.5142 | 34.7819 | 9.6616 | 9198.0034 | 38.5102 | 10.6973 | 11767.1493 | 49.2667 | 13.6852
13 | 91.7367 | 3.9314 | 1.108 | 0.1607 | 0.2622 | 0.0019 | 0.0793 | 0.0586 | 0.1274 | 0.0082 | 1.9557 | 0.5699 | 0.7352 | 8317.4263 | 34.8234 | 9.6732 | 9208.9664 | 38.5561 | 10.71 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083 | -8.7 | -6.2
14 | [13 empty] | 8317.4263 | 34.8234 | 9.6732 | 9208.9664 | 38.5561 | 10.71 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
15 | [13 empty] | 8317.4263 | 34.8234 | 9.6732 | 9208.9664 | 38.5561 | 10.71 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
16 | [13 empty] | 8317.4263 | 34.8234 | 9.6732 | 9208.9664 | 38.5561 | 10.71 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
17 | [13 empty] | 8317.4263 | 34.8234 | 9.6732 | 9208.9664 | 38.5561 | 10.71 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
18 | [13 empty] | 8317.4263 | 34.8234 | 9.6732 | 9208.9664 | 38.5561 | 10.71 | 11787.0452 | 49.35 | 13.7083
19 | 91.7477 | 3.8085 | 1.1483 | 0.1702 | 0.2673 | 0.0007 | 0.0762 | 0.0569 | 0.095 | 0.0086 | 2.0128 | 0.6078 | 0.7348 | 8298.3186 | 34.7434 | 9.6509 | 9188.1868 | 38.4691 | 10.6859 | 11765.0881 | 49.2581 | 13.6828 | -8.5 | -6.5
20 | [13 empty] | 8298.3186 | 34.7434 | 9.6509 | 9188.1868 | 38.4691 | 10.6859 | 11765.0881 | 49.2581 | 13.6828
21 | [13 empty] | 8298.3186 | 34.7434 | 9.6509 | 9188.1868 | 38.4691 | 10.6859 | 11765.0881 | 49.2581 | 13.6828
22 | [13 empty] | 8298.3186 | 34.7434 | 9.6509 | 9188.1868 | 38.4691 | 10.6859 | 11765.0881 | 49.2581 | 13.6828
23 | [13 empty] | 8298.3186 | 34.7434 | 9.6509 | 9188.1868 | 38.4691 | 10.6859 | 11765.0881 | 49.2581 | 13.6828
24 | 92.011 | 3.4977 | 1.0657 | 0.1559 | 0.2462 | 0.001 | 0.0724 | 0.0509 | 0.1053 | 0.0092 | 2.1419 | 0.6428 | 0.7325 | 8249.6657 | 34.5397 | 9.5944 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11714.2449 | 49.0452 | 13.6237 | -8.9 | -5.4
25 | [13 empty] | 8249.6657 | 34.5397 | 9.5944 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11714.2449 | 49.0452 | 13.6237
26 | [13 empty] | 8249.6657 | 34.5397 | 9.5944 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11714.2449 | 49.0452 | 13.6237
27 | [13 empty] | 8249.6657 | 34.5397 | 9.5944 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11714.2449 | 49.0452 | 13.6237
28 | [13 empty] | 8249.6657 | 34.5397 | 9.5944 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11714.2449 | 49.0452 | 13.6237
29 | [13 empty] | 8249.6657 | 34.5397 | 9.5944 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11714.2449 | 49.0452 | 13.6237
30 | [13 empty] | 8249.6657 | 34.5397 | 9.5944 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11714.2449 | 49.0452 | 13.6237
31 | [13 empty] | 8249.6657 | 34.5397 | 9.5944 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11714.2449 | 49.0452 | 13.6237
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8291.01 | 34.7128 | 9.6424 | 9179.9466 | 38.4346 | 10.6763
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №645
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №645 |  | 9179.9466 | 38.4346 | 10.6763
Луганська | Червонопопівка | 9179.9466 | 38.4346 | 10.6763
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата