## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078
2 | [13 empty] | 8445.9732 | 35.3616 | 9.8227 | 9342.4813 | 39.1151 | 10.8653 | 11700.6068 | 48.9881 | 13.6078
3 | 88.6355 | 4.2041 | 2.0585 | 0.2545 | 0.5773 | 0.0062 | 0.1279 | 0.1187 | 0.1407 | 0.0058 | 2.7599 | 1.1109 | 0.7685 | 8453.0191 | 35.3911 | 9.8309 | 9350.0766 | 39.1469 | 10.8741 | 11705.3838 | 49.0081 | 13.6134 | -8.9 | -7.2
4 | [13 empty] | 8453.0191 | 35.3911 | 9.8309 | 9350.0766 | 39.1469 | 10.8741 | 11705.3838 | 49.0081 | 13.6134
5 | [13 empty] | 8453.0191 | 35.3911 | 9.8309 | 9350.0766 | 39.1469 | 10.8741 | 11705.3838 | 49.0081 | 13.6134
6 | [13 empty] | 8453.0191 | 35.3911 | 9.8309 | 9350.0766 | 39.1469 | 10.8741 | 11705.3838 | 49.0081 | 13.6134
7 | [13 empty] | 8453.0191 | 35.3911 | 9.8309 | 9350.0766 | 39.1469 | 10.8741 | 11705.3838 | 49.0081 | 13.6134
8 | [13 empty] | 8453.0191 | 35.3911 | 9.8309 | 9350.0766 | 39.1469 | 10.8741 | 11705.3838 | 49.0081 | 13.6134
9 | [13 empty] | 8453.0191 | 35.3911 | 9.8309 | 9350.0766 | 39.1469 | 10.8741 | 11705.3838 | 49.0081 | 13.6134
10 | [13 empty] | 8453.0191 | 35.3911 | 9.8309 | 9350.0766 | 39.1469 | 10.8741 | 11705.3838 | 49.0081 | 13.6134
11 | [13 empty] | 8453.0191 | 35.3911 | 9.8309 | 9350.0766 | 39.1469 | 10.8741 | 11705.3838 | 49.0081 | 13.6134
12 | [13 empty] | 8453.0191 | 35.3911 | 9.8309 | 9350.0766 | 39.1469 | 10.8741 | 11705.3838 | 49.0081 | 13.6134
13 | 88.6287 | 4.2115 | 2.0478 | 0.2459 | 0.5751 | 0.007 | 0.1164 | 0.102 | 0.1254 | 0.0061 | 2.793 | 1.1411 | 0.7677 | 8433.5771 | 35.3097 | 9.8083 | 9329.0581 | 39.0589 | 10.8497 | 11685.4879 | 48.9248 | 13.5902 | -9.2 | -5.4
14 | [13 empty] | 8433.5771 | 35.3097 | 9.8083 | 9329.0581 | 39.0589 | 10.8497 | 11685.4879 | 48.9248 | 13.5902
15 | [13 empty] | 8433.5771 | 35.3097 | 9.8083 | 9329.0581 | 39.0589 | 10.8497 | 11685.4879 | 48.9248 | 13.5902
16 | [13 empty] | 8433.5771 | 35.3097 | 9.8083 | 9329.0581 | 39.0589 | 10.8497 | 11685.4879 | 48.9248 | 13.5902
17 | [13 empty] | 8433.5771 | 35.3097 | 9.8083 | 9329.0581 | 39.0589 | 10.8497 | 11685.4879 | 48.9248 | 13.5902
18 | [13 empty] | 8433.5771 | 35.3097 | 9.8083 | 9329.0581 | 39.0589 | 10.8497 | 11685.4879 | 48.9248 | 13.5902
19 | 88.8598 | 4.136 | 2.0155 | 0.244 | 0.5568 | 0.005 | 0.1216 | 0.113 | 0.1245 | 0.0058 | 2.713 | 1.105 | 0.766 | 8433.601 | 35.3098 | 9.8083 | 9329.4642 | 39.0606 | 10.8502 | 11698.911 | 48.981 | 13.6058 | -8.5 | -6.5 | 0,0003 | 0,0002 | відсутні
20 | [13 empty] | 8433.601 | 35.3098 | 9.8083 | 9329.4642 | 39.0606 | 10.8502 | 11698.911 | 48.981 | 13.6058
21 | [13 empty] | 8433.601 | 35.3098 | 9.8083 | 9329.4642 | 39.0606 | 10.8502 | 11698.911 | 48.981 | 13.6058
22 | [13 empty] | 8433.601 | 35.3098 | 9.8083 | 9329.4642 | 39.0606 | 10.8502 | 11698.911 | 48.981 | 13.6058
23 | [13 empty] | 8433.601 | 35.3098 | 9.8083 | 9329.4642 | 39.0606 | 10.8502 | 11698.911 | 48.981 | 13.6058
24 | 88.6073 | 4.2173 | 2.0463 | 0.25 | 0.5703 | 0.007 | 0.126 | 0.1179 | 0.1425 | 0.0082 | 2.7634 | 1.1438 | 0.7687 | 8447.1674 | 35.3666 | 9.8241 | 9343.6994 | 39.1202 | 10.8667 | 11696.2121 | 48.9697 | 13.6027 | -8.9 | -5.4
25 | [13 empty] | 8447.1674 | 35.3666 | 9.8241 | 9343.6994 | 39.1202 | 10.8667 | 11696.2121 | 48.9697 | 13.6027
26 | [13 empty] | 8447.1674 | 35.3666 | 9.8241 | 9343.6994 | 39.1202 | 10.8667 | 11696.2121 | 48.9697 | 13.6027
27 | [13 empty] | 8447.1674 | 35.3666 | 9.8241 | 9343.6994 | 39.1202 | 10.8667 | 11696.2121 | 48.9697 | 13.6027
28 | [13 empty] | 8447.1674 | 35.3666 | 9.8241 | 9343.6994 | 39.1202 | 10.8667 | 11696.2121 | 48.9697 | 13.6027
29 | [13 empty] | 8447.1674 | 35.3666 | 9.8241 | 9343.6994 | 39.1202 | 10.8667 | 11696.2121 | 48.9697 | 13.6027
30 | [13 empty] | 8447.1674 | 35.3666 | 9.8241 | 9343.6994 | 39.1202 | 10.8667 | 11696.2121 | 48.9697 | 13.6027
31 | [13 empty] | 8447.1674 | 35.3666 | 9.8241 | 9343.6994 | 39.1202 | 10.8667 | 11696.2121 | 48.9697 | 13.6027
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8444.7073 | 35.3563 | 9.8212 | 9341.1437 | 39.1095 | 10.8638
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9341.1437 | 39.1095 | 10.8638
Луганська | Красноріченськ | 9341.1437 | 39.1095 | 10.8638
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата