## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8333.5723 | 34.891 | 9.6919 | 9228.1935 | 38.6366 | 10.7324 | 11876.8035 | 49.7258 | 13.8127
2 | [13 empty] | 8333.5723 | 34.891 | 9.6919 | 9228.1935 | 38.6366 | 10.7324 | 11876.8035 | 49.7258 | 13.8127
3 | 88.527 | 3.759 | 1.774 | 0.2513 | 0.4747 | 0.0026 | 0.1244 | 0.0909 | 0.0702 | 0.0075 | 3.389 | 1.5294 | 0.7658 | 8255.9235 | 34.5659 | 9.6016 | 9135.7363 | 38.2495 | 10.6249 | 11457.1512 | 47.9688 | 13.3247 | -8.5 | -6.4
4 | [13 empty] | 8255.9235 | 34.5659 | 9.6016 | 9135.7363 | 38.2495 | 10.6249 | 11457.1512 | 47.9688 | 13.3247
5 | [13 empty] | 8255.9235 | 34.5659 | 9.6016 | 9135.7363 | 38.2495 | 10.6249 | 11457.1512 | 47.9688 | 13.3247
6 | 92.2654 | 3.969 | 1.0364 | 0.149 | 0.2379 | 0.0012 | 0.078 | 0.0564 | 0.1288 | 0.0078 | 1.6621 | 0.408 | 0.7305 | 8340.0211 | 34.918 | 9.6994 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11857.5286 | 49.6451 | 13.7903
7 | [13 empty] | 8340.0211 | 34.918 | 9.6994 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11857.5286 | 49.6451 | 13.7903
8 | [13 empty] | 8340.0211 | 34.918 | 9.6994 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11857.5286 | 49.6451 | 13.7903
9 | [13 empty] | 8340.0211 | 34.918 | 9.6994 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11857.5286 | 49.6451 | 13.7903
10 | [13 empty] | 8340.0211 | 34.918 | 9.6994 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11857.5286 | 49.6451 | 13.7903
11 | [13 empty] | 8340.0211 | 34.918 | 9.6994 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11857.5286 | 49.6451 | 13.7903
12 | [13 empty] | 8340.0211 | 34.918 | 9.6994 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11857.5286 | 49.6451 | 13.7903
13 | 92.398 | 3.9577 | 1.0095 | 0.1455 | 0.2259 | 0.0027 | 0.0735 | 0.0534 | 0.1137 | 0.0081 | 1.6318 | 0.3802 | 0.7288 | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9225.7095 | 38.6262 | 10.7295 | 11860.0365 | 49.6556 | 13.7932 | -9.2 | -5.4
14 | [13 empty] | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9225.7095 | 38.6262 | 10.7295 | 11860.0365 | 49.6556 | 13.7932
15 | [13 empty] | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9225.7095 | 38.6262 | 10.7295 | 11860.0365 | 49.6556 | 13.7932
16 | [13 empty] | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9225.7095 | 38.6262 | 10.7295 | 11860.0365 | 49.6556 | 13.7932
17 | [13 empty] | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9225.7095 | 38.6262 | 10.7295 | 11860.0365 | 49.6556 | 13.7932
18 | [13 empty] | 8331.5899 | 34.8827 | 9.6896 | 9225.7095 | 38.6262 | 10.7295 | 11860.0365 | 49.6556 | 13.7932
19 | 88.855 | 3.4468 | 1.5577 | 0.2119 | 0.4155 | 0.0031 | 0.1098 | 0.0856 | 0.0832 | 0.0073 | 3.8155 | 1.4086 | 0.7603 | 8165.998 | 34.1894 | 9.4971 | 9038.4782 | 37.8423 | 10.5118 | 11375.9197 | 47.6287 | 13.2302 | -8.5 | -6.5
20 | [13 empty] | 8165.998 | 34.1894 | 9.4971 | 9038.4782 | 37.8423 | 10.5118 | 11375.9197 | 47.6287 | 13.2302
21 | [13 empty] | 8165.998 | 34.1894 | 9.4971 | 9038.4782 | 37.8423 | 10.5118 | 11375.9197 | 47.6287 | 13.2302
22 | [13 empty] | 8165.998 | 34.1894 | 9.4971 | 9038.4782 | 37.8423 | 10.5118 | 11375.9197 | 47.6287 | 13.2302
23 | [13 empty] | 8165.998 | 34.1894 | 9.4971 | 9038.4782 | 37.8423 | 10.5118 | 11375.9197 | 47.6287 | 13.2302
24 | 89.8657 | 3.7003 | 1.421 | 0.209 | 0.3733 | 0.0014 | 0.1047 | 0.077 | 0.0865 | 0.0109 | 2.9548 | 1.1954 | 0.7524 | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069 | 11539.1948 | 48.3123 | 13.4201 | -8.9 | -5.1 | 0,0001 | 0,0003 | відсутні
25 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069 | 11539.1948 | 48.3123 | 13.4201
26 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069 | 11539.1948 | 48.3123 | 13.4201
27 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069 | 11539.1948 | 48.3123 | 13.4201
28 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069 | 11539.1948 | 48.3123 | 13.4201
29 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069 | 11539.1948 | 48.3123 | 13.4201
30 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069 | 11539.1948 | 48.3123 | 13.4201
31 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069 | 11539.1948 | 48.3123 | 13.4201
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8275.6761 | 34.6486 | 9.6246 | 9161.651 | 38.358 | 10.655
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9161.651 | 38.358 | 10.655
Луганська | Кремінне | 9161.651 | 38.358 | 10.655
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата