## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №649 | [18 empty] | Маршрут №649
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8221.5297 | 34.4219 | 9.5616 | 9100.2676 | 38.101 | 10.5836 | 11498.9254 | 48.1437 | 13.3733
2 | 91.8362 | 3.9095 | 1.1021 | 0.1523 | 0.263 | 0.0184 | 0.081 | 0.0711 | 0.1429 | 0.0076 | 1.9052 | 0.5107 | 0.7351 | 8335.0531 | 34.8972 | 9.6937 | 9228.1696 | 38.6365 | 10.7324 | 11812.4823 | 49.4565 | 13.7379 | -8.9 | -6.5 | 0,00002 | 0,0001 | відсутні
3 | [13 empty] | 8335.0531 | 34.8972 | 9.6937 | 9228.1696 | 38.6365 | 10.7324 | 11812.4823 | 49.4565 | 13.7379
4 | [13 empty] | 8335.0531 | 34.8972 | 9.6937 | 9228.1696 | 38.6365 | 10.7324 | 11812.4823 | 49.4565 | 13.7379
5 | [13 empty] | 8335.0531 | 34.8972 | 9.6937 | 9228.1696 | 38.6365 | 10.7324 | 11812.4823 | 49.4565 | 13.7379
6 | [13 empty] | 8335.0531 | 34.8972 | 9.6937 | 9228.1696 | 38.6365 | 10.7324 | 11812.4823 | 49.4565 | 13.7379
7 | [13 empty] | 8335.0531 | 34.8972 | 9.6937 | 9228.1696 | 38.6365 | 10.7324 | 11812.4823 | 49.4565 | 13.7379
8 | [13 empty] | 8335.0531 | 34.8972 | 9.6937 | 9228.1696 | 38.6365 | 10.7324 | 11812.4823 | 49.4565 | 13.7379
9 | 92.3318 | 3.9519 | 1.0131 | 0.1398 | 0.2358 | 0.0249 | 0.0773 | 0.0668 | 0.1473 | 0.0066 | 1.6471 | 0.3576 | 0.7306 | 8353.2054 | 34.9732 | 9.7148 | 9248.9014 | 38.7233 | 10.7565 | 11875.2271 | 49.7192 | 13.8109 | -8.4 | -6.9
10 | [13 empty] | 8353.2054 | 34.9732 | 9.7148 | 9248.9014 | 38.7233 | 10.7565 | 11875.2271 | 49.7192 | 13.8109
11 | [13 empty] | 8353.2054 | 34.9732 | 9.7148 | 9248.9014 | 38.7233 | 10.7565 | 11875.2271 | 49.7192 | 13.8109
12 | [13 empty] | 8353.2054 | 34.9732 | 9.7148 | 9248.9014 | 38.7233 | 10.7565 | 11875.2271 | 49.7192 | 13.8109
13 | [13 empty] | 8353.2054 | 34.9732 | 9.7148 | 9248.9014 | 38.7233 | 10.7565 | 11875.2271 | 49.7192 | 13.8109
14 | [13 empty] | 8353.2054 | 34.9732 | 9.7148 | 9248.9014 | 38.7233 | 10.7565 | 11875.2271 | 49.7192 | 13.8109
15 | [13 empty] | 8353.2054 | 34.9732 | 9.7148 | 9248.9014 | 38.7233 | 10.7565 | 11875.2271 | 49.7192 | 13.8109
16 | 92.0885 | 3.8617 | 1.0517 | 0.1429 | 0.2513 | 0.0134 | 0.0791 | 0.0698 | 0.1497 | 0.0075 | 1.8311 | 0.4533 | 0.7328 | 8332.4736 | 34.8864 | 9.6907 | 9225.805 | 38.6266 | 10.7296 | 11827.8162 | 49.5207 | 13.7558 | -8.7 | -6.4
17 | [13 empty] | 8332.4736 | 34.8864 | 9.6907 | 9225.805 | 38.6266 | 10.7296 | 11827.8162 | 49.5207 | 13.7558
18 | [13 empty] | 8332.4736 | 34.8864 | 9.6907 | 9225.805 | 38.6266 | 10.7296 | 11827.8162 | 49.5207 | 13.7558
19 | [13 empty] | 8332.4736 | 34.8864 | 9.6907 | 9225.805 | 38.6266 | 10.7296 | 11827.8162 | 49.5207 | 13.7558
20 | [13 empty] | 8332.4736 | 34.8864 | 9.6907 | 9225.805 | 38.6266 | 10.7296 | 11827.8162 | 49.5207 | 13.7558
21 | [13 empty] | 8332.4736 | 34.8864 | 9.6907 | 9225.805 | 38.6266 | 10.7296 | 11827.8162 | 49.5207 | 13.7558
22 | [13 empty] | 8332.4736 | 34.8864 | 9.6907 | 9225.805 | 38.6266 | 10.7296 | 11827.8162 | 49.5207 | 13.7558
23 | 91.798 | 3.8497 | 1.1098 | 0.1633 | 0.2624 | 0.0016 | 0.0775 | 0.0574 | 0.1177 | 0.008 | 1.9817 | 0.5729 | 0.7346 | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971 | -8.4 | -5.3
24 | [13 empty] | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971
25 | [13 empty] | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971
26 | [13 empty] | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971
27 | [13 empty] | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971
28 | [13 empty] | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971
29 | [13 empty] | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971
30 | [13 empty] | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971
31 | [13 empty] | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8326.6935 | 34.8622 | 9.6839 | 9219.2845 | 38.5993 | 10.722
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №649
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №649 |  | 9219.2845 | 38.5993 | 10.722
Луганська | Сиротине (побут) | 9219.2845 | 38.5993 | 10.722
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата