## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №653 | [18 empty] | Маршрут №653
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз", ПАТ "РКТК"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [12 empty] | 0.7307 | 8037.4273 | 33.6511 | 9.3475 | 8902.957 | 37.2749 | 10.3541 | 11396.6993 | 47.7157 | 13.2544
2 | [12 empty] | 0.7381 | 8037.4273 | 33.6511 | 9.3475 | 8902.957 | 37.2749 | 10.3541 | 11396.6993 | 47.7157 | 13.2544
3 | 88.8655 | 3.5141 | 1.5851 | 0.207 | 0.4146 | 0.0074 | 0.0918 | 0.075 | 0.0958 | 0.0065 | 3.7939 | 1.3433 | 0.7613 | 8177.3671 | 34.237 | 9.5103 | 9050.9221 | 37.8944 | 10.5262 | 11395.099 | 47.709 | 13.2525 | -8.8 | -6.7 | 0,001 | 0,0003 | відсутні
4 | [12 empty] | 0.7617 | 8177.3671 | 34.237 | 9.5103 | 9050.9221 | 37.8944 | 10.5262 | 11395.099 | 47.709 | 13.2525
5 | [12 empty] | 0.7452 | 8177.3671 | 34.237 | 9.5103 | 9050.9221 | 37.8944 | 10.5262 | 11395.099 | 47.709 | 13.2525
6 | 92.409 | 3.9449 | 0.9976 | 0.1376 | 0.23 | 0.0226 | 0.076 | 0.0659 | 0.1588 | 0.0072 | 1.6147 | 0.3357 | 0.7306 | 8356.0955 | 34.9853 | 9.7181 | 9252.1497 | 38.7369 | 10.7603 | 11883.8494 | 49.7553 | 13.8209 | -8.4 | -5.3
7 | [12 empty] | 0.7308 | 8356.0955 | 34.9853 | 9.7181 | 9252.1497 | 38.7369 | 10.7603 | 11883.8494 | 49.7553 | 13.8209
8 | [12 empty] | 0.7309 | 8356.0955 | 34.9853 | 9.7181 | 9252.1497 | 38.7369 | 10.7603 | 11883.8494 | 49.7553 | 13.8209
9 | [12 empty] | 0.7563 | 8356.0955 | 34.9853 | 9.7181 | 9252.1497 | 38.7369 | 10.7603 | 11883.8494 | 49.7553 | 13.8209
10 | [12 empty] | 0.7626 | 8356.0955 | 34.9853 | 9.7181 | 9252.1497 | 38.7369 | 10.7603 | 11883.8494 | 49.7553 | 13.8209
11 | [12 empty] | 0.7623 | 8356.0955 | 34.9853 | 9.7181 | 9252.1497 | 38.7369 | 10.7603 | 11883.8494 | 49.7553 | 13.8209
12 | [12 empty] | 0.7377 | 8356.0955 | 34.9853 | 9.7181 | 9252.1497 | 38.7369 | 10.7603 | 11883.8494 | 49.7553 | 13.8209
13 | 92.4375 | 3.934 | 0.9942 | 0.1341 | 0.2252 | 0.0106 | 0.0747 | 0.0643 | 0.1461 | 0.0075 | 1.6344 | 0.3374 | 0.7319 | 8344.1532 | 34.9353 | 9.7043 | 9239.2759 | 38.683 | 10.7453 | 11874.2478 | 49.7151 | 13.8098 | -9.2 | -5.4
14 | [12 empty] | 0.732 | 8344.1532 | 34.9353 | 9.7043 | 9239.2759 | 38.683 | 10.7453 | 11874.2478 | 49.7151 | 13.8098
15 | [12 empty] | 0.7295 | 8344.1532 | 34.9353 | 9.7043 | 9239.2759 | 38.683 | 10.7453 | 11874.2478 | 49.7151 | 13.8098
16 | [12 empty] | 0.7314 | 8344.1532 | 34.9353 | 9.7043 | 9239.2759 | 38.683 | 10.7453 | 11874.2478 | 49.7151 | 13.8098
17 | [12 empty] | 0.7274 | 8344.1532 | 34.9353 | 9.7043 | 9239.2759 | 38.683 | 10.7453 | 11874.2478 | 49.7151 | 13.8098
18 | [12 empty] | 0.7313 | 8344.1532 | 34.9353 | 9.7043 | 9239.2759 | 38.683 | 10.7453 | 11874.2478 | 49.7151 | 13.8098
19 | 92.4052 | 3.9376 | 1.006 | 0.1387 | 0.2309 | 0.0126 | 0.0782 | 0.0683 | 0.1475 | 0.0071 | 1.6483 | 0.3196 | 0.7291 | 8350.8647 | 34.9634 | 9.7121 | 9246.4891 | 38.7132 | 10.7537 | 11879.7413 | 49.7381 | 13.8161 | -8.9 | -6.8
20 | [12 empty] | 0.7297 | 8350.8647 | 34.9634 | 9.7121 | 9246.4891 | 38.7132 | 10.7537 | 11879.7413 | 49.7381 | 13.8161
21 | [12 empty] | 0.7309 | 8350.8647 | 34.9634 | 9.7121 | 9246.4891 | 38.7132 | 10.7537 | 11879.7413 | 49.7381 | 13.8161
22 | [12 empty] | 0.731 | 8350.8647 | 34.9634 | 9.7121 | 9246.4891 | 38.7132 | 10.7537 | 11879.7413 | 49.7381 | 13.8161
23 | [12 empty] | 0.7306 | 8350.8647 | 34.9634 | 9.7121 | 9246.4891 | 38.7132 | 10.7537 | 11879.7413 | 49.7381 | 13.8161
24 | 92.4705 | 3.9263 | 1.0071 | 0.1408 | 0.2354 | 0.0101 | 0.0773 | 0.0661 | 0.1351 | 0.009 | 1.5999 | 0.3224 | 0.7311 | 8349.7899 | 34.9589 | 9.7108 | 9245.4859 | 38.709 | 10.7525 | 11883.5628 | 49.7541 | 13.8206 | -8.3 | -5.1
25 | [12 empty] | 0.7307 | 8349.7899 | 34.9589 | 9.7108 | 9245.4859 | 38.709 | 10.7525 | 11883.5628 | 49.7541 | 13.8206
26 | [12 empty] | 0.732 | 8349.7899 | 34.9589 | 9.7108 | 9245.4859 | 38.709 | 10.7525 | 11883.5628 | 49.7541 | 13.8206
27 | [12 empty] | 0.7311 | 8349.7899 | 34.9589 | 9.7108 | 9245.4859 | 38.709 | 10.7525 | 11883.5628 | 49.7541 | 13.8206
28 | [12 empty] | 0.729 | 8349.7899 | 34.9589 | 9.7108 | 9245.4859 | 38.709 | 10.7525 | 11883.5628 | 49.7541 | 13.8206
29 | [12 empty] | 0.7274 | 8349.7899 | 34.9589 | 9.7108 | 9245.4859 | 38.709 | 10.7525 | 11883.5628 | 49.7541 | 13.8206
30 | [12 empty] | 0.7227 | 8349.7899 | 34.9589 | 9.7108 | 9245.4859 | 38.709 | 10.7525 | 11883.5628 | 49.7541 | 13.8206
31 | [12 empty] | 0.7283 | 8349.7899 | 34.9589 | 9.7108 | 9245.4859 | 38.709 | 10.7525 | 11883.5628 | 49.7541 | 13.8206
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8313.1271 | 34.8054 | 9.6682 | 9204.6672 | 38.5381 | 10.705
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №653
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №653 |  | 9204.6672 | 38.5381 | 10.705
Луганська | Рубіжне (Зоря) | 9199.6275 | 38.517 | 10.6992
Луганська | Рубіжне (КТК) | 9204.5478 | 38.5376 | 10.7049
Луганська | Рубіжне (місто) | 9205.8853 | 38.5432 | 10.7064
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата