## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №136 | [18 empty] | Маршрут №136
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Диканським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Решетилівський п/м Диканське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Полтава-Київ" (ШПК)
Свідоцтво № 123/15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
2 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
3 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
4 | [13 empty] | 8321.3912 | 34.84 | 9.6778 | 9219.4517 | 38.6 | 10.7222 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | 5.8 | 2.6
5 | 92.6627 | 3.9149 | 0.9855 | 0.1386 | 0.2038 | 0.0035 | 0.0571 | 0.0457 | 0.0758 | 0.0045 | 1.5659 | 0.3422 | 0.7253 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
6 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
7 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
8 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
9 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
10 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
11 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9209.8979 | 38.56 | 10.7111 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | 4.1 | 2.5
12 | 92.6851 | 3.9243 | 0.9878 | 0.1386 | 0.2034 | 0.004 | 0.0573 | 0.0455 | 0.0734 | 0.0041 | 1.5358 | 0.3407 | 0.7252 | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
13 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
14 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
15 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
16 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
17 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083
18 | [13 empty] | 8314.2258 | 34.81 | 9.6694 | 9212.2864 | 38.57 | 10.7139 | 11873.0297 | 49.71 | 13.8083 | 9.3 | 7.6 |  |  | відсітні
19 | 92.6754 | 3.9279 | 0.9849 | 0.1379 | 0.2018 | 0.0054 | 0.0568 | 0.0451 | 0.0639 | 0.005 | 1.5588 | 0.3371 | 0.7249 | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 |  |  | менше 0,006 | менше 0,02
20 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
21 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
22 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
23 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
24 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028
25 | [13 empty] | 8309.4489 | 34.79 | 9.6639 | 9207.5094 | 38.55 | 10.7083 | 11868.2528 | 49.69 | 13.8028 | 3.4 | 3.3
26 | 92.6507 | 3.9123 | 0.9845 | 0.1385 | 0.2026 | 0.0059 | 0.0575 | 0.0456 | 0.0818 | 0.0009 | 1.5856 | 0.3341 | 0.7255 | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
27 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
28 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
29 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
30 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
31 | [13 empty] | 8311.8373 | 34.8 | 9.6667 | 9205.121 | 38.54 | 10.7056 | 11861.0874 | 49.66 | 13.7944
[7 empty] | Середньозважене значення теплоти згоряння: | [6 empty] | 8312.9838 | 34.8048 | 9.668 | 9210.1606 | 38.5611 | 10.7114
| Головний інженер | [8 empty] | Кішінець О.Д. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Славінська А.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ЛВДС | [8 empty] | Розраєнко М.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №136
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №136 |  | 9210.1606 | 38.5611 | 10.7114
Харківська | ГРС Нова Водолага | 9210.1606 | 38.5611 | 10.7114
Харківська | ГРС Слобожанське (Комінтерн) | 9210.3039 | 38.5617 | 10.7116
Головний інженер |  | Кішінець О.Д. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Славінська А.В. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ЛВДС |  | Розраєнко М.В. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата