## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №603 | [18 empty] | Маршрут №603
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Первомайським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
п/м КС Борова Первомайське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Шебелинка"
Свідоцтво № 100-037/2013 дійсне до 24.10.2017 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11926.6984 | 49.9347 | 13.8708
2 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9245.7248 | 38.71 | 10.7528 | 11926.6984 | 49.9347 | 13.8708
3 | 93.063 | 3.9632 | 0.8837 | 0.112 | 0.1859 | 0.0094 | 0.0569 | 0.0451 | 0.1468 | 0.0027 | 1.2488 | 0.2826 | 0.7235 | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709 | -2.8 | 5
4 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
5 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
6 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
7 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
8 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
9 | [13 empty] | 8347.6642 | 34.95 | 9.7083 | 9243.3363 | 38.7 | 10.75 | 11926.8417 | 49.9353 | 13.8709
10 | 93.1265 | 3.9415 | 0.8705 | 0.1098 | 0.1808 | 0.0089 | 0.0541 | 0.0429 | 0.1326 | 0.0027 | 1.2451 | 0.2845 | 0.7226 | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.9661 | 49.9107 | 13.8641 | 0.8 | 5
11 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.9661 | 49.9107 | 13.8641
12 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.9661 | 49.9107 | 13.8641
13 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.9661 | 49.9107 | 13.8641
14 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.9661 | 49.9107 | 13.8641
15 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.9661 | 49.9107 | 13.8641
16 | [13 empty] | 8338.1104 | 34.91 | 9.6972 | 9233.7825 | 38.66 | 10.7389 | 11920.9661 | 49.9107 | 13.8641
17 | 93.1347 | 3.9232 | 0.8742 | 0.1104 | 0.1835 | 0.0078 | 0.0552 | 0.0448 | 0.1469 | 0.0028 | 1.2381 | 0.2783 | 0.7229 | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11926.2207 | 49.9327 | 13.8702 | 5.9 | 5
18 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11926.2207 | 49.9327 | 13.8702
19 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11926.2207 | 49.9327 | 13.8702
20 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11926.2207 | 49.9327 | 13.8702
21 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11926.2207 | 49.9327 | 13.8702
22 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11926.2207 | 49.9327 | 13.8702
23 | [13 empty] | 8342.8873 | 34.93 | 9.7028 | 9238.5594 | 38.68 | 10.7444 | 11926.2207 | 49.9327 | 13.8702
24 | 93.0638 | 3.974 | 0.885 | 0.112 | 0.1862 | 0.0091 | 0.0561 | 0.0452 | 0.1358 | 0.0031 | 1.2484 | 0.2814 | 0.7233 | 8344.6309 | 34.9373 | 9.7048 | 9241.1867 | 38.691 | 10.7475 | 11925.4325 | 49.9294 | 13.8693 | 5.8 | 5
25 | [13 empty] | 8344.6309 | 34.9373 | 9.7048 | 9241.1867 | 38.691 | 10.7475 | 11925.4325 | 49.9294 | 13.8693
26 | [13 empty] | 8344.6309 | 34.9373 | 9.7048 | 9241.1867 | 38.691 | 10.7475 | 11925.4325 | 49.9294 | 13.8693
27 | [13 empty] | 8344.6309 | 34.9373 | 9.7048 | 9241.1867 | 38.691 | 10.7475 | 11925.4325 | 49.9294 | 13.8693
28 | [13 empty] | 8344.6309 | 34.9373 | 9.7048 | 9241.1867 | 38.691 | 10.7475 | 11925.4325 | 49.9294 | 13.8693
29 | [13 empty] | 8344.6309 | 34.9373 | 9.7048 | 9241.1867 | 38.691 | 10.7475 | 11925.4325 | 49.9294 | 13.8693
30 | [13 empty] | 8344.6309 | 34.9373 | 9.7048 | 9241.1867 | 38.691 | 10.7475 | 11925.4325 | 49.9294 | 13.8693
31 | 93.5229 | 3.6184 | 0.8677 | 0.1187 | 0.1697 | 0.0076 | 0.0596 | 0.0428 | 0.1476 | 0.004 | 1.1707 | 0.2704 | 0.7206 | 8328.9626 | 34.8717 | 9.6866 | 9224.6586 | 38.6218 | 10.7283 | 11925.9102 | 49.9314 | 13.8698 | 10.6 | 8
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8343.15 | 34.9311 | 9.7031 | 9239.1804 | 38.6826 | 10.7452
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Первомайського ЛВУМГ | [8 empty] | Журавель І.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Карапута В.М. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології | [8 empty] | Юрченко В.М. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №603
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №603 |  | 9239.1804 | 38.6826 | 10.7452
Харківська | ГРС с.Лісова Стінка | 9239.1804 | 38.6826 | 10.7452
Головний інженер Первомайського ЛВУМГ |  | Журавель І.В. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Карапута В.М. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер І кат. групи газовимірювань та метрології |  | Юрченко В.М. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата