## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №672 | [18 empty] | Маршрут №672
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Харківським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Харківгаз"
Харківський п/м Харківського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Шебелинка-Харків"
Свідоцтво № 100-359/2015 чинне до 20.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7972.8433 | 33.3807 | 9.2724 | 8825.6904 | 36.9514 | 10.2643 | 11016.7194 | 46.1248 | 12.8124
2 | 87.125 | 3.758 | 1.1967 | 0.1599 | 0.2743 | 0.0032 | 0.0849 | 0.075 | 0.1255 | 0.0223 | 4.6763 | 2.4988 | 0.772 | 7952.2309 | 33.2944 | 9.2484 | 8803.43 | 36.8582 | 10.2384 | 10995.8681 | 46.0375 | 12.7882 | 4.3 | 2.6 | 0,0016 | 0,0002 | відсутні
3 | [13 empty] | 7952.2309 | 33.2944 | 9.2484 | 8803.43 | 36.8582 | 10.2384 | 10995.8681 | 46.0375 | 12.7882
4 | [13 empty] | 7952.2309 | 33.2944 | 9.2484 | 8803.43 | 36.8582 | 10.2384 | 10995.8681 | 46.0375 | 12.7882
5 | [13 empty] | 7952.2309 | 33.2944 | 9.2484 | 8803.43 | 36.8582 | 10.2384 | 10995.8681 | 46.0375 | 12.7882
6 | [13 empty] | 7952.2309 | 33.2944 | 9.2484 | 8803.43 | 36.8582 | 10.2384 | 10995.8681 | 46.0375 | 12.7882
7 | [13 empty] | 7952.2309 | 33.2944 | 9.2484 | 8803.43 | 36.8582 | 10.2384 | 10995.8681 | 46.0375 | 12.7882
8 | [13 empty] | 7952.2309 | 33.2944 | 9.2484 | 8803.43 | 36.8582 | 10.2384 | 10995.8681 | 46.0375 | 12.7882
9 | [13 empty] | 7952.2309 | 33.2944 | 9.2484 | 8803.43 | 36.8582 | 10.2384 | 10995.8681 | 46.0375 | 12.7882
10 | [13 empty] | 7952.2309 | 33.2944 | 9.2484 | 8803.43 | 36.8582 | 10.2384 | 10995.8681 | 46.0375 | 12.7882
11 | [13 empty] | 7952.2309 | 33.2944 | 9.2484 | 8803.43 | 36.8582 | 10.2384 | 10995.8681 | 46.0375 | 12.7882
12 | 87.1121 | 3.6919 | 1.1714 | 0.1603 | 0.2782 | 0.0034 | 0.0953 | 0.0883 | 0.2177 | 0.0162 | 4.6537 | 2.5113 | 0.7747 | 7981.4657 | 33.4168 | 9.2824 | 8834.7904 | 36.9895 | 10.2749 | 11016.0984 | 46.1222 | 12.8117 | 3.8 | 2.3
13 | [13 empty] | 7981.4657 | 33.4168 | 9.2824 | 8834.7904 | 36.9895 | 10.2749 | 11016.0984 | 46.1222 | 12.8117
14 | [13 empty] | 7981.4657 | 33.4168 | 9.2824 | 8834.7904 | 36.9895 | 10.2749 | 11016.0984 | 46.1222 | 12.8117
15 | [13 empty] | 7981.4657 | 33.4168 | 9.2824 | 8834.7904 | 36.9895 | 10.2749 | 11016.0984 | 46.1222 | 12.8117
16 | 87.108 | 3.6823 | 1.1687 | 0.1594 | 0.2755 | 0.0033 | 0.093 | 0.0868 | 0.2151 | 0.0252 | 4.6716 | 2.5111 | 0.7745 | 7975.9006 | 33.3935 | 9.276 | 8828.7715 | 36.9643 | 10.2679 | 11009.8406 | 46.096 | 12.8044 | 4.1 | 2.8
17 | [13 empty] | 7975.9006 | 33.3935 | 9.276 | 8828.7715 | 36.9643 | 10.2679 | 11009.8406 | 46.096 | 12.8044
18 | [13 empty] | 7975.9006 | 33.3935 | 9.276 | 8828.7715 | 36.9643 | 10.2679 | 11009.8406 | 46.096 | 12.8044
19 | [13 empty] | 7975.9006 | 33.3935 | 9.276 | 8828.7715 | 36.9643 | 10.2679 | 11009.8406 | 46.096 | 12.8044
20 | [13 empty] | 7975.9006 | 33.3935 | 9.276 | 8828.7715 | 36.9643 | 10.2679 | 11009.8406 | 46.096 | 12.8044
21 | [13 empty] | 7975.9006 | 33.3935 | 9.276 | 8828.7715 | 36.9643 | 10.2679 | 11009.8406 | 46.096 | 12.8044
22 | [13 empty] | 7975.9006 | 33.3935 | 9.276 | 8828.7715 | 36.9643 | 10.2679 | 11009.8406 | 46.096 | 12.8044
23 | [13 empty] | 7975.9006 | 33.3935 | 9.276 | 8828.7715 | 36.9643 | 10.2679 | 11009.8406 | 46.096 | 12.8044
24 | [13 empty] | 7975.9006 | 33.3935 | 9.276 | 8828.7715 | 36.9643 | 10.2679 | 11009.8406 | 46.096 | 12.8044
25 | [13 empty] | 7975.9006 | 33.3935 | 9.276 | 8828.7715 | 36.9643 | 10.2679 | 11009.8406 | 46.096 | 12.8044
26 | 87.1445 | 3.6813 | 1.1604 | 0.1576 | 0.2712 | 0.0033 | 0.0909 | 0.0841 | 0.1879 | 0.0188 | 4.6908 | 2.5091 | 0.7734 | 7963.2178 | 33.3404 | 9.2612 | 8815.1573 | 36.9073 | 10.252 | 11000.6212 | 46.0574 | 12.7937 | 3.9 | 2.6
27 | [13 empty] | 7963.2178 | 33.3404 | 9.2612 | 8815.1573 | 36.9073 | 10.252 | 11000.6212 | 46.0574 | 12.7937
28 | [13 empty] | 7963.2178 | 33.3404 | 9.2612 | 8815.1573 | 36.9073 | 10.252 | 11000.6212 | 46.0574 | 12.7937
29 | [13 empty] | 7963.2178 | 33.3404 | 9.2612 | 8815.1573 | 36.9073 | 10.252 | 11000.6212 | 46.0574 | 12.7937
30 | [13 empty] | 7963.2178 | 33.3404 | 9.2612 | 8815.1573 | 36.9073 | 10.252 | 11000.6212 | 46.0574 | 12.7937
31 | [13 empty] | 7963.2178 | 33.3404 | 9.2612 | 8815.1573 | 36.9073 | 10.252 | 11000.6212 | 46.0574 | 12.7937
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7957.5811 | 33.3168 | 9.2547 | 8809.1623 | 36.8822 | 10.2451
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Харківського ЛВУМГ | [8 empty] | Моторя О.А. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Крупчицький Д.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Щербак С.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №672
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №672 |  | 8809.1623 | 36.8822 | 10.2451
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв ТЕЦ - 2 | 8806.1289 | 36.8695 | 10.2415
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв селище | 8818.6206 | 36.9218 | 10.2561
Харківська | ГРС-1 м. Чугуїв теплиця | 8818.8833 | 36.9229 | 10.2564
Головний інженер Харківського ЛВУМГ |  | Моторя О.А. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Крупчицький Д.О. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Щербак С.О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата