## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №656 | [18 empty] | Маршрут №656
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз" , ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР", РВУ "Харьківавтогаз", ТОВ "ТЕК "Ітера Україна"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Мар`ївка-Херсон", "Херсон-Крим"
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8250.024 | 34.5412 | 9.5948 | 9141.994 | 38.2757 | 10.6321 | 11948.2184 | 50.0248 | 13.8958
2 | 95.2773 | 2.688 | 0.8623 | 0.1352 | 0.1331 | 0.0029 | 0.0239 | 0.0165 | 0.0132 | 0.0054 | 0.6312 | 0.2111 | 0.7059 | 8256.1146 | 34.5667 | 9.6019 | 9148.4667 | 38.3028 | 10.6397 | 11950.4396 | 50.0341 | 13.8984 | -13.5 | -9.3
3 | 95.4399 | 2.5851 | 0.8262 | 0.129 | 0.1283 | 0.0013 | 0.0243 | 0.0169 | 0.0147 | 0.0049 | 0.6292 | 0.2001 | 0.7045 | 8244.5067 | 34.5181 | 9.5884 | 9136.0945 | 38.251 | 10.6253 | 11945.5911 | 50.0138 | 13.8927 | -14.5 | -10.1 | <0,0001 | <0,0002
4 | 95.432 | 2.5886 | 0.8235 | 0.1291 | 0.1276 | 0.0027 | 0.0249 | 0.0173 | 0.0134 | 0.0075 | 0.6332 | 0.2001 | 0.7046 | 8243.9573 | 34.5158 | 9.5877 | 9135.4974 | 38.2485 | 10.6246 | 11944.4924 | 50.0092 | 13.8914 | -14.7 | -10.4
5 | 95.49 | 2.5614 | 0.8128 | 0.1275 | 0.127 | 0.0028 | 0.0234 | 0.0161 | 0.0139 | 0.0055 | 0.6204 | 0.1991 | 0.7041 | 8241.3061 | 34.5047 | 9.5846 | 9132.679 | 38.2367 | 10.6213 | 11944.7312 | 50.0102 | 13.8917 | -13.9 | -9.4
6 | 95.4379 | 2.5886 | 0.822 | 0.1299 | 0.129 | 0.0023 | 0.0244 | 0.0164 | 0.0207 | 0.0063 | 0.6234 | 0.1991 | 0.7047 | 8246.9668 | 34.5284 | 9.5912 | 9138.7457 | 38.2621 | 10.6284 | 11947.6929 | 50.0226 | 13.8952 | -12.8 | -5.5
7 | [13 empty] | 8246.9668 | 34.5284 | 9.5912 | 9138.7457 | 38.2621 | 10.6284 | 11947.6929 | 50.0226 | 13.8952
8 | [13 empty] | 8246.9668 | 34.5284 | 9.5912 | 9138.7457 | 38.2621 | 10.6284 | 11947.6929 | 50.0226 | 13.8952
9 | 95.3818 | 2.6103 | 0.8303 | 0.1322 | 0.1305 | 0.0031 | 0.0255 | 0.0168 | 0.0135 | 0.0077 | 0.6358 | 0.2124 | 0.705 | 8246.2264 | 34.5253 | 9.5904 | 9137.8859 | 38.2585 | 10.6274 | 11943.4892 | 50.005 | 13.8903 | -13 | -5.2
10 | 95.402 | 2.6036 | 0.8309 | 0.1326 | 0.1288 | 0.0047 | 0.0247 | 0.0171 | 0.0144 | 0.0067 | 0.6244 | 0.2101 | 0.7049 | 8247.3728 | 34.5301 | 9.5917 | 9139.1279 | 38.2637 | 10.6288 | 11945.9493 | 50.0153 | 13.8931 | -13 | -5 |  |  | відсутні
11 | 95.4093 | 2.593 | 0.826 | 0.132 | 0.1292 | 0.0074 | 0.0247 | 0.017 | 0.0157 | 0.0075 | 0.6295 | 0.2088 | 0.7049 | 8246.704 | 34.5273 | 9.5909 | 9138.4113 | 38.2607 | 10.628 | 11945.0895 | 50.0117 | 13.8921 | -12.5 | -4.2
12 | 95.4944 | 2.5216 | 0.8105 | 0.1307 | 0.1273 | 0.0024 | 0.0257 | 0.017 | 0.0136 | 0.0069 | 0.652 | 0.1978 | 0.7041 | 8237.2219 | 34.4876 | 9.5799 | 9128.2126 | 38.218 | 10.6161 | 11938.8078 | 49.9854 | 13.8848 | -13.7 | -4.2
13 | 95.4987 | 2.5162 | 0.8081 | 0.1291 | 0.1295 | 0.0033 | 0.0261 | 0.0172 | 0.0123 | 0.01 | 0.6524 | 0.197 | 0.7041 | 8236.4576 | 34.4844 | 9.579 | 9127.4005 | 38.2146 | 10.6152 | 11938.0674 | 49.9823 | 13.884 | -12.6 | -2.7
14 | [13 empty] | 8236.4576 | 34.4844 | 9.579 | 9127.4005 | 38.2146 | 10.6152 | 11938.0674 | 49.9823 | 13.884
15 | [13 empty] | 8236.4576 | 34.4844 | 9.579 | 9127.4005 | 38.2146 | 10.6152 | 11938.0674 | 49.9823 | 13.884
16 | 95.473 | 2.5492 | 0.8077 | 0.1276 | 0.1248 | 0.0017 | 0.0243 | 0.0163 | 0.0141 | 0.0072 | 0.6461 | 0.2078 | 0.7042 | 8236.6964 | 34.4854 | 9.5793 | 9127.6633 | 38.2157 | 10.6155 | 11937.4703 | 49.9798 | 13.8833 | -13.1 | -4.1
17 | 95.5064 | 2.5315 | 0.8018 | 0.1274 | 0.124 | 0.0013 | 0.0244 | 0.0163 | 0.0163 | 0.0047 | 0.6409 | 0.2051 | 0.704 | 8236.0754 | 34.4828 | 9.5786 | 9127.0184 | 38.213 | 10.6147 | 11938.4257 | 49.9838 | 13.8844 | -13.1 | -4.5 | <0,0001 | <0,0002
18 | 95.5178 | 2.5229 | 0.7988 | 0.1264 | 0.125 | 0.0012 | 0.0243 | 0.017 | 0.018 | 0.0054 | 0.6389 | 0.2043 | 0.7039 | 8236.0037 | 34.4825 | 9.5785 | 9126.9467 | 38.2127 | 10.6146 | 11938.6407 | 49.9847 | 13.8846 | -13.8 | -4.7
19 | 95.5243 | 2.5202 | 0.8019 | 0.1264 | 0.1235 | 0.0014 | 0.0238 | 0.016 | 0.0106 | 0.0035 | 0.6476 | 0.2007 | 0.7037 | 8233.0898 | 34.4703 | 9.5751 | 9123.8178 | 38.1996 | 10.611 | 11936.7777 | 49.9769 | 13.8825 | -12.8 | -5.7
20 | 95.5556 | 2.4996 | 0.7914 | 0.1259 | 0.1217 | 0.0017 | 0.0245 | 0.0172 | 0.0122 | 0.0046 | 0.6437 | 0.202 | 0.7035 | 8231.2268 | 34.4625 | 9.5729 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11935.7506 | 49.9726 | 13.8813 | -12.7 | -5.2
21 | [13 empty] | 8231.2268 | 34.4625 | 9.5729 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11935.7506 | 49.9726 | 13.8813
22 | [13 empty] | 8231.2268 | 34.4625 | 9.5729 | 9121.8115 | 38.1912 | 10.6087 | 11935.7506 | 49.9726 | 13.8813
23 | 95.5664 | 2.4882 | 0.802 | 0.1266 | 0.1241 | 0.0014 | 0.0233 | 0.0156 | 0.0134 | 0.0046 | 0.6394 | 0.1948 | 0.7035 | 8232.9465 | 34.4697 | 9.5749 | 9123.6984 | 38.1991 | 10.6109 | 11938.4257 | 49.9838 | 13.8844 | -11.5 | -4.4
24 | 95.532 | 2.5029 | 0.806 | 0.1283 | 0.1249 | 0.0014 | 0.0242 | 0.016 | 0.0169 | 0.0046 | 0.6474 | 0.1953 | 0.7038 | 8235.5261 | 34.4805 | 9.5779 | 9126.4213 | 38.2105 | 10.614 | 11938.9989 | 49.9862 | 13.8851 | -12.1 | -4.5
25 | 95.4876 | 2.527 | 0.809 | 0.1273 | 0.1257 | 0.0011 | 0.0245 | 0.0168 | 0.0138 | 0.0045 | 0.6643 | 0.1983 | 0.704 | 8235.0484 | 34.4785 | 9.5774 | 9125.848 | 38.2081 | 10.6134 | 11936.3716 | 49.9752 | 13.882 | -13.2 | -5.4 |  |  | відсутні
26 | 95.4965 | 2.5252 | 0.8101 | 0.131 | 0.1257 | 0.0015 | 0.0225 | 0.0154 | 0.0164 | 0.0061 | 0.6511 | 0.1986 | 0.704 | 8236.6247 | 34.4851 | 9.5792 | 9127.5916 | 38.2154 | 10.6154 | 11938.5212 | 49.9842 | 13.8845 | -13.1 | -6.5
27 | 95.5132 | 2.5169 | 0.8054 | 0.1287 | 0.1258 | 0.0012 | 0.0233 | 0.0161 | 0.0129 | 0.0042 | 0.6538 | 0.1985 | 0.7038 | 8234.3318 | 34.4755 | 9.5765 | 9125.1315 | 38.2051 | 10.6125 | 11937.1359 | 49.9784 | 13.8829 | -12.7 | -6.6
28 | [13 empty] | 8234.3318 | 34.4755 | 9.5765 | 9125.1315 | 38.2051 | 10.6125 | 11937.1359 | 49.9784 | 13.8829
29 | [13 empty] | 8234.3318 | 34.4755 | 9.5765 | 9125.1315 | 38.2051 | 10.6125 | 11937.1359 | 49.9784 | 13.8829
30 | 95.967 | 2.2109 | 0.7085 | 0.115 | 0.1101 | 0.0019 | 0.0211 | 0.0149 | 0.0136 | 0.0048 | 0.6641 | 0.1681 | 0.7 | 8198.8154 | 34.3268 | 9.5352 | 9087.155 | 38.0461 | 10.5684 | 11919.6046 | 49.905 | 13.8625 | -12.3 | -5.9
31 | 95.7443 | 2.3372 | 0.7511 | 0.1211 | 0.1214 | 0.0011 | 0.025 | 0.0176 | 0.0161 | 0.0045 | 0.6702 | 0.1905 | 0.7021 | 8215.1525 | 34.3952 | 9.5542 | 9104.5669 | 38.119 | 10.5886 | 11925.0264 | 49.9277 | 13.8688 | -13.1 | -4.6
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8237.198 | 34.4875 | 9.5799 | 9128.2365 | 38.2181 | 10.6161
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Кузьмін Р.Ф. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №656
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №656 |  | 9128.2365 | 38.2181 | 10.6161
Херсонська | "Краса Херсонщіни" (Роздільне) | 9128.6186 | 38.2197 | 10.6166
Херсонська | АГНКС Нова Каховка/"Ітера Україна" | 9128.2126 | 38.218 | 10.6161
Херсонська | Асканія Нова | 0 | 0 | 0
Херсонська | Асканія Нова Тавричанка | 9128.6186 | 38.2197 | 10.6166
Херсонська | Білозерка | 9127.7349 | 38.216 | 10.6156
Херсонська | Брилівка | 9127.9976 | 38.2171 | 10.6159
Херсонська | Виноградове | 9128.6425 | 38.2198 | 10.6166
Херсонська | ГРС Цюрупинськ | 9127.8782 | 38.2166 | 10.6157
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС "Укравтогаз"/РВУ "Харківавтогаз" | 9129.1919 | 38.2221 | 10.6173
Херсонська | ГРС-1 Херсон, АГНКС ТОВ "ГАЗТРЕЙД-КР" | 9128.4515 | 38.219 | 10.6164
Херсонська | ГРС-1 Херсон, місто | 9128.4992 | 38.2192 | 10.6164
Херсонська | ГРС-2 Херсон, АГНКС "Лукойл"/ ПІІ "АМІК Україна" | 0 | 0 | 0
Херсонська | ГРС-2 Херсон, місто | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каланчак | 9128.2604 | 38.2182 | 10.6162
Херсонська | Каховка Коробки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Каховка місто | 9127.5916 | 38.2154 | 10.6154
Херсонська | Нова Каховка | 9128.4753 | 38.2191 | 10.6164
Херсонська | Нова Маячка | 9128.5948 | 38.2196 | 10.6166
Херсонська | Нова Олександрівка | 9128.4276 | 38.2189 | 10.6164
Херсонська | Обривки | 0 | 0 | 0
Херсонська | Садове | 9128.7381 | 38.2202 | 10.6167
Херсонська | Скадовськ | 9126.7556 | 38.2119 | 10.6144
Херсонська | Станіслав | 9128.7858 | 38.2204 | 10.6168
Херсонська | Східне | 9128.762 | 38.2203 | 10.6168
Херсонська | Хрестівка | 9128.4753 | 38.2191 | 10.6164
Херсонська | Чаплинка | 9128.6186 | 38.2197 | 10.6166
Херсонська | Червоний Чабан | 9128.9053 | 38.2209 | 10.6169
В.о. начальника Херсонського ЛВУМГ |  | Кузьмін Р.Ф. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата