## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №681 | [18 empty] | Маршрут №681
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Херсонським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Херсонгаз"
Херсонське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
газопроводу- відводу до радгоспу Азовський
Свідоцтво № РЧ 161/2015 дійсне до 01.01.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 7789.3858 | 32.6126 | 9.0591 | 8643.5943 | 36.189 | 10.0525 | 11493.623 | 48.1215 | 13.3671
2 | [13 empty] | 7789.3858 | 32.6126 | 9.0591 | 8643.5943 | 36.189 | 10.0525 | 11493.623 | 48.1215 | 13.3671
3 | [13 empty] | 7789.3858 | 32.6126 | 9.0591 | 8643.5943 | 36.189 | 10.0525 | 11493.623 | 48.1215 | 13.3671
4 | [13 empty] | 7789.3858 | 32.6126 | 9.0591 | 8643.5943 | 36.189 | 10.0525 | 11493.623 | 48.1215 | 13.3671
5 | [13 empty] | 7789.3858 | 32.6126 | 9.0591 | 8643.5943 | 36.189 | 10.0525 | 11493.623 | 48.1215 | 13.3671
6 | 97.4761 | 0.0271 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0007 | 0.0049 | 0.002 | 0.0001 | 0.006 | 0.018 | 2.423 | 0.041 | 0.6814 | 7791.1771 | 32.6201 | 9.0611 | 8645.505 | 36.197 | 10.0547 | 11494.6739 | 48.1259 | 13.3683 | 40 | -14.6
7 | [13 empty] | 7791.1771 | 32.6201 | 9.0611 | 8645.505 | 36.197 | 10.0547 | 11494.6739 | 48.1259 | 13.3683
8 | [13 empty] | 7791.1771 | 32.6201 | 9.0611 | 8645.505 | 36.197 | 10.0547 | 11494.6739 | 48.1259 | 13.3683
9 | [13 empty] | 7791.1771 | 32.6201 | 9.0611 | 8645.505 | 36.197 | 10.0547 | 11494.6739 | 48.1259 | 13.3683
10 | [13 empty] | 7791.1771 | 32.6201 | 9.0611 | 8645.505 | 36.197 | 10.0547 | 11494.6739 | 48.1259 | 13.3683
11 | [13 empty] | 7791.1771 | 32.6201 | 9.0611 | 8645.505 | 36.197 | 10.0547 | 11494.6739 | 48.1259 | 13.3683
12 | [13 empty] | 7791.1771 | 32.6201 | 9.0611 | 8645.505 | 36.197 | 10.0547 | 11494.6739 | 48.1259 | 13.3683
13 | 97.4846 | 0.027 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0003 | 0.0038 | 0.0018 | 0.0006 | 0.0049 | 0.0177 | 2.4178 | 0.0412 | 0.6813 | 7790.8666 | 32.6188 | 9.0608 | 8645.1945 | 36.1957 | 10.0544 | 11495.0561 | 48.1275 | 13.3688 | 40 | -15.7 |  |  | відсутні
14 | [13 empty] | 7790.8666 | 32.6188 | 9.0608 | 8645.1945 | 36.1957 | 10.0544 | 11495.0561 | 48.1275 | 13.3688
15 | [13 empty] | 7790.8666 | 32.6188 | 9.0608 | 8645.1945 | 36.1957 | 10.0544 | 11495.0561 | 48.1275 | 13.3688
16 | [13 empty] | 7790.8666 | 32.6188 | 9.0608 | 8645.1945 | 36.1957 | 10.0544 | 11495.0561 | 48.1275 | 13.3688
17 | [13 empty] | 7790.8666 | 32.6188 | 9.0608 | 8645.1945 | 36.1957 | 10.0544 | 11495.0561 | 48.1275 | 13.3688
18 | [13 empty] | 7790.8666 | 32.6188 | 9.0608 | 8645.1945 | 36.1957 | 10.0544 | 11495.0561 | 48.1275 | 13.3688
19 | 97.486 | 0.027 | 0.0012 | 0.0008 | 0.0004 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0002 | 0.0042 | 0.0146 | 2.4213 | 0.0409 | 0.6812 | 7790.2934 | 32.6164 | 9.0601 | 8644.5974 | 36.1932 | 10.0537 | 11494.7694 | 48.1263 | 13.3684 | 40 | -17.6 | <0,0001 | 0,0034
20 | [13 empty] | 7790.2934 | 32.6164 | 9.0601 | 8644.5974 | 36.1932 | 10.0537 | 11494.7694 | 48.1263 | 13.3684
21 | [13 empty] | 7790.2934 | 32.6164 | 9.0601 | 8644.5974 | 36.1932 | 10.0537 | 11494.7694 | 48.1263 | 13.3684
22 | [13 empty] | 7790.2934 | 32.6164 | 9.0601 | 8644.5974 | 36.1932 | 10.0537 | 11494.7694 | 48.1263 | 13.3684
23 | [13 empty] | 7790.2934 | 32.6164 | 9.0601 | 8644.5974 | 36.1932 | 10.0537 | 11494.7694 | 48.1263 | 13.3684
24 | [13 empty] | 7790.2934 | 32.6164 | 9.0601 | 8644.5974 | 36.1932 | 10.0537 | 11494.7694 | 48.1263 | 13.3684
25 | [13 empty] | 7790.2934 | 32.6164 | 9.0601 | 8644.5974 | 36.1932 | 10.0537 | 11494.7694 | 48.1263 | 13.3684
26 | [13 empty] | 7790.2934 | 32.6164 | 9.0601 | 8644.5974 | 36.1932 | 10.0537 | 11494.7694 | 48.1263 | 13.3684
27 | 97.4485 | 0.0276 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0005 | 0.0016 | 0.002 | 0.0004 | 0.0048 | 0.0148 | 2.4579 | 0.0407 | 0.6814 | 7787.5467 | 32.6049 | 9.0569 | 8641.5402 | 36.1804 | 10.0501 | 11489.0133 | 48.1022 | 13.3617 | 40 | -13.3
28 | [13 empty] | 7787.5467 | 32.6049 | 9.0569 | 8641.5402 | 36.1804 | 10.0501 | 11489.0133 | 48.1022 | 13.3617
29 | [13 empty] | 7787.5467 | 32.6049 | 9.0569 | 8641.5402 | 36.1804 | 10.0501 | 11489.0133 | 48.1022 | 13.3617
30 | [13 empty] | 7787.5467 | 32.6049 | 9.0569 | 8641.5402 | 36.1804 | 10.0501 | 11489.0133 | 48.1022 | 13.3617
31 | [13 empty] | 7787.5467 | 32.6049 | 9.0569 | 8641.5402 | 36.1804 | 10.0501 | 11489.0133 | 48.1022 | 13.3617
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7790.0068 | 32.6152 | 9.0598 | 8644.263 | 36.1918 | 10.0533
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| В.о. начальника Херсонського ЛВУМГ | [8 empty] | Кузьмін Р.Ф. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Куманець Л.В. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Скавронський Є.К. | [10 empty] | 2018-08-02
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №681
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №681 |  | 8644.263 | 36.1918 | 10.0533
Херсонська | Щасливцеве | 8644.263 | 36.1918 | 10.0533
В.о. начальника Херсонського ЛВУМГ |  | Кузьмін Р.Ф. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Куманець Л.В. |  |  | 2018-08-02
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Скавронський Є.К. |  |  | 2018-08-02
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата