## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №812 | [18 empty] | Маршрут № 812
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Гайсинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Вінницягаз"; ПАТ "Черкасигаз; "ПАТ "Уманьгаз"; ВАТ "Кіровоградгаз"; ТОВ "Газовик"; ВРТП "Укргазенергосервіс"; ДП "Укравтогаз" РВУ "Харківавтогаз"; ПОСП "Уманський тепличний комбінат"; ТОВ "Автотрансгаз"; ТОВ "Кредо"; ТОВ "Побужзький феронікелевий комбінат"; ТОВ "Вінницька птахофабрика", філія "Внутрішньогосподарський комплекс по виробництву кормів"
Гайсинський п/м Гайсинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Союз"
Свідоцтво № ПУ-0033/18 чинне до 25.05.2021 р. | [20 empty] | за період з 01.07.2018р. по 31.07.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8175.6952 | 34.23 | 9.5083 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583
2 | 96.3158 | 2.0614 | 0.6702 | 0.1135 | 0.092 | 0.0024 | 0.0158 | 0.0101 | 0.0034 | 0.0055 | 0.578 | 0.1319 | 0.697 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9073.0153 | 37.9869 | 10.5519 | 11927.0089 | 49.936 | 13.8711 | -18.8 | -14.8
3 | 96.3593 | 2.0198 | 0.6569 | 0.1117 | 0.09 | 0.0041 | 0.0138 | 0.0097 | 0.0034 | 0.0057 | 0.5904 | 0.1352 | 0.6966 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9066.5904 | 37.96 | 10.5444 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -18 | -14.2
4 | 96.3462 | 2.0269 | 0.6574 | 0.1124 | 0.0904 | 0.0036 | 0.0158 | 0.0103 | 0.0041 | 0.0058 | 0.5865 | 0.1406 | 0.6968 | 8180.1616 | 34.2487 | 9.5135 | 9067.498 | 37.9638 | 10.5455 | 11921.5154 | 49.913 | 13.8647 | -18.2
5 | 95.4613 | 2.3668 | 0.6965 | 0.1057 | 0.0968 | 0.0043 | 0.0161 | 0.0121 | 0.0097 | 0.0058 | 0.948 | 0.2769 | 0.7029 | 8168.9119 | 34.2016 | 9.5004 | 9053.9076 | 37.9069 | 10.5297 | 11852.0829 | 49.6223 | 13.784 | -15.2 | -7.9
6 | 94.3527 | 2.9602 | 0.831 | 0.114 | 0.1127 | 0.0028 | 0.0201 | 0.0133 | 0.0065 | 0.0061 | 1.2975 | 0.2831 | 0.7102 | 8198.6482 | 34.3261 | 9.535 | 9084.6232 | 38.0355 | 10.5654 | 11831.1361 | 49.5346 | 13.7596 | -13.8 | -7.2
7 | [13 empty] | 8198.6482 | 34.3261 | 9.535 | 9084.6232 | 38.0355 | 10.5654 | 11831.1361 | 49.5346 | 13.7596
8 | [13 empty] | 8198.6482 | 34.3261 | 9.535 | 9084.6232 | 38.0355 | 10.5654 | 11831.1361 | 49.5346 | 13.7596
9 | 95.1021 | 2.681 | 0.7847 | 0.1207 | 0.1119 | 0.0024 | 0.0169 | 0.012 | 0.0044 | 0.0057 | 0.9454 | 0.2128 | 0.7053 | 8208.4648 | 34.3672 | 9.5464 | 9096.47 | 38.0851 | 10.5792 | 11887.0261 | 49.7686 | 13.8246 | -9.8 | -3.2
10 | 95.1019 | 2.5871 | 0.8048 | 0.1241 | 0.1167 | 0.0019 | 0.0172 | 0.0127 | 0.0053 | 0.0059 | 0.9973 | 0.2251 | 0.7056 | 8215.1047 | 34.395 | 9.5542 | 9089.1852 | 38.0546 | 10.5707 | 11875.2271 | 49.7192 | 13.8109 | -9.9 | -3.2
11 | 95.0841 | 2.5723 | 0.8298 | 0.1328 | 0.1305 | 0.002 | 0.0188 | 0.0136 | 0.0054 | 0.0058 | 0.9622 | 0.2427 | 0.7063 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9097.6403 | 38.09 | 10.5806 | 11880.1951 | 49.74 | 13.8167 | -11.6 | -4
12 | 95.1947 | 2.5223 | 0.7852 | 0.1252 | 0.1194 | 0.0023 | 0.0193 | 0.0131 | 0.0052 | 0.006 | 0.9733 | 0.234 | 0.7051 | 8197.9317 | 34.3231 | 9.5342 | 9085.0532 | 38.0373 | 10.5659 | 11873.9851 | 49.714 | 13.8094 | -9.8 | -3.4
13 | 95.1003 | 2.5388 | 0.8013 | 0.1252 | 0.1219 | 0.0014 | 0.0205 | 0.0136 | 0.0056 | 0.0059 | 0.9965 | 0.269 | 0.706 | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8 | -10.5 | -4.2
14 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
15 | [13 empty] | 8197.1913 | 34.32 | 9.5333 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11865.8643 | 49.68 | 13.8
16 | 96.3408 | 2.0316 | 0.6552 | 0.1102 | 0.0885 | 0.0034 | 0.0139 | 0.0097 | 0.0035 | 0.0056 | 0.5964 | 0.1412 | 0.6967 | 8177.7492 | 34.2386 | 9.5107 | 9064.8707 | 37.9528 | 10.5424 | 11918.8881 | 49.902 | 13.8617 | -11 | -5.8
17 | 96.5001 | 1.9245 | 0.6257 | 0.1064 | 0.0858 | 0.0013 | 0.0152 | 0.0095 | 0.0018 | 0.0056 | 0.6 | 0.1241 | 0.6953 | 8166.4757 | 34.1914 | 9.4976 | 9052.8567 | 37.9025 | 10.5285 | 11914.5889 | 49.884 | 13.8567 | -12.7 | -7.3
18 | 96.4513 | 1.9553 | 0.6376 | 0.1091 | 0.0884 | 0.0009 | 0.0121 | 0.0091 | 0.0008 | 0.0058 | 0.5983 | 0.1313 | 0.6957 | 8169.1269 | 34.2025 | 9.5007 | 9055.6751 | 37.9143 | 10.5318 | 11915.1143 | 49.8862 | 13.8573 | -10.1 | -7
19 | 96.4256 | 1.9629 | 0.643 | 0.1102 | 0.0891 | 0.0029 | 0.0134 | 0.0097 | 0.0033 | 0.0056 | 0.6049 | 0.1294 | 0.696 | 8171.993 | 34.2145 | 9.504 | 9058.7562 | 37.9272 | 10.5353 | 11916.4758 | 49.8919 | 13.8589 | -10 | -6.5
20 | 96.6096 | 1.8431 | 0.5966 | 0.1007 | 0.0803 | 0.0013 | 0.012 | 0.0084 | 0.0025 | 0.006 | 0.6085 | 0.131 | 0.6944 | 8153.6019 | 34.1375 | 9.4826 | 9039.0275 | 37.8446 | 10.5124 | 11904.7007 | 49.8426 | 13.8452 | -12 | -5.2
21 | [13 empty] | 8153.6019 | 34.1375 | 9.4826 | 9039.0275 | 37.8446 | 10.5124 | 11904.7007 | 49.8426 | 13.8452
22 | [13 empty] | 8153.6019 | 34.1375 | 9.4826 | 9039.0275 | 37.8446 | 10.5124 | 11904.7007 | 49.8426 | 13.8452
23 | 96.433 | 1.9476 | 0.645 | 0.1107 | 0.0906 | 0.0034 | 0.0138 | 0.01 | 0.004 | 0.0056 | 0.5929 | 0.1434 | 0.6962 | 8171.993 | 34.2145 | 9.504 | 9058.7323 | 37.9271 | 10.5353 | 11915.4248 | 49.8875 | 13.8576 | -13.2 | -7.3
24 | 96.5693 | 1.8493 | 0.611 | 0.1062 | 0.0857 | 0.0015 | 0.0129 | 0.0095 | 0.0035 | 0.0061 | 0.6197 | 0.1253 | 0.6948 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9045.0942 | 37.87 | 10.5194 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -13.5 | -7.6
25 | 96.5951 | 1.861 | 0.6023 | 0.102 | 0.0817 | 0.0027 | 0.0125 | 0.0087 | 0.0018 | 0.0055 | 0.5958 | 0.1309 | 0.6946 | 8157.3279 | 34.1531 | 9.487 | 9043.064 | 37.8615 | 10.5171 | 11908.4267 | 49.8582 | 13.8495 | -8.5 | -2.4 | 0 | 0 | 0
26 | 96.6885 | 1.8021 | 0.5775 | 0.0976 | 0.0784 | 0.002 | 0.0121 | 0.0082 | 0.0025 | 0.0056 | 0.5978 | 0.1277 | 0.6937 | 8149.04 | 34.1184 | 9.4773 | 9034.179 | 37.8243 | 10.5068 | 11903.7453 | 49.8386 | 13.8441 | -10.4 | -4.5
27 | 96.7146 | 1.7652 | 0.5645 | 0.0951 | 0.0769 | 0.0014 | 0.0117 | 0.0081 | 0.0028 | 0.0056 | 0.6272 | 0.1269 | 0.6934 | 8141.8985 | 34.0885 | 9.469 | 9026.4404 | 37.7919 | 10.4978 | 11896.2933 | 49.8074 | 13.8354 | -10 | -4.2
28 | [13 empty] | 8141.8985 | 34.0885 | 9.469 | 9026.4404 | 37.7919 | 10.4978 | 11896.2933 | 49.8074 | 13.8354
29 | [13 empty] | 8141.8985 | 34.0885 | 9.469 | 9026.4404 | 37.7919 | 10.4978 | 11896.2933 | 49.8074 | 13.8354
30 | 96.6494 | 1.7925 | 0.5734 | 0.0968 | 0.0787 | 0.0029 | 0.013 | 0.0089 | 0.0032 | 0.006 | 0.6398 | 0.1354 | 0.694 | 8144.693 | 34.1002 | 9.4723 | 9029.3543 | 37.8041 | 10.5011 | 11895.0752 | 49.8023 | 13.834 | -13.2 | -7.4
31 | 96.8218 | 1.6665 | 0.5288 | 0.0882 | 0.0719 | 0.0011 | 0.012 | 0.0078 | 0.0019 | 0.006 | 0.6573 | 0.1367 | 0.6924 | 8125.5375 | 34.02 | 9.45 | 9008.8135 | 37.7181 | 10.4773 | 11881.3893 | 49.745 | 13.8181 | -14.3 | -8.7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8173.5455 | 34.221 | 9.5058 | 9059.6161 | 37.9308 | 10.5363
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Гайсинського ЛВУМГ | [8 empty] | Омельченко Ю.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Стук О.В. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Провідний диспетчер з т/г | [8 empty] | Зубрицький С.О. | [10 empty] | 2018-08-01
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут № 812
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №812 |  | 9059.6161 | 37.9308 | 10.5363
Вінницька | Брацлав С | 9060.8103 | 37.9358 | 10.5377
Вінницька | В.Кропивна С | 9058.6607 | 37.9268 | 10.5352
Вінницька | В.Севастянівка Красносілка (Вінницягаз) С | 9059.6161 | 37.9308 | 10.5363
Вінницька | ВРТП "УГЕС" КС Гайсин С | 0 | 0 | 0
Вінницька | Гайсин С | 9060.8581 | 37.936 | 10.5378
Вінницька | Красне С | 9061.7418 | 37.9397 | 10.5388
Вінницька | Ладижин МХП С | 9058.1113 | 37.9245 | 10.5346
Вінницька | Ладижин С | 9052.9761 | 37.903 | 10.5286
Вінницька | Ладижин ТЕС С | 9064.799 | 37.9525 | 10.5424
Вінницька | Немирів С | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362
Вінницька | Немирів р-н С | 9057.777 | 37.9231 | 10.5342
Вінницька | Носівці С | 9026.4404 | 37.7919 | 10.4978
Вінницька | Тарасівка С | 9060.1893 | 37.9332 | 10.537
Вінницька | Теплик С | 9059.6161 | 37.9308 | 10.5363
Вінницька | Томашпіль Моївка C | 9060.3565 | 37.9339 | 10.5372
Вінницька | Томашпіль С | 9059.4011 | 37.9299 | 10.5361
Вінницька | Тростянець С | 9054.2898 | 37.9085 | 10.5301
Вінницька | Тульчин Кирнасівка C | 9059.5205 | 37.9304 | 10.5362
Вінницька | Тульчин С | 9060.2609 | 37.9335 | 10.5371
Вінницька | Четвертинівка МХП С | 9069.361 | 37.9716 | 10.5477
Вінницька | Четвертинівка С | 9041.6787 | 37.8557 | 10.5155
Вінницька | Чечелівка С | 9059.8071 | 37.9316 | 10.5366
Вінницька | Шляхова С | 9058.7323 | 37.9271 | 10.5353
Вінницька | Ярмолинці С | 9047.9126 | 37.8818 | 10.5227
Кіровоградська | Капітанівка С | 9059.7594 | 37.9314 | 10.5365
Кіровоградська | Н.Миргород С | 9059.9982 | 37.9324 | 10.5368
Кіровоградська | Надлак С | 9059.9982 | 37.9324 | 10.5368
Кіровоградська | Побузька С | 9059.831 | 37.9317 | 10.5366
Кіровоградська | Побузька ПФК С | 9053.9315 | 37.907 | 10.5297
Кіровоградська | Смоліно С | 9059.831 | 37.9317 | 10.5366
Черкаська | АГНКС- КРЕДО С | 9061.5029 | 37.9387 | 10.5385
Черкаська | Будище С | 9060.1654 | 37.9331 | 10.537
Черкаська | В.Севастянівка (Уманьгаз) С | 9059.6161 | 37.9308 | 10.5363
Черкаська | В`язівок С | 9059.4966 | 37.9303 | 10.5362
Черкаська | Звенигородка АГНКС (РВУ "Харківавтогаз" ) С | 9057.6336 | 37.9225 | 10.534
Черкаська | Звенигородка Ватутіне С | 9060.452 | 37.9343 | 10.5373
Черкаська | Звенигородка С | 9059.5922 | 37.9307 | 10.5363
Черкаська | КС Тальне УТК С | 9060.0699 | 37.9327 | 10.5369
Черкаська | Катеринополь С | 9060.0699 | 37.9327 | 10.5369
Черкаська | Ладижинка С | 9059.6399 | 37.9309 | 10.5364
Черкаська | Лебедин С | 9061.1924 | 37.9374 | 10.5382
Черкаська | Лисянка С | 9057.5381 | 37.9221 | 10.5339
Черкаська | Макіївка С | 9061.073 | 37.9369 | 10.538
Черкаська | Маньківка С | 9056.4633 | 37.9176 | 10.5327
Черкаська | Монастирище С | 9057.7292 | 37.9229 | 10.5341
Черкаська | ПОСП "Уманський тепличний комбінат" Умань (лінія) С | 9059.4011 | 37.9299 | 10.5361
Черкаська | Тальне С | 9059.4728 | 37.9302 | 10.5362
Черкаська | Тальне, район С | 9057.7531 | 37.923 | 10.5342
Черкаська | Умань С | 9058.0636 | 37.9243 | 10.5345
Черкаська | Христинівка С | 9059.4489 | 37.9301 | 10.5361
Черкаська | Шпола С | 9059.6399 | 37.9309 | 10.5364
Начальник Гайсинського ЛВУМГ |  | Омельченко Ю.В. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник ВХАЛ |  | Стук О.В. |  |  | 2018-08-01
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Провідний диспетчер з т/г |  | Зубрицький С. О. |  |  | 2018-08-01
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата