## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №456 | [18 empty] | Маршрут №456
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз", ПАТ "Тисменицягаз" та ТОВ "Карпатнафтохім"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Угерсько - Івано-Франківськ - Чернівці"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
2 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
3 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
4 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
5 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
6 | [13 empty] | 8252.1258 | 34.55 | 9.5972 | 9140.6326 | 38.27 | 10.6306 | 11720.1683 | 49.07 | 13.6306
7 | 92.7892 | 3.5423 | 1.4539 | 0.2588 | 0.465 | 0.0015 | 0.1379 | 0.1175 | 0.1345 | 0.0045 | 0.5489 | 0.546 | 0.7379 | 8538.7409 | 35.75 | 9.9306 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389 | -3.3 | -4 | 0,0002 | 0,0003 | 0
8 | [13 empty] | 8538.7409 | 35.75 | 9.9306 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
9 | [13 empty] | 8538.7409 | 35.75 | 9.9306 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
10 | [13 empty] | 8538.7409 | 35.75 | 9.9306 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
11 | [13 empty] | 8538.7409 | 35.75 | 9.9306 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
12 | [13 empty] | 8538.7409 | 35.75 | 9.9306 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
13 | [13 empty] | 8538.7409 | 35.75 | 9.9306 | 9448.7438 | 39.56 | 10.9889 | 12071.2718 | 50.54 | 14.0389
14 | 93.4142 | 3.1854 | 1.194 | 0.2179 | 0.3889 | 0.0026 | 0.1274 | 0.1159 | 0.1737 | 0.0039 | 0.7181 | 0.458 | 0.7314 | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833 | -3.5 | -2.9
15 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
16 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
17 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
18 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
19 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
20 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9369.9247 | 39.23 | 10.8972 | 12023.5026 | 50.34 | 13.9833
21 | 92.7649 | 3.6074 | 1.1549 | 0.2176 | 0.3981 | 0.0007 | 0.1463 | 0.1375 | 0.1821 | 0.0049 | 0.7028 | 0.6828 | 0.7373 | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583 | -0.5 | -2.2
22 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
23 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
24 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
25 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
26 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
27 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9389.0323 | 39.31 | 10.9194 | 12002.0065 | 50.25 | 13.9583
28 | 94.0865 | 3.1533 | 1.0321 | 0.1961 | 0.3401 | 0.004 | 0.1203 | 0.1135 | 0.1594 | 0.0032 | 0.4768 | 0.3147 | 0.7246 | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 12066.4949 | 50.52 | 14.0333 | 1.2 | -2
29 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 12066.4949 | 50.52 | 14.0333
30 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 12066.4949 | 50.52 | 14.0333
31 | [13 empty] | 8452.7564 | 35.39 | 9.8306 | 9360.3708 | 39.19 | 10.8861 | 12066.4949 | 50.52 | 14.0333
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8451.1084 | 35.3831 | 9.8286 | 9355.164 | 39.1682 | 10.8801
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №456
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №456 |  | 9355.164 | 39.1682 | 10.8801
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (Лукор+Карпатнафтохім) | 9352.3456 | 39.1564 | 10.8768
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (ТЕЦ) | 9384.1599 | 39.2896 | 10.9138
Івано-Франківська | ГРС м.Калуш-2 (села)/ Завадка | 9359.3677 | 39.1858 | 10.8849
Івано-Франківська | ГРС с.Войнилів | 9345.7296 | 39.1287 | 10.8691
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Галич) | 9345.0369 | 39.1258 | 10.8683
Івано-Франківська | ГРС с.Майдан (Ценжів) | 9341.3826 | 39.1105 | 10.864
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата