## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №458 | [18 empty] | Маршрут №458
Філія "УМГ "ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Долинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Івано-Франківськгаз"
Долинське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Богородчани - Долина"
Свідоцтво № ІФ 757 чинне до 28.05.2019 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
2 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
3 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
4 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
5 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
6 | [13 empty] | 8464.6987 | 35.44 | 9.8444 | 9372.3131 | 39.24 | 10.9 | 12078.4372 | 50.57 | 14.0472
7 | 93.913 | 3.227 | 1.0526 | 0.2 | 0.3574 | 0.0008 | 0.1357 | 0.1298 | 0.1957 | 0.0048 | 0.4923 | 0.2909 | 0.7272 | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583 | -3.4 | -5.5 | 0,0001 | 0,0003 | 0
8 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
9 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
10 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
11 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
12 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
13 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9391.4208 | 39.32 | 10.9222 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
14 | 94.0131 | 3.1722 | 1.0512 | 0.2 | 0.358 | 0.003 | 0.1355 | 0.1297 | 0.1675 | 0.0025 | 0.4651 | 0.3022 | 0.7261 | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528 | -2.5 | -3.7
15 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
16 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
17 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
18 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
19 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
20 | [13 empty] | 8471.8641 | 35.47 | 9.8528 | 9381.867 | 39.28 | 10.9111 | 12083.2141 | 50.59 | 14.0528
21 | 94.0759 | 3.1008 | 1.018 | 0.1945 | 0.354 | 0.0006 | 0.1358 | 0.1332 | 0.215 | 0.0029 | 0.4639 | 0.3054 | 0.7266 | 8476.641 | 35.49 | 9.8583 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556 | 7.7 | -2.9
22 | [13 empty] | 8476.641 | 35.49 | 9.8583 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
23 | [13 empty] | 8476.641 | 35.49 | 9.8583 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
24 | [13 empty] | 8476.641 | 35.49 | 9.8583 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
25 | [13 empty] | 8476.641 | 35.49 | 9.8583 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
26 | [13 empty] | 8476.641 | 35.49 | 9.8583 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
27 | [13 empty] | 8476.641 | 35.49 | 9.8583 | 9386.6439 | 39.3 | 10.9167 | 12085.6025 | 50.6 | 14.0556
28 | 94.0268 | 3.1285 | 1.0279 | 0.1967 | 0.3571 | 0.0059 | 0.1365 | 0.1338 | 0.2179 | 0.0024 | 0.4594 | 0.3071 | 0.7272 | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583 | 7.2 | -2.6
29 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
30 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
31 | [13 empty] | 8483.8064 | 35.52 | 9.8667 | 9393.8092 | 39.33 | 10.925 | 12087.991 | 50.61 | 14.0583
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8475.5423 | 35.4854 | 9.8571 | 9384.4943 | 39.291 | 10.9142
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Долинського ЛВУМГ | [8 empty] | Бойко В. Т. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер-лаборант II кат. | [8 empty] | Грицан Г.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Владика В. М. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №458
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №458 |  | 9384.4943 | 39.291 | 10.9142
Івано-Франківська | ГРС Росільна | 9384.4943 | 39.291 | 10.9142
Начальник Долинського ЛВУМГ |  | Бойко В. Т. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер-лаборант II кат. |  | Грицан Г.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Владика В. М. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата