## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №645 | [18 empty] | Маршрут №645
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8249.6657 | 34.5397 | 9.5944 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11714.2449 | 49.0452 | 13.6237
2 | [13 empty] | 8249.6657 | 34.5397 | 9.5944 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11714.2449 | 49.0452 | 13.6237
3 | [13 empty] | 8249.6657 | 34.5397 | 9.5944 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11714.2449 | 49.0452 | 13.6237
4 | [13 empty] | 8249.6657 | 34.5397 | 9.5944 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11714.2449 | 49.0452 | 13.6237
5 | [13 empty] | 8249.6657 | 34.5397 | 9.5944 | 9135.5929 | 38.2489 | 10.6247 | 11714.2449 | 49.0452 | 13.6237
6 | 91.5014 | 3.679 | 1.1689 | 0.1599 | 0.2791 | 0.0053 | 0.1056 | 0.0632 | 0.0952 | 0.006 | 2.2887 | 0.6477 | 0.7371 | 8277.9451 | 34.6581 | 9.6273 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11716.0363 | 49.0527 | 13.6258 | -8.8 | -6.9
7 | [13 empty] | 8277.9451 | 34.6581 | 9.6273 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11716.0363 | 49.0527 | 13.6258
8 | [13 empty] | 8277.9451 | 34.6581 | 9.6273 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11716.0363 | 49.0527 | 13.6258
9 | [13 empty] | 8277.9451 | 34.6581 | 9.6273 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11716.0363 | 49.0527 | 13.6258
10 | [13 empty] | 8277.9451 | 34.6581 | 9.6273 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11716.0363 | 49.0527 | 13.6258
11 | [13 empty] | 8277.9451 | 34.6581 | 9.6273 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11716.0363 | 49.0527 | 13.6258
12 | [13 empty] | 8277.9451 | 34.6581 | 9.6273 | 9165.4248 | 38.3738 | 10.6594 | 11716.0363 | 49.0527 | 13.6258
13 | 91.3336 | 3.7861 | 1.1619 | 0.1603 | 0.2831 | 0.0006 | 0.1225 | 0.0642 | 0.1153 | 0.009 | 2.2146 | 0.7488 | 0.7395 | 8291.7504 | 34.7159 | 9.6433 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11716.0602 | 49.0528 | 13.6258 | -8.8 | -6.9 | 0,0001 | 0,0005 | відсутні
14 | [13 empty] | 8291.7504 | 34.7159 | 9.6433 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11716.0602 | 49.0528 | 13.6258
15 | [13 empty] | 8291.7504 | 34.7159 | 9.6433 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11716.0602 | 49.0528 | 13.6258
16 | [13 empty] | 8291.7504 | 34.7159 | 9.6433 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11716.0602 | 49.0528 | 13.6258
17 | [13 empty] | 8291.7504 | 34.7159 | 9.6433 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11716.0602 | 49.0528 | 13.6258
18 | [13 empty] | 8291.7504 | 34.7159 | 9.6433 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11716.0602 | 49.0528 | 13.6258
19 | [13 empty] | 8291.7504 | 34.7159 | 9.6433 | 9180.0899 | 38.4352 | 10.6764 | 11716.0602 | 49.0528 | 13.6258
20 | 91.2711 | 3.8135 | 1.1753 | 0.1624 | 0.2871 | 0.0006 | 0.1254 | 0.067 | 0.0986 | 0.0091 | 2.2321 | 0.7578 | 0.7397 | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.5136 | 38.4286 | 10.6746 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211 | -8.8 | -6.9
21 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.5136 | 38.4286 | 10.6746 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211
22 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.5136 | 38.4286 | 10.6746 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211
23 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.5136 | 38.4286 | 10.6746 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211
24 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.5136 | 38.4286 | 10.6746 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211
25 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.5136 | 38.4286 | 10.6746 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211
26 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.5136 | 38.4286 | 10.6746 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211
27 | [13 empty] | 8290.3412 | 34.71 | 9.6417 | 9178.5136 | 38.4286 | 10.6746 | 11711.9998 | 49.0358 | 13.6211
28 | 90.1415 | 3.7285 | 1.3584 | 0.1883 | 0.3529 | 0.0009 | 0.1068 | 0.0729 | 0.0911 | 0.0093 | 2.8796 | 1.0698 | 0.7493 | 8242.6675 | 34.5104 | 9.5862 | 9124.5105 | 38.2025 | 10.6118 | 11568.119 | 48.4334 | 13.4537
29 | [13 empty] | 8242.6675 | 34.5104 | 9.5862 | 9124.5105 | 38.2025 | 10.6118 | 11568.119 | 48.4334 | 13.4537
30 | [13 empty] | 8242.6675 | 34.5104 | 9.5862 | 9124.5105 | 38.2025 | 10.6118 | 11568.119 | 48.4334 | 13.4537
31 | [13 empty] | 8242.6675 | 34.5104 | 9.5862 | 9124.5105 | 38.2025 | 10.6118 | 11568.119 | 48.4334 | 13.4537
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8275.3656 | 34.6473 | 9.6243 | 9162.2481 | 38.3605 | 10.6557
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | .09.2018
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | .09.2018
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | .09.2018
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №645
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №645 |  | 9162.2481 | 38.3605 | 10.6557
Луганська | Червонопопівка | 9162.2481 | 38.3605 | 10.6557
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | .09.2018
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | .09.2018
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | .09.2018
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата