## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №646 | [18 empty] | Маршрут №646
Філія "УМГ "Харківтрансгаз" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8447.1674 | 35.3666 | 9.8241 | 9343.6994 | 39.1202 | 10.8667 | 11696.2121 | 48.9697 | 13.6027
2 | [13 empty] | 8447.1674 | 35.3666 | 9.8241 | 9343.6994 | 39.1202 | 10.8667 | 11696.2121 | 48.9697 | 13.6027
3 | [13 empty] | 8447.1674 | 35.3666 | 9.8241 | 9343.6994 | 39.1202 | 10.8667 | 11696.2121 | 48.9697 | 13.6027
4 | [13 empty] | 8447.1674 | 35.3666 | 9.8241 | 9343.6994 | 39.1202 | 10.8667 | 11696.2121 | 48.9697 | 13.6027
5 | [13 empty] | 8447.1674 | 35.3666 | 9.8241 | 9343.6994 | 39.1202 | 10.8667 | 11696.2121 | 48.9697 | 13.6027
6 | 88.427 | 4.2623 | 2.0961 | 0.2583 | 0.5972 | 0.0086 | 0.1346 | 0.129 | 0.1719 | 0.007 | 2.7467 | 1.1613 | 0.7716 | 8477.0948 | 35.4919 | 9.8589 | 9375.7764 | 39.2545 | 10.904 | 11776.1466 | 49.3044 | 13.6957 | -8.4 | -6.8
7 | [13 empty] | 8477.0948 | 35.4919 | 9.8589 | 9375.7764 | 39.2545 | 10.904 | 11776.1466 | 49.3044 | 13.6957
8 | [13 empty] | 8477.0948 | 35.4919 | 9.8589 | 9375.7764 | 39.2545 | 10.904 | 11776.1466 | 49.3044 | 13.6957
9 | [13 empty] | 8477.0948 | 35.4919 | 9.8589 | 9375.7764 | 39.2545 | 10.904 | 11776.1466 | 49.3044 | 13.6957
10 | [13 empty] | 8477.0948 | 35.4919 | 9.8589 | 9375.7764 | 39.2545 | 10.904 | 11776.1466 | 49.3044 | 13.6957
11 | [13 empty] | 8477.0948 | 35.4919 | 9.8589 | 9375.7764 | 39.2545 | 10.904 | 11776.1466 | 49.3044 | 13.6957
12 | [13 empty] | 8477.0948 | 35.4919 | 9.8589 | 9375.7764 | 39.2545 | 10.904 | 11776.1466 | 49.3044 | 13.6957
13 | 88.3675 | 4.219 | 2.0916 | 0.2658 | 0.6233 | 0.0041 | 0.1468 | 0.1455 | 0.19602 | 0.0073 | 2.7864 | 1.1467 | 0.7732 | 8491.4733 | 35.5521 | 9.8756 | 9391.1103 | 39.3187 | 10.9219 | 11720.9326 | 49.0732 | 13.6314 | -8.8 | -6.9 | 0,0003 | 0,0004 | відсутні
14 | [13 empty] | 8491.4733 | 35.5521 | 9.8756 | 9391.1103 | 39.3187 | 10.9219 | 11720.9326 | 49.0732 | 13.6314
15 | [13 empty] | 8491.4733 | 35.5521 | 9.8756 | 9391.1103 | 39.3187 | 10.9219 | 11720.9326 | 49.0732 | 13.6314
16 | [13 empty] | 8491.4733 | 35.5521 | 9.8756 | 9391.1103 | 39.3187 | 10.9219 | 11720.9326 | 49.0732 | 13.6314
17 | [13 empty] | 8491.4733 | 35.5521 | 9.8756 | 9391.1103 | 39.3187 | 10.9219 | 11720.9326 | 49.0732 | 13.6314
18 | [13 empty] | 8491.4733 | 35.5521 | 9.8756 | 9391.1103 | 39.3187 | 10.9219 | 11720.9326 | 49.0732 | 13.6314
19 | [13 empty] | 8491.4733 | 35.5521 | 9.8756 | 9391.1103 | 39.3187 | 10.9219 | 11720.9326 | 49.0732 | 13.6314
20 | 88.494 | 4.213 | 2.0622 | 0.2572 | 0.5935 | 0.0076 | 0.1332 | 0.1279 | 0.2022 | 0.0069 | 2.7596 | 1.1427 | 0.7715 | 8477.9069 | 35.4953 | 9.8598 | 9376.6601 | 39.2582 | 10.9051 | 11715.8452 | 49.0519 | 13.6255 | -8.5 | -6.3
21 | [13 empty] | 8477.9069 | 35.4953 | 9.8598 | 9376.6601 | 39.2582 | 10.9051 | 11715.8452 | 49.0519 | 13.6255
22 | [13 empty] | 8477.9069 | 35.4953 | 9.8598 | 9376.6601 | 39.2582 | 10.9051 | 11715.8452 | 49.0519 | 13.6255
23 | [13 empty] | 8477.9069 | 35.4953 | 9.8598 | 9376.6601 | 39.2582 | 10.9051 | 11715.8452 | 49.0519 | 13.6255
24 | [13 empty] | 8477.9069 | 35.4953 | 9.8598 | 9376.6601 | 39.2582 | 10.9051 | 11715.8452 | 49.0519 | 13.6255
25 | [13 empty] | 8477.9069 | 35.4953 | 9.8598 | 9376.6601 | 39.2582 | 10.9051 | 11715.8452 | 49.0519 | 13.6255
26 | [13 empty] | 8477.9069 | 35.4953 | 9.8598 | 9376.6601 | 39.2582 | 10.9051 | 11715.8452 | 49.0519 | 13.6255
27 | [13 empty] | 8477.9069 | 35.4953 | 9.8598 | 9376.6601 | 39.2582 | 10.9051 | 11715.8452 | 49.0519 | 13.6255
28 | [13 empty] | 8477.9069 | 35.4953 | 9.8598 | 9376.6601 | 39.2582 | 10.9051 | 11715.8452 | 49.0519 | 13.6255
29 | [13 empty] | 8477.9069 | 35.4953 | 9.8598 | 9376.6601 | 39.2582 | 10.9051 | 11715.8452 | 49.0519 | 13.6255
30 | [13 empty] | 8477.9069 | 35.4953 | 9.8598 | 9376.6601 | 39.2582 | 10.9051 | 11715.8452 | 49.0519 | 13.6255
31 | [13 empty] | 8477.9069 | 35.4953 | 9.8598 | 9376.6601 | 39.2582 | 10.9051 | 11715.8452 | 49.0519 | 13.6255
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8477.4292 | 35.4933 | 9.8593 | 9376.1108 | 39.2559 | 10.9044
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №646
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №646 |  | 9376.1108 | 39.2559 | 10.9044
Луганська | Красноріченськ | 9376.1108 | 39.2559 | 10.9044
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата