## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №647 | [18 empty] | Маршрут №647
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Краснопопівка-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069 | 11539.1948 | 48.3123 | 13.4201
2 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069 | 11539.1948 | 48.3123 | 13.4201
3 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069 | 11539.1948 | 48.3123 | 13.4201
4 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069 | 11539.1948 | 48.3123 | 13.4201
5 | [13 empty] | 8239.3237 | 34.4964 | 9.5823 | 9120.3068 | 38.1849 | 10.6069 | 11539.1948 | 48.3123 | 13.4201
6 | 90.5867 | 3.4637 | 1.3825 | 0.1926 | 0.3496 | 0.0019 | 0.0964 | 0.0755 | 0.1164 | 0.0058 | 2.7338 | 0.9951 | 0.7471 | 8253.3201 | 34.555 | 9.5986 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259 | 11601.1992 | 48.5719 | 13.4922 | -8.8 | -6.9 | 0,0002 | 0,0003 | відсутні
7 | [13 empty] | 8253.3201 | 34.555 | 9.5986 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259 | 11601.1992 | 48.5719 | 13.4922
8 | [13 empty] | 8253.3201 | 34.555 | 9.5986 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259 | 11601.1992 | 48.5719 | 13.4922
9 | [13 empty] | 8253.3201 | 34.555 | 9.5986 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259 | 11601.1992 | 48.5719 | 13.4922
10 | [13 empty] | 8253.3201 | 34.555 | 9.5986 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259 | 11601.1992 | 48.5719 | 13.4922
11 | [13 empty] | 8253.3201 | 34.555 | 9.5986 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259 | 11601.1992 | 48.5719 | 13.4922
12 | [13 empty] | 8253.3201 | 34.555 | 9.5986 | 9136.62 | 38.2532 | 10.6259 | 11601.1992 | 48.5719 | 13.4922
13 | 90.0607 | 3.7554 | 1.4515 | 0.2 | 0.3759 | 0.0055 | 0.1011 | 0.0803 | 0.1022 | 0.0061 | 2.8597 | 1.0016 | 0.7508 | 8274.6012 | 34.6441 | 9.6234 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918 | -8.7 | -7.5
14 | [13 empty] | 8274.6012 | 34.6441 | 9.6234 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918
15 | [13 empty] | 8274.6012 | 34.6441 | 9.6234 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918
16 | [13 empty] | 8274.6012 | 34.6441 | 9.6234 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918
17 | [13 empty] | 8274.6012 | 34.6441 | 9.6234 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918
18 | [13 empty] | 8274.6012 | 34.6441 | 9.6234 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918
19 | [13 empty] | 8274.6012 | 34.6441 | 9.6234 | 9158.976 | 38.3468 | 10.6519 | 11600.817 | 48.5703 | 13.4918
20 | 89.8743 | 3.8102 | 1.4265 | 0.1974 | 0.3742 | 0.0007 | 0.1046 | 0.0761 | 0.0975 | 0.0113 | 2.8587 | 1.1685 | 0.7524 | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494 | -8.8 | -6.9
21 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
22 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
23 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
24 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
25 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
26 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
27 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
28 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
29 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
30 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
31 | [13 empty] | 8257.7148 | 34.5734 | 9.6037 | 9140.3699 | 38.2689 | 10.6303 | 11564.4408 | 48.418 | 13.4494
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8257.5715 | 34.5728 | 9.6036 | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №647
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №647 |  | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304
Луганська | Кремінне | 9140.5132 | 38.2695 | 10.6304
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата