## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №648 | [18 empty] | Маршрут №648
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8151.5956 | 34.1291 | 9.4803 | 9018.869 | 37.7602 | 10.4889 | 11281.9816 | 47.2354 | 13.1209
2 | [13 empty] | 8151.5956 | 34.1291 | 9.4803 | 9018.869 | 37.7602 | 10.4889 | 11281.9816 | 47.2354 | 13.1209
3 | [13 empty] | 8151.5956 | 34.1291 | 9.4803 | 9018.869 | 37.7602 | 10.4889 | 11281.9816 | 47.2354 | 13.1209
4 | [13 empty] | 8151.5956 | 34.1291 | 9.4803 | 9018.869 | 37.7602 | 10.4889 | 11281.9816 | 47.2354 | 13.1209
5 | [13 empty] | 8151.5956 | 34.1291 | 9.4803 | 9018.869 | 37.7602 | 10.4889 | 11281.9816 | 47.2354 | 13.1209
6 | 86.9747 | 3.6487 | 1.7348 | 0.2318 | 0.5565 | 0.0139 | 0.1134 | 0.105 | 0.1929 | 0.0062 | 5.934 | 0.4881 | 0.7702 | 8176.4356 | 34.2331 | 9.5092 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11311.9807 | 47.361 | 13.1558
7 | [13 empty] | 8176.4356 | 34.2331 | 9.5092 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11311.9807 | 47.361 | 13.1558
8 | [13 empty] | 8176.4356 | 34.2331 | 9.5092 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11311.9807 | 47.361 | 13.1558
9 | [13 empty] | 8176.4356 | 34.2331 | 9.5092 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11311.9807 | 47.361 | 13.1558
10 | [13 empty] | 8176.4356 | 34.2331 | 9.5092 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11311.9807 | 47.361 | 13.1558
11 | [13 empty] | 8176.4356 | 34.2331 | 9.5092 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11311.9807 | 47.361 | 13.1558
12 | [13 empty] | 8176.4356 | 34.2331 | 9.5092 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11311.9807 | 47.361 | 13.1558
13 | [13 empty] | 8176.4356 | 34.2331 | 9.5092 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11311.9807 | 47.361 | 13.1558
14 | [13 empty] | 8176.4356 | 34.2331 | 9.5092 | 9045.978 | 37.8737 | 10.5205 | 11311.9807 | 47.361 | 13.1558
15 | 86.7944 | 3.7329 | 1.905 | 0.25556 | 0.6182 | 0.0125 | 0.1354 | 0.1307 | 0.1956 | 0.0066 | 5.7243 | 0.4888 | 0.7744 | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9122.8625 | 38.1956 | 10.6099 | 11377.6394 | 47.6359 | 13.2322 |  |  | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
16 | [13 empty] | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9122.8625 | 38.1956 | 10.6099 | 11377.6394 | 47.6359 | 13.2322
17 | [13 empty] | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9122.8625 | 38.1956 | 10.6099 | 11377.6394 | 47.6359 | 13.2322
18 | [13 empty] | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9122.8625 | 38.1956 | 10.6099 | 11377.6394 | 47.6359 | 13.2322
19 | [13 empty] | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9122.8625 | 38.1956 | 10.6099 | 11377.6394 | 47.6359 | 13.2322
20 | [13 empty] | 8247.6117 | 34.5311 | 9.592 | 9122.8625 | 38.1956 | 10.6099 | 11377.6394 | 47.6359 | 13.2322
21 | 86.2167 | 3.293 | 1.4234 | 0.1905 | 0.4531 | 0.0176 | 0.1181 | 0.1216 | 0.1898 | 0.0067 | 7.5825 | 0.387 | 0.7694 | 7969.8816 | 33.3683 | 9.269 | 8819.9342 | 36.9273 | 10.2576 | 11035.0388 | 46.2015 | 12.8338
22 | [13 empty] | 7969.8816 | 33.3683 | 9.269 | 8819.9342 | 36.9273 | 10.2576 | 11035.0388 | 46.2015 | 12.8338
23 | [13 empty] | 7969.8816 | 33.3683 | 9.269 | 8819.9342 | 36.9273 | 10.2576 | 11035.0388 | 46.2015 | 12.8338
24 | [13 empty] | 7969.8816 | 33.3683 | 9.269 | 8819.9342 | 36.9273 | 10.2576 | 11035.0388 | 46.2015 | 12.8338
25 | [13 empty] | 7969.8816 | 33.3683 | 9.269 | 8819.9342 | 36.9273 | 10.2576 | 11035.0388 | 46.2015 | 12.8338
26 | [13 empty] | 7969.8816 | 33.3683 | 9.269 | 8819.9342 | 36.9273 | 10.2576 | 11035.0388 | 46.2015 | 12.8338
27 | 86.6118 | 3.5806 | 1.706 | 0.2303 | 0.5805 | 0.0131 | 0.1424 | 0.1405 | 0.2015 | 0.0052 | 6.3283 | 0.4598 | 0.7733 | 8161.8899 | 34.1722 | 9.4923 | 9029.2587 | 37.8037 | 10.501 | 11268.9645 | 47.1809 | 13.1058
28 | [13 empty] | 8161.8899 | 34.1722 | 9.4923 | 9029.2587 | 37.8037 | 10.501 | 11268.9645 | 47.1809 | 13.1058
29 | [13 empty] | 8161.8899 | 34.1722 | 9.4923 | 9029.2587 | 37.8037 | 10.501 | 11268.9645 | 47.1809 | 13.1058
30 | [13 empty] | 8161.8899 | 34.1722 | 9.4923 | 9029.2587 | 37.8037 | 10.501 | 11268.9645 | 47.1809 | 13.1058
31 | [13 empty] | 8161.8899 | 34.1722 | 9.4923 | 9029.2587 | 37.8037 | 10.501 | 11268.9645 | 47.1809 | 13.1058
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8142.6628 | 34.0917 | 9.4699 | 9008.6941 | 37.7176 | 10.4771
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №648
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №648 |  | 9008.6941 | 37.7176 | 10.4771
Луганська | Лисичанськ (місто) | 9008.6941 | 37.7176 | 10.4771
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата