## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №649 | [18 empty] | Маршрут №649
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971
2 | [13 empty] | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971
3 | [13 empty] | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971
4 | [13 empty] | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971
5 | [13 empty] | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971
6 | [13 empty] | 8306.9171 | 34.7794 | 9.6609 | 9197.5973 | 38.5085 | 10.6968 | 11777.4197 | 49.3097 | 13.6971
7 | 92.9457 | 3.6353 | 0.9659 | 0.1378 | 0.2151 | 0.0096 | 0.0668 | 0.0533 | 0.1524 | 0.009 | 1.4938 | 0.3153 | 0.7258 | 8330.6584 | 34.8788 | 9.6886 | 9225.3512 | 38.6247 | 10.7291 | 11884.3271 | 49.7573 | 13.8215 | -8.7 | -6.8 | 0,00002 | 0,0001 | відсутні
8 | [13 empty] | 8330.6584 | 34.8788 | 9.6886 | 9225.3512 | 38.6247 | 10.7291 | 11884.3271 | 49.7573 | 13.8215
9 | [13 empty] | 8330.6584 | 34.8788 | 9.6886 | 9225.3512 | 38.6247 | 10.7291 | 11884.3271 | 49.7573 | 13.8215
10 | [13 empty] | 8330.6584 | 34.8788 | 9.6886 | 9225.3512 | 38.6247 | 10.7291 | 11884.3271 | 49.7573 | 13.8215
11 | [13 empty] | 8330.6584 | 34.8788 | 9.6886 | 9225.3512 | 38.6247 | 10.7291 | 11884.3271 | 49.7573 | 13.8215
12 | [13 empty] | 8330.6584 | 34.8788 | 9.6886 | 9225.3512 | 38.6247 | 10.7291 | 11884.3271 | 49.7573 | 13.8215
13 | [13 empty] | 8330.6584 | 34.8788 | 9.6886 | 9225.3512 | 38.6247 | 10.7291 | 11884.3271 | 49.7573 | 13.8215
14 | [13 empty] | 8330.6584 | 34.8788 | 9.6886 | 9225.3512 | 38.6247 | 10.7291 | 11884.3271 | 49.7573 | 13.8215
15 | 93.5025 | 3.31 | 0.9641 | 0.1425 | 0.2041 | 0.0017 | 0.0587 | 0.0442 | 0.1327 | 0.0091 | 1.2961 | 0.3343 | 0.7218 | 8310.9297 | 34.7962 | 9.6656 | 9204.7627 | 38.5385 | 10.7051 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285 | -8.7 | -7.2
16 | [13 empty] | 8310.9297 | 34.7962 | 9.6656 | 9204.7627 | 38.5385 | 10.7051 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285
17 | [13 empty] | 8310.9297 | 34.7962 | 9.6656 | 9204.7627 | 38.5385 | 10.7051 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285
18 | [13 empty] | 8310.9297 | 34.7962 | 9.6656 | 9204.7627 | 38.5385 | 10.7051 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285
19 | [13 empty] | 8310.9297 | 34.7962 | 9.6656 | 9204.7627 | 38.5385 | 10.7051 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285
20 | [13 empty] | 8310.9297 | 34.7962 | 9.6656 | 9204.7627 | 38.5385 | 10.7051 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285
21 | [13 empty] | 8310.9297 | 34.7962 | 9.6656 | 9204.7627 | 38.5385 | 10.7051 | 11890.3938 | 49.7827 | 13.8285
22 | 92.9728 | 3.6554 | 0.9401 | 0.1334 | 0.217 | 0.0063 | 0.0725 | 0.0606 | 0.153 | 0.0092 | 1.4765 | 0.3032 | 0.7256 | 8333.214 | 34.8895 | 9.6915 | 9228.1696 | 38.6365 | 10.7324 | 11889.6295 | 49.7795 | 13.8276 | -8.4 | -5.9
23 | [13 empty] | 8333.214 | 34.8895 | 9.6915 | 9228.1696 | 38.6365 | 10.7324 | 11889.6295 | 49.7795 | 13.8276
24 | [13 empty] | 8333.214 | 34.8895 | 9.6915 | 9228.1696 | 38.6365 | 10.7324 | 11889.6295 | 49.7795 | 13.8276
25 | [13 empty] | 8333.214 | 34.8895 | 9.6915 | 9228.1696 | 38.6365 | 10.7324 | 11889.6295 | 49.7795 | 13.8276
26 | [13 empty] | 8333.214 | 34.8895 | 9.6915 | 9228.1696 | 38.6365 | 10.7324 | 11889.6295 | 49.7795 | 13.8276
27 | 92.519 | 3.8578 | 0.9951 | 0.1379 | 0.2316 | 0.0115 | 0.0752 | 0.0605 | 0.1598 | 0.0068 | 1.6066 | 0.3382 | 0.7292 | 8347.1865 | 34.948 | 9.7078 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11878.9531 | 49.7348 | 13.8152 | -8.7 | -7.3
28 | [13 empty] | 8347.1865 | 34.948 | 9.7078 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11878.9531 | 49.7348 | 13.8152
29 | [13 empty] | 8347.1865 | 34.948 | 9.7078 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11878.9531 | 49.7348 | 13.8152
30 | [13 empty] | 8347.1865 | 34.948 | 9.7078 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11878.9531 | 49.7348 | 13.8152
31 | [13 empty] | 8347.1865 | 34.948 | 9.7078 | 9242.6437 | 38.6971 | 10.7492 | 11878.9531 | 49.7348 | 13.8152
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8324.735 | 34.854 | 9.6817 | 9218.6397 | 38.5966 | 10.7213
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №649
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №649 |  | 9218.6397 | 38.5966 | 10.7213
Луганська | Сиротине (побут) | 9218.6397 | 38.5966 | 10.7213
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата