## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №650 | [18 empty] | Маршрут №650
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Ольховське ГКР-Луганська ГРС-2"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8178.203 | 34.2405 | 9.5113 | 9056.3678 | 37.9172 | 10.5326 | 11610.0126 | 48.6088 | 13.5024
2 | 91.2686 | 3.299 | 1.0846 | 0.1631 | 0.2647 | 0.0041 | 0.0731 | 0.0578 | 0.1113 | 0.0071 | 3.6047 | 0.0619 | 0.733 | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9056.2722 | 37.9168 | 10.5324 | 11609.2722 | 48.6057 | 13.5016 | -8.4 | -7.2 | 0,0005 | 0,0006 | відсутні
3 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9056.2722 | 37.9168 | 10.5324 | 11609.2722 | 48.6057 | 13.5016
4 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9056.2722 | 37.9168 | 10.5324 | 11609.2722 | 48.6057 | 13.5016
5 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9056.2722 | 37.9168 | 10.5324 | 11609.2722 | 48.6057 | 13.5016
6 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9056.2722 | 37.9168 | 10.5324 | 11609.2722 | 48.6057 | 13.5016
7 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9056.2722 | 37.9168 | 10.5324 | 11609.2722 | 48.6057 | 13.5016
8 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9056.2722 | 37.9168 | 10.5324 | 11609.2722 | 48.6057 | 13.5016
9 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9056.2722 | 37.9168 | 10.5324 | 11609.2722 | 48.6057 | 13.5016
10 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9056.2722 | 37.9168 | 10.5324 | 11609.2722 | 48.6057 | 13.5016
11 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9056.2722 | 37.9168 | 10.5324 | 11609.2722 | 48.6057 | 13.5016
12 | [13 empty] | 8202.0399 | 34.3403 | 9.539 | 9056.2722 | 37.9168 | 10.5324 | 11609.2722 | 48.6057 | 13.5016
13 | 91.224 | 3.4297 | 1.116 | 0.1561 | 0.2714 | 0.0025 | 0.0724 | 0.0595 | 0.1125 | 0.0065 | 3.4667 | 0.0827 | 0.7337 | 8199.8425 | 34.3311 | 9.5364 | 9079.8463 | 38.0155 | 10.5599 | 11633.9211 | 48.7089 | 13.5303 | -8.9 | -7.3
14 | [13 empty] | 8199.8425 | 34.3311 | 9.5364 | 9079.8463 | 38.0155 | 10.5599 | 11633.9211 | 48.7089 | 13.5303
15 | [13 empty] | 8199.8425 | 34.3311 | 9.5364 | 9079.8463 | 38.0155 | 10.5599 | 11633.9211 | 48.7089 | 13.5303
16 | [13 empty] | 8199.8425 | 34.3311 | 9.5364 | 9079.8463 | 38.0155 | 10.5599 | 11633.9211 | 48.7089 | 13.5303
17 | [13 empty] | 8199.8425 | 34.3311 | 9.5364 | 9079.8463 | 38.0155 | 10.5599 | 11633.9211 | 48.7089 | 13.5303
18 | [13 empty] | 8199.8425 | 34.3311 | 9.5364 | 9079.8463 | 38.0155 | 10.5599 | 11633.9211 | 48.7089 | 13.5303
19 | [13 empty] | 8199.8425 | 34.3311 | 9.5364 | 9079.8463 | 38.0155 | 10.5599 | 11633.9211 | 48.7089 | 13.5303
20 | 91.1874 | 3.507 | 1.1133 | 0.1547 | 0.2786 | 0.0009 | 0.0781 | 0.0608 | 0.1326 | 0.0102 | 3.3673 | 0.1091 | 0.7347 | 8218.5441 | 34.4094 | 9.5582 | 9100.036 | 38.1 | 10.5833 | 11651.2852 | 48.7816 | 13.5504 | -8.8 | -6.9
21 | [13 empty] | 8218.5441 | 34.4094 | 9.5582 | 9100.036 | 38.1 | 10.5833 | 11651.2852 | 48.7816 | 13.5504
22 | [13 empty] | 8218.5441 | 34.4094 | 9.5582 | 9100.036 | 38.1 | 10.5833 | 11651.2852 | 48.7816 | 13.5504
23 | [13 empty] | 8218.5441 | 34.4094 | 9.5582 | 9100.036 | 38.1 | 10.5833 | 11651.2852 | 48.7816 | 13.5504
24 | [13 empty] | 8218.5441 | 34.4094 | 9.5582 | 9100.036 | 38.1 | 10.5833 | 11651.2852 | 48.7816 | 13.5504
25 | [13 empty] | 8218.5441 | 34.4094 | 9.5582 | 9100.036 | 38.1 | 10.5833 | 11651.2852 | 48.7816 | 13.5504
26 | [13 empty] | 8218.5441 | 34.4094 | 9.5582 | 9100.036 | 38.1 | 10.5833 | 11651.2852 | 48.7816 | 13.5504
27 | [13 empty] | 8218.5441 | 34.4094 | 9.5582 | 9100.036 | 38.1 | 10.5833 | 11651.2852 | 48.7816 | 13.5504
28 | [13 empty] | 8218.5441 | 34.4094 | 9.5582 | 9100.036 | 38.1 | 10.5833 | 11651.2852 | 48.7816 | 13.5504
29 | [13 empty] | 8218.5441 | 34.4094 | 9.5582 | 9100.036 | 38.1 | 10.5833 | 11651.2852 | 48.7816 | 13.5504
30 | [13 empty] | 8218.5441 | 34.4094 | 9.5582 | 9100.036 | 38.1 | 10.5833 | 11651.2852 | 48.7816 | 13.5504
31 | [13 empty] | 8218.5441 | 34.4094 | 9.5582 | 9100.036 | 38.1 | 10.5833 | 11651.2852 | 48.7816 | 13.5504
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8207.6766 | 34.3639 | 9.5455 | 9079.5597 | 38.0143 | 10.5595
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №650
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №650 |  | 9079.5597 | 38.0143 | 10.5595
Луганська | Ст.Луганська | 9079.5597 | 38.0143 | 10.5595
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата