## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №652 | [18 empty] | Маршрут №652
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8316.6381 | 34.8201 | 9.6723 | 9209.2053 | 38.5571 | 10.7103 | 11831.2794 | 49.5352 | 13.7598
2 | [13 empty] | 8316.6381 | 34.8201 | 9.6723 | 9209.2053 | 38.5571 | 10.7103 | 11831.2794 | 49.5352 | 13.7598
3 | [13 empty] | 8316.6381 | 34.8201 | 9.6723 | 9209.2053 | 38.5571 | 10.7103 | 11831.2794 | 49.5352 | 13.7598
4 | [13 empty] | 8316.6381 | 34.8201 | 9.6723 | 9209.2053 | 38.5571 | 10.7103 | 11831.2794 | 49.5352 | 13.7598
5 | [13 empty] | 8316.6381 | 34.8201 | 9.6723 | 9209.2053 | 38.5571 | 10.7103 | 11831.2794 | 49.5352 | 13.7598
6 | 92.9399 | 3.7176 | 0.9623 | 0.1376 | 0.2142 | 0.0019 | 0.0615 | 0.0469 | 0.164 | 0.0075 | 1.4258 | 0.3208 | 0.7258 | 8339.1135 | 34.9142 | 9.6984 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11896.0305 | 49.8063 | 13.8351 | -8.7 | -7.1
7 | [13 empty] | 8339.1135 | 34.9142 | 9.6984 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11896.0305 | 49.8063 | 13.8351
8 | [13 empty] | 8339.1135 | 34.9142 | 9.6984 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11896.0305 | 49.8063 | 13.8351
9 | [13 empty] | 8339.1135 | 34.9142 | 9.6984 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11896.0305 | 49.8063 | 13.8351
10 | [13 empty] | 8339.1135 | 34.9142 | 9.6984 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11896.0305 | 49.8063 | 13.8351
11 | [13 empty] | 8339.1135 | 34.9142 | 9.6984 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11896.0305 | 49.8063 | 13.8351
12 | [13 empty] | 8339.1135 | 34.9142 | 9.6984 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11896.0305 | 49.8063 | 13.8351
13 | [13 empty] | 8339.1135 | 34.9142 | 9.6984 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11896.0305 | 49.8063 | 13.8351
14 | [13 empty] | 8339.1135 | 34.9142 | 9.6984 | 9234.5707 | 38.6633 | 10.7398 | 11896.0305 | 49.8063 | 13.8351
15 | 93.502 | 3.2943 | 0.9641 | 0.1438 | 0.203 | 0.0009 | 0.0602 | 0.0467 | 0.1533 | 0.009 | 1.2851 | 0.3376 | 0.7224 | 8317.7846 | 34.8249 | 9.6736 | 9212.1192 | 38.5693 | 10.7137 | 11895.1468 | 49.8026 | 13.8341 | -8.7 | -7.2 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
16 | [13 empty] | 8317.7846 | 34.8249 | 9.6736 | 9212.1192 | 38.5693 | 10.7137 | 11895.1468 | 49.8026 | 13.8341
17 | [13 empty] | 8317.7846 | 34.8249 | 9.6736 | 9212.1192 | 38.5693 | 10.7137 | 11895.1468 | 49.8026 | 13.8341
18 | [13 empty] | 8317.7846 | 34.8249 | 9.6736 | 9212.1192 | 38.5693 | 10.7137 | 11895.1468 | 49.8026 | 13.8341
19 | [13 empty] | 8317.7846 | 34.8249 | 9.6736 | 9212.1192 | 38.5693 | 10.7137 | 11895.1468 | 49.8026 | 13.8341
20 | [13 empty] | 8317.7846 | 34.8249 | 9.6736 | 9212.1192 | 38.5693 | 10.7137 | 11895.1468 | 49.8026 | 13.8341
21 | 92.654 | 3.9285 | 0.9743 | 0.1346 | 0.225 | 0.0011 | 0.0713 | 0.0564 | 0.139 | 0.007 | 1.4839 | 0.3249 | 0.7274 | 8347.1626 | 34.9479 | 9.7078 | 9243.0019 | 38.6986 | 10.7496 | 11894.1914 | 49.7986 | 13.8329 | -8.5 | -6.3
22 | [13 empty] | 8347.1626 | 34.9479 | 9.7078 | 9243.0019 | 38.6986 | 10.7496 | 11894.1914 | 49.7986 | 13.8329
23 | [13 empty] | 8347.1626 | 34.9479 | 9.7078 | 9243.0019 | 38.6986 | 10.7496 | 11894.1914 | 49.7986 | 13.8329
24 | [13 empty] | 8347.1626 | 34.9479 | 9.7078 | 9243.0019 | 38.6986 | 10.7496 | 11894.1914 | 49.7986 | 13.8329
25 | [13 empty] | 8347.1626 | 34.9479 | 9.7078 | 9243.0019 | 38.6986 | 10.7496 | 11894.1914 | 49.7986 | 13.8329
26 | [13 empty] | 8347.1626 | 34.9479 | 9.7078 | 9243.0019 | 38.6986 | 10.7496 | 11894.1914 | 49.7986 | 13.8329
27 | 93.1051 | 3.4104 | 0.9939 | 0.1456 | 0.2198 | 0.0027 | 0.0661 | 0.0501 | 0.1635 | 0.0085 | 1.4365 | 0.3978 | 0.7258 | 8321.2001 | 34.8392 | 9.6776 | 9215.1286 | 38.5819 | 10.7172 | 11871.3817 | 49.7031 | 13.8064 | -8.7 | -7.3
28 | [13 empty] | 8321.2001 | 34.8392 | 9.6776 | 9215.1286 | 38.5819 | 10.7172 | 11871.3817 | 49.7031 | 13.8064
29 | [13 empty] | 8321.2001 | 34.8392 | 9.6776 | 9215.1286 | 38.5819 | 10.7172 | 11871.3817 | 49.7031 | 13.8064
30 | [13 empty] | 8321.2001 | 34.8392 | 9.6776 | 9215.1286 | 38.5819 | 10.7172 | 11871.3817 | 49.7031 | 13.8064
31 | [13 empty] | 8321.2001 | 34.8392 | 9.6776 | 9215.1286 | 38.5819 | 10.7172 | 11871.3817 | 49.7031 | 13.8064
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8329.8941 | 34.8756 | 9.6877 | 9224.4914 | 38.6211 | 10.7281
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №652
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №652 |  | 9224.4914 | 38.6211 | 10.7281
Луганська | Карбоніт /смт. Золоте | 9224.8258 | 38.6225 | 10.7285
Луганська | Мирна Долина | 9224.9213 | 38.6229 | 10.7286
Луганська | Попасна | 9224.3481 | 38.6205 | 10.7279
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата