## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №655 | [18 empty] | Маршрут №655
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводах "Краснодарський Край - Серпухов", "Ставрополь - Москва"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8129.7412 | 34.0376 | 9.4549 | 8926.1227 | 37.3719 | 10.3811 | 11724.1093 | 49.0865 | 13.6351
2 | 93.7631 | 2.9511 | 0.7155 | 0.0815 | 0.1013 | 0.0013 | 0.0245 | 0.0159 | 0.0113 | 0.011 | 2.0024 | 0.3211 | 0.7122 | 8118.6349 | 33.9911 | 9.442 | 8996.6085 | 37.667 | 10.4631 | 11699.4843 | 48.9834 | 13.6065 | -9.2 | -6.8
3 | [13 empty] | 8118.6349 | 33.9911 | 9.442 | 8996.6085 | 37.667 | 10.4631 | 11699.4843 | 48.9834 | 13.6065
4 | [13 empty] | 8118.6349 | 33.9911 | 9.442 | 8996.6085 | 37.667 | 10.4631 | 11699.4843 | 48.9834 | 13.6065
5 | [13 empty] | 8118.6349 | 33.9911 | 9.442 | 8996.6085 | 37.667 | 10.4631 | 11699.4843 | 48.9834 | 13.6065
6 | [13 empty] | 8118.6349 | 33.9911 | 9.442 | 8996.6085 | 37.667 | 10.4631 | 11699.4843 | 48.9834 | 13.6065
7 | [13 empty] | 8118.6349 | 33.9911 | 9.442 | 8996.6085 | 37.667 | 10.4631 | 11699.4843 | 48.9834 | 13.6065
8 | [13 empty] | 8118.6349 | 33.9911 | 9.442 | 8996.6085 | 37.667 | 10.4631 | 11699.4843 | 48.9834 | 13.6065
9 | 93.0356 | 3.3415 | 0.7599 | 0.0714 | 0.0901 | 0.0024 | 0.0237 | 0.0161 | 0.0206 | 0.0115 | 2.1831 | 0.4441 | 0.7173 | 8123.2924 | 34.0106 | 9.4474 | 9000.6689 | 37.684 | 10.4678 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645 | -8.9 | -7.4 | 0,0001 | 0,0002 | відсутні
10 | [13 empty] | 8123.2924 | 34.0106 | 9.4474 | 9000.6689 | 37.684 | 10.4678 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
11 | [13 empty] | 8123.2924 | 34.0106 | 9.4474 | 9000.6689 | 37.684 | 10.4678 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
12 | [13 empty] | 8123.2924 | 34.0106 | 9.4474 | 9000.6689 | 37.684 | 10.4678 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
13 | [13 empty] | 8123.2924 | 34.0106 | 9.4474 | 9000.6689 | 37.684 | 10.4678 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
14 | [13 empty] | 8123.2924 | 34.0106 | 9.4474 | 9000.6689 | 37.684 | 10.4678 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
15 | [13 empty] | 8123.2924 | 34.0106 | 9.4474 | 9000.6689 | 37.684 | 10.4678 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
16 | [13 empty] | 8123.2924 | 34.0106 | 9.4474 | 9000.6689 | 37.684 | 10.4678 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
17 | [13 empty] | 8123.2924 | 34.0106 | 9.4474 | 9000.6689 | 37.684 | 10.4678 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
18 | [13 empty] | 8123.2924 | 34.0106 | 9.4474 | 9000.6689 | 37.684 | 10.4678 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
19 | [13 empty] | 8123.2924 | 34.0106 | 9.4474 | 9000.6689 | 37.684 | 10.4678 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
20 | [13 empty] | 8123.2924 | 34.0106 | 9.4474 | 9000.6689 | 37.684 | 10.4678 | 11663.3946 | 48.8323 | 13.5645
21 | 93.197 | 3.276 | 0.7609 | 0.0762 | 0.0977 | 0.001 | 0.025 | 0.0171 | 0.0292 | 0.0092 | 2.0881 | 0.4226 | 0.7167 | 8134.0404 | 34.0556 | 9.4599 | 8926.4762 | 37.3734 | 10.3815 | 11683.816 | 48.9178 | 13.5883 | -9.4 | -8.1
22 | [13 empty] | 8134.0404 | 34.0556 | 9.4599 | 8926.4762 | 37.3734 | 10.3815 | 11683.816 | 48.9178 | 13.5883
23 | [13 empty] | 8134.0404 | 34.0556 | 9.4599 | 8926.4762 | 37.3734 | 10.3815 | 11683.816 | 48.9178 | 13.5883
24 | [13 empty] | 8134.0404 | 34.0556 | 9.4599 | 8926.4762 | 37.3734 | 10.3815 | 11683.816 | 48.9178 | 13.5883
25 | [13 empty] | 8134.0404 | 34.0556 | 9.4599 | 8926.4762 | 37.3734 | 10.3815 | 11683.816 | 48.9178 | 13.5883
26 | [13 empty] | 8134.0404 | 34.0556 | 9.4599 | 8926.4762 | 37.3734 | 10.3815 | 11683.816 | 48.9178 | 13.5883
27 | 92.5802 | 3.8919 | 1.011 | 0.142 | 0.2286 | 0.0013 | 0.0695 | 0.0514 | 0.0865 | 0.0082 | 1.5756 | 0.3538 | 0.7269 | 8323.8752 | 34.8504 | 9.6807 | 9217.6843 | 38.5926 | 10.7202 | 11865.5777 | 49.6788 | 13.7997 | -9.1 | -6.5
28 | [13 empty] | 8323.8752 | 34.8504 | 9.6807 | 9217.6843 | 38.5926 | 10.7202 | 11865.5777 | 49.6788 | 13.7997
29 | [13 empty] | 8323.8752 | 34.8504 | 9.6807 | 9217.6843 | 38.5926 | 10.7202 | 11865.5777 | 49.6788 | 13.7997
30 | [13 empty] | 8323.8752 | 34.8504 | 9.6807 | 9217.6843 | 38.5926 | 10.7202 | 11865.5777 | 49.6788 | 13.7997
31 | [13 empty] | 8323.8752 | 34.8504 | 9.6807 | 9217.6843 | 38.5926 | 10.7202 | 11865.5777 | 49.6788 | 13.7997
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8141.1819 | 34.0855 | 9.4682 | 9001.0749 | 37.6857 | 10.4683
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №655
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №655 |  | 9001.0749 | 37.6857 | 10.4683
Луганська | Михайлюки (к-п ім.Дзержинського) | 9017.2926 | 37.7536 | 10.4871
Луганська | Новоайдар | 9011.9424 | 37.7312 | 10.4809
Луганська | Розквіт | 9017.2209 | 37.7533 | 10.487
Луганська | Щастя (Луган.ТЕС) | 8984.2124 | 37.6151 | 10.4486
Луганська | Щастя (місто) | 9012.5157 | 37.7336 | 10.4816
Луганська | р-п ім.Артема | 9014.5458 | 37.7421 | 10.4839
Луганська | р-п ім.Калініна /Червоний Жовтень | 9013.4472 | 37.7375 | 10.4826
Луганська | р-п ім.Суворова | 9018.3435 | 37.758 | 10.4883
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата