## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №658 | [18 empty] | Маршрут №658
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Луганськгаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Новопсков-Краматорськ"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8342.9112 | 34.9301 | 9.7028 | 9238.225 | 38.6786 | 10.7441 | 11883.1568 | 49.7524 | 13.8201
2 | [13 empty] | 8342.9112 | 34.9301 | 9.7028 | 9238.225 | 38.6786 | 10.7441 | 11883.1568 | 49.7524 | 13.8201
3 | [13 empty] | 8342.9112 | 34.9301 | 9.7028 | 9238.225 | 38.6786 | 10.7441 | 11883.1568 | 49.7524 | 13.8201
4 | [13 empty] | 8342.9112 | 34.9301 | 9.7028 | 9238.225 | 38.6786 | 10.7441 | 11883.1568 | 49.7524 | 13.8201
5 | [13 empty] | 8342.9112 | 34.9301 | 9.7028 | 9238.225 | 38.6786 | 10.7441 | 11883.1568 | 49.7524 | 13.8201
6 | [13 empty] | 8342.9112 | 34.9301 | 9.7028 | 9238.225 | 38.6786 | 10.7441 | 11883.1568 | 49.7524 | 13.8201
7 | [13 empty] | 8342.9112 | 34.9301 | 9.7028 | 9238.225 | 38.6786 | 10.7441 | 11883.1568 | 49.7524 | 13.8201
8 | 93.5149 | 3.3124 | 0.971 | 0.1448 | 0.2068 | 0.002 | 0.0582 | 0.0431 | 0.1373 | 0.009 | 1.2735 | 0.327 | 0.7219 | 8316.3515 | 34.8189 | 9.6719 | 9210.6622 | 38.5632 | 10.712 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366 | -8.9 | -6.4
9 | [13 empty] | 8316.3515 | 34.8189 | 9.6719 | 9210.6622 | 38.5632 | 10.712 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366
10 | [13 empty] | 8316.3515 | 34.8189 | 9.6719 | 9210.6622 | 38.5632 | 10.712 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366
11 | [13 empty] | 8316.3515 | 34.8189 | 9.6719 | 9210.6622 | 38.5632 | 10.712 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366
12 | [13 empty] | 8316.3515 | 34.8189 | 9.6719 | 9210.6622 | 38.5632 | 10.712 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366
13 | [13 empty] | 8316.3515 | 34.8189 | 9.6719 | 9210.6622 | 38.5632 | 10.712 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366
14 | [13 empty] | 8316.3515 | 34.8189 | 9.6719 | 9210.6622 | 38.5632 | 10.712 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366
15 | [13 empty] | 8316.3515 | 34.8189 | 9.6719 | 9210.6622 | 38.5632 | 10.712 | 11897.2964 | 49.8116 | 13.8366
16 | 93.3531 | 3.4794 | 0.921 | 0.1314 | 0.1982 | 0.0009 | 0.0615 | 0.0471 | 0.1413 | 0.0081 | 1.3467 | 0.3113 | 0.7223 | 8314.799 | 34.8124 | 9.6701 | 9208.8231 | 38.5555 | 10.7099 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295 | -9.2 | -6.5 | 0,00002 | 0,0001 | відсутні
17 | [13 empty] | 8314.799 | 34.8124 | 9.6701 | 9208.8231 | 38.5555 | 10.7099 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
18 | [13 empty] | 8314.799 | 34.8124 | 9.6701 | 9208.8231 | 38.5555 | 10.7099 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
19 | [13 empty] | 8314.799 | 34.8124 | 9.6701 | 9208.8231 | 38.5555 | 10.7099 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
20 | [13 empty] | 8314.799 | 34.8124 | 9.6701 | 9208.8231 | 38.5555 | 10.7099 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
21 | 92.3948 | 3.9756 | 1.002 | 0.1399 | 0.2382 | 0.0105 | 0.0778 | 0.0626 | 0.1679 | 0.0087 | 1.6021 | 0.3199 | 0.7302 | 8362.1622 | 35.0107 | 9.7252 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295 | -8.5 | -6.3
22 | [13 empty] | 8362.1622 | 35.0107 | 9.7252 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
23 | [13 empty] | 8362.1622 | 35.0107 | 9.7252 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
24 | [13 empty] | 8362.1622 | 35.0107 | 9.7252 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
25 | [13 empty] | 8362.1622 | 35.0107 | 9.7252 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
26 | [13 empty] | 8362.1622 | 35.0107 | 9.7252 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
27 | [13 empty] | 8362.1622 | 35.0107 | 9.7252 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
28 | [13 empty] | 8362.1622 | 35.0107 | 9.7252 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
29 | [13 empty] | 8362.1622 | 35.0107 | 9.7252 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
30 | [13 empty] | 8362.1622 | 35.0107 | 9.7252 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
31 | [13 empty] | 8362.1622 | 35.0107 | 9.7252 | 9258.7419 | 38.7645 | 10.7679 | 11891.2297 | 49.7862 | 13.8295
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8338.5881 | 34.912 | 9.6978 | 9233.9019 | 38.6605 | 10.739
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №658
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №658 |  | 9233.9019 | 38.6605 | 10.739
Луганська | к-п "Україна" | 9233.9019 | 38.6605 | 10.739
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата