## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №683 | [18 empty] | Маршрут №683
Філія "УМГ "ХАРКІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Сєвєродонецьким ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Укртрансгаз" філія "Укравтогаз"
Сєвєродонецьке ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Луганськ-Лисичанськ-Рубіжне"
Свідоцтво № LC 041 від 13.06.2017р. чинне до 13.06.2022 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8339.0658 | 34.914 | 9.6983 | 9233.878 | 38.6604 | 10.739 | 11872.9342 | 49.7096 | 13.8082
2 | [13 empty] | 8339.0658 | 34.914 | 9.6983 | 9233.878 | 38.6604 | 10.739 | 11872.9342 | 49.7096 | 13.8082
3 | [13 empty] | 8339.0658 | 34.914 | 9.6983 | 9233.878 | 38.6604 | 10.739 | 11872.9342 | 49.7096 | 13.8082
4 | [13 empty] | 8339.0658 | 34.914 | 9.6983 | 9233.878 | 38.6604 | 10.739 | 11872.9342 | 49.7096 | 13.8082
5 | [13 empty] | 8339.0658 | 34.914 | 9.6983 | 9233.878 | 38.6604 | 10.739 | 11872.9342 | 49.7096 | 13.8082
6 | [13 empty] | 8339.0658 | 34.914 | 9.6983 | 9233.878 | 38.6604 | 10.739 | 11872.9342 | 49.7096 | 13.8082
7 | 93.6059 | 3.2659 | 0.955 | 0.14 | 0.2014 | 0.0007 | 0.0562 | 0.0415 | 0.1242 | 0.009 | 1.2746 | 0.3256 | 0.7207 | 8304.3376 | 34.7686 | 9.6579 | 9197.7884 | 38.5093 | 10.697 | 11890.1549 | 49.7817 | 13.8283 | -8.7 | -6.8 | 0,00002 | 0,0001 | відсутні
8 | [13 empty] | 8304.3376 | 34.7686 | 9.6579 | 9197.7884 | 38.5093 | 10.697 | 11890.1549 | 49.7817 | 13.8283
9 | [13 empty] | 8304.3376 | 34.7686 | 9.6579 | 9197.7884 | 38.5093 | 10.697 | 11890.1549 | 49.7817 | 13.8283
10 | [13 empty] | 8304.3376 | 34.7686 | 9.6579 | 9197.7884 | 38.5093 | 10.697 | 11890.1549 | 49.7817 | 13.8283
11 | [13 empty] | 8304.3376 | 34.7686 | 9.6579 | 9197.7884 | 38.5093 | 10.697 | 11890.1549 | 49.7817 | 13.8283
12 | [13 empty] | 8304.3376 | 34.7686 | 9.6579 | 9197.7884 | 38.5093 | 10.697 | 11890.1549 | 49.7817 | 13.8283
13 | [13 empty] | 8304.3376 | 34.7686 | 9.6579 | 9197.7884 | 38.5093 | 10.697 | 11890.1549 | 49.7817 | 13.8283
14 | [13 empty] | 8304.3376 | 34.7686 | 9.6579 | 9197.7884 | 38.5093 | 10.697 | 11890.1549 | 49.7817 | 13.8283
15 | [13 empty] | 8304.3376 | 34.7686 | 9.6579 | 9197.7884 | 38.5093 | 10.697 | 11890.1549 | 49.7817 | 13.8283
16 | [13 empty] | 8304.3376 | 34.7686 | 9.6579 | 9197.7884 | 38.5093 | 10.697 | 11890.1549 | 49.7817 | 13.8283
17 | [13 empty] | 8304.3376 | 34.7686 | 9.6579 | 9197.7884 | 38.5093 | 10.697 | 11890.1549 | 49.7817 | 13.8283
18 | [13 empty] | 8304.3376 | 34.7686 | 9.6579 | 9197.7884 | 38.5093 | 10.697 | 11890.1549 | 49.7817 | 13.8283
19 | [13 empty] | 8304.3376 | 34.7686 | 9.6579 | 9197.7884 | 38.5093 | 10.697 | 11890.1549 | 49.7817 | 13.8283
20 | [13 empty] | 8304.3376 | 34.7686 | 9.6579 | 9197.7884 | 38.5093 | 10.697 | 11890.1549 | 49.7817 | 13.8283
21 | 92.5794 | 3.9582 | 0.9861 | 0.1375 | 0.2291 | 0.0007 | 0.0695 | 0.0532 | 0.1279 | 0.0086 | 1.5351 | 0.3147 | 0.7275 | 8343.6277 | 34.9331 | 9.7036 | 9239.0849 | 38.6822 | 10.7451 | 11888.077 | 49.773 | 13.8258 | -8.5 | -6.3
22 | [13 empty] | 8343.6277 | 34.9331 | 9.7036 | 9239.0849 | 38.6822 | 10.7451 | 11888.077 | 49.773 | 13.8258
23 | [13 empty] | 8343.6277 | 34.9331 | 9.7036 | 9239.0849 | 38.6822 | 10.7451 | 11888.077 | 49.773 | 13.8258
24 | [13 empty] | 8343.6277 | 34.9331 | 9.7036 | 9239.0849 | 38.6822 | 10.7451 | 11888.077 | 49.773 | 13.8258
25 | [13 empty] | 8343.6277 | 34.9331 | 9.7036 | 9239.0849 | 38.6822 | 10.7451 | 11888.077 | 49.773 | 13.8258
26 | [13 empty] | 8343.6277 | 34.9331 | 9.7036 | 9239.0849 | 38.6822 | 10.7451 | 11888.077 | 49.773 | 13.8258
27 | 92.5358 | 3.9862 | 0.9955 | 0.1359 | 0.2262 | 0.001 | 0.0677 | 0.0498 | 0.1313 | 0.0093 | 1.5382 | 0.3231 | 0.7278 | 8344.5831 | 34.9371 | 9.7048 | 9240.0641 | 38.6863 | 10.7462 | 11886.9066 | 49.7681 | 13.8245 | -8.7 | -7.3
28 | [13 empty] | 8344.5831 | 34.9371 | 9.7048 | 9240.0641 | 38.6863 | 10.7462 | 11886.9066 | 49.7681 | 13.8245
29 | [13 empty] | 8344.5831 | 34.9371 | 9.7048 | 9240.0641 | 38.6863 | 10.7462 | 11886.9066 | 49.7681 | 13.8245
30 | [13 empty] | 8344.5831 | 34.9371 | 9.7048 | 9240.0641 | 38.6863 | 10.7462 | 11886.9066 | 49.7681 | 13.8245
31 | [13 empty] | 8344.5831 | 34.9371 | 9.7048 | 9240.0641 | 38.6863 | 10.7462 | 11886.9066 | 49.7681 | 13.8245
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8324.95 | 34.8549 | 9.6819 | 9219.3562 | 38.5996 | 10.7221
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ | [8 empty] | Головко Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Інженер II кат. ВХАЛ | [8 empty] | Єрьоменко М.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Ісаєв В.С. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №683
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №683 |  | 9219.3562 | 38.5996 | 10.7221
Луганська | АГНКС м.Сєвєродонецьк | 9219.3562 | 38.5996 | 10.7221
Начальник Сєвєродонецького ЛВУМГ |  | Головко Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Інженер II кат. ВХАЛ |  | Єрьоменко М.О. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Ісаєв В.С. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата