## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №223 | [18 empty] | Маршрут №223
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Бібрським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Бібрський п/м Бібрське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Київ-Захід України II (КЗУ-II)"
Свідоцтво № РЛ 067/13 | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
2 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
3 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
4 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
5 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
6 | [13 empty] | 8268.8451 | 34.62 | 9.6167 | 9154.9633 | 38.33 | 10.6472 | 11576.8608 | 48.47 | 13.4639
7 | 89.8017 | 5.0069 | 1.195 | 0.1338 | 0.2112 | 0.0018 | 0.0575 | 0.0461 | 0.0675 | 0.0082 | 1.5328 | 1.9375 | 0.7524 | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
8 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
9 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
10 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
11 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
12 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
13 | [13 empty] | 8278.3989 | 34.66 | 9.6278 | 9164.5172 | 38.37 | 10.6583 | 11595.9684 | 48.55 | 13.4861
14 | 89.5664 | 5.034 | 1.2898 | 0.1457 | 0.2419 | 0.0013 | 0.0659 | 0.0528 | 0.0826 | 0.0075 | 1.5339 | 1.9782 | 0.7557 | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
15 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
16 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
17 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
18 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
19 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
20 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
21 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
22 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
23 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
24 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
25 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
26 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
27 | [13 empty] | 8304.6719 | 34.77 | 9.6583 | 9193.1787 | 38.49 | 10.6917 | 11605.5223 | 48.59 | 13.4972
28 | 89.5865 | 5.0689 | 1.1923 | 0.1327 | 0.21 | 0.0017 | 0.0562 | 0.0446 | 0.055 | 0.0082 | 1.5496 | 2.0943 | 0.7542 | 8263.8532 | 34.5991 | 9.6109 | 9148.0846 | 38.3012 | 10.6392 | 11560.4521 | 48.4013 | 13.4448
29 | [13 empty] | 8263.8532 | 34.5991 | 9.6109 | 9148.0846 | 38.3012 | 10.6392 | 11560.4521 | 48.4013 | 13.4448
30 | [13 empty] | 8263.8532 | 34.5991 | 9.6109 | 9148.0846 | 38.3012 | 10.6392 | 11560.4521 | 48.4013 | 13.4448
31 | [13 empty] | 8263.8532 | 34.5991 | 9.6109 | 9148.0846 | 38.3012 | 10.6392 | 11560.4521 | 48.4013 | 13.4448
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8276.7986 | 34.6533 | 9.6259 | 9163.2274 | 38.3646 | 10.6568
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Бібрського ЛВУМГ | [8 empty] | Саловський Б.Й. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Керівник лабораторії | [8 empty] | Роїк Г.В. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Карапата І.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №223
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №223 |  | 9163.2274 | 38.3646 | 10.6568
Львівська | Болотня | 9163.2274 | 38.3646 | 10.6568
Начальник Бібрського ЛВУМГ |  | Саловський Б.Й. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Керівник лабораторії |  | Роїк Г.В. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Карапата І.І. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата