## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №247 | [18 empty] | Маршрут №247
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Івацевичі-Долина ІІІ н."
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 94.5093 | 2.7221 | 0.2237 | 0.0163 | 0.0239 | 0.0022 | 0.0063 | 0.0026 | 0.0045 | 0.0113 | 2.3988 | 0.079 | 0.7008 | 7994.7694 | 33.4725 | 9.2979 | 8863.4519 | 37.1095 | 10.3082 | 11619.7097 | 48.6494 | 13.5137
2 | [13 empty] | 7994.7694 | 33.4725 | 9.2979 | 8863.4519 | 37.1095 | 10.3082 | 11619.7097 | 48.6494 | 13.5137
3 | [13 empty] | 7994.7694 | 33.4725 | 9.2979 | 8863.4519 | 37.1095 | 10.3082 | 11619.7097 | 48.6494 | 13.5137
4 | [13 empty] | 7994.7694 | 33.4725 | 9.2979 | 8863.4519 | 37.1095 | 10.3082 | 11619.7097 | 48.6494 | 13.5137
5 | [13 empty] | 7994.7694 | 33.4725 | 9.2979 | 8863.4519 | 37.1095 | 10.3082 | 11619.7097 | 48.6494 | 13.5137
6 | [13 empty] | 7994.7694 | 33.4725 | 9.2979 | 8863.4519 | 37.1095 | 10.3082 | 11619.7097 | 48.6494 | 13.5137
7 | 94.5397 | 2.7164 | 0.2237 | 0.0162 | 0.0237 | 0.0021 | 0.0063 | 0.0024 | 0.0045 | 0.0098 | 2.3767 | 0.0785 | 0.7006 | 7996.2263 | 33.4786 | 9.2996 | 8865.0761 | 37.1163 | 10.3101 | 11623.2446 | 48.6642 | 13.5178 |  |  | <0,0001 | <0,0002
8 | [13 empty] | 7996.2263 | 33.4786 | 9.2996 | 8865.0761 | 37.1163 | 10.3101 | 11623.2446 | 48.6642 | 13.5178
9 | [13 empty] | 7996.2263 | 33.4786 | 9.2996 | 8865.0761 | 37.1163 | 10.3101 | 11623.2446 | 48.6642 | 13.5178
10 | [13 empty] | 7996.2263 | 33.4786 | 9.2996 | 8865.0761 | 37.1163 | 10.3101 | 11623.2446 | 48.6642 | 13.5178
11 | [13 empty] | 7996.2263 | 33.4786 | 9.2996 | 8865.0761 | 37.1163 | 10.3101 | 11623.2446 | 48.6642 | 13.5178
12 | [13 empty] | 7996.2263 | 33.4786 | 9.2996 | 8865.0761 | 37.1163 | 10.3101 | 11623.2446 | 48.6642 | 13.5178
13 | [13 empty] | 7996.2263 | 33.4786 | 9.2996 | 8865.0761 | 37.1163 | 10.3101 | 11623.2446 | 48.6642 | 13.5178
14 | [13 empty] | 7996.2263 | 33.4786 | 9.2996 | 8865.0761 | 37.1163 | 10.3101 | 11623.2446 | 48.6642 | 13.5178
15 | 94.4819 | 2.7235 | 0.2245 | 0.0161 | 0.0239 | 0.0021 | 0.0063 | 0.0026 | 0.0048 | 0.0114 | 2.4242 | 0.0787 | 0.701 | 7993.0019 | 33.4651 | 9.2959 | 8861.4695 | 37.1012 | 10.3059 | 11615.8882 | 48.6334 | 13.5093
16 | [13 empty] | 7993.0019 | 33.4651 | 9.2959 | 8861.4695 | 37.1012 | 10.3059 | 11615.8882 | 48.6334 | 13.5093
17 | [13 empty] | 7993.0019 | 33.4651 | 9.2959 | 8861.4695 | 37.1012 | 10.3059 | 11615.8882 | 48.6334 | 13.5093
18 | [13 empty] | 7993.0019 | 33.4651 | 9.2959 | 8861.4695 | 37.1012 | 10.3059 | 11615.8882 | 48.6334 | 13.5093
19 | [13 empty] | 7993.0019 | 33.4651 | 9.2959 | 8861.4695 | 37.1012 | 10.3059 | 11615.8882 | 48.6334 | 13.5093
20 | [13 empty] | 7993.0019 | 33.4651 | 9.2959 | 8861.4695 | 37.1012 | 10.3059 | 11615.8882 | 48.6334 | 13.5093
21 | 94.5281 | 2.7259 | 0.2243 | 0.0162 | 0.0237 | 0.0022 | 0.0059 | 0.0026 | 0.0048 | 0.0099 | 2.3774 | 0.079 | 0.7007 | 7996.8712 | 33.4813 | 9.3004 | 8865.7687 | 37.1192 | 10.3109 | 11623.4835 | 48.6652 | 13.5181 |  |  |  |  | 0
22 | [13 empty] | 7996.8712 | 33.4813 | 9.3004 | 8865.7687 | 37.1192 | 10.3109 | 11623.4835 | 48.6652 | 13.5181
23 | [13 empty] | 7996.8712 | 33.4813 | 9.3004 | 8865.7687 | 37.1192 | 10.3109 | 11623.4835 | 48.6652 | 13.5181
24 | [13 empty] | 7996.8712 | 33.4813 | 9.3004 | 8865.7687 | 37.1192 | 10.3109 | 11623.4835 | 48.6652 | 13.5181
25 | [13 empty] | 7996.8712 | 33.4813 | 9.3004 | 8865.7687 | 37.1192 | 10.3109 | 11623.4835 | 48.6652 | 13.5181
26 | [13 empty] | 7996.8712 | 33.4813 | 9.3004 | 8865.7687 | 37.1192 | 10.3109 | 11623.4835 | 48.6652 | 13.5181
27 | [13 empty] | 7996.8712 | 33.4813 | 9.3004 | 8865.7687 | 37.1192 | 10.3109 | 11623.4835 | 48.6652 | 13.5181
28 | 94.572 | 2.7251 | 0.2244 | 0.0163 | 0.0239 | 0.0022 | 0.0062 | 0.0025 | 0.0052 | 0.0087 | 2.3343 | 0.0792 | 0.7005 | 8000.5972 | 33.4969 | 9.3047 | 8869.9008 | 37.1365 | 10.3157 | 11630.5772 | 48.6949 | 13.5264
29 | [13 empty] | 8000.5972 | 33.4969 | 9.3047 | 8869.9008 | 37.1365 | 10.3157 | 11630.5772 | 48.6949 | 13.5264
30 | [13 empty] | 8000.5972 | 33.4969 | 9.3047 | 8869.9008 | 37.1365 | 10.3157 | 11630.5772 | 48.6949 | 13.5264
31 | [13 empty] | 8000.5972 | 33.4969 | 9.3047 | 8869.9008 | 37.1365 | 10.3157 | 11630.5772 | 48.6949 | 13.5264
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 7996.0114 | 33.4777 | 9.2994 | 8864.8372 | 37.1153 | 10.3098
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №247
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №247 |  | 8864.8372 | 37.1153 | 10.3098
Львівська | Великі Мости (на смт. Великі Мости) | 8864.8372 | 37.1153 | 10.3098
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата