## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №252 | [18 empty] | Маршрут №252
Філія "УМГ "ЛЬВІВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Волинським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Львівгаз", ПАТ "ДТЕК Західенерго", ДП "Укравтогаз"
Кам`янка-Бузький п/м Волинського ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Дашава-Мінськ"
Свідоцтво № РЛ 154/15 чинне до 14.12.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.493 | 1.8631 | 0.5881 | 0.0943 | 0.0907 | 0.0012 | 0.018 | 0.0124 | 0.0108 | 0.0061 | 0.6612 | 0.1611 | 0.6956 | 8152.9331 | 34.1347 | 9.4819 | 9038.0483 | 37.8405 | 10.5113 | 11893.3077 | 49.7949 | 13.8319
2 | [13 empty] | 8152.9331 | 34.1347 | 9.4819 | 9038.0483 | 37.8405 | 10.5113 | 11893.3077 | 49.7949 | 13.8319
3 | [13 empty] | 8152.9331 | 34.1347 | 9.4819 | 9038.0483 | 37.8405 | 10.5113 | 11893.3077 | 49.7949 | 13.8319
4 | [13 empty] | 8152.9331 | 34.1347 | 9.4819 | 9038.0483 | 37.8405 | 10.5113 | 11893.3077 | 49.7949 | 13.8319
5 | [13 empty] | 8152.9331 | 34.1347 | 9.4819 | 9038.0483 | 37.8405 | 10.5113 | 11893.3077 | 49.7949 | 13.8319
6 | [13 empty] | 8152.9331 | 34.1347 | 9.4819 | 9038.0483 | 37.8405 | 10.5113 | 11893.3077 | 49.7949 | 13.8319
7 | [13 empty] | 8152.9331 | 34.1347 | 9.4819 | 9038.0483 | 37.8405 | 10.5113 | 11893.3077 | 49.7949 | 13.8319
8 | 96.3368 | 1.9892 | 0.6263 | 0.1001 | 0.096 | 0.0013 | 0.0191 | 0.0131 | 0.0102 | 0.0041 | 0.6345 | 0.1693 | 0.6969 | 8169.5568 | 34.2043 | 9.5012 | 9055.9378 | 37.9154 | 10.5321 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
9 | [13 empty] | 8169.5568 | 34.2043 | 9.5012 | 9055.9378 | 37.9154 | 10.5321 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
10 | [13 empty] | 8169.5568 | 34.2043 | 9.5012 | 9055.9378 | 37.9154 | 10.5321 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
11 | [13 empty] | 8169.5568 | 34.2043 | 9.5012 | 9055.9378 | 37.9154 | 10.5321 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
12 | [13 empty] | 8169.5568 | 34.2043 | 9.5012 | 9055.9378 | 37.9154 | 10.5321 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
13 | [13 empty] | 8169.5568 | 34.2043 | 9.5012 | 9055.9378 | 37.9154 | 10.5321 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
14 | [13 empty] | 8169.5568 | 34.2043 | 9.5012 | 9055.9378 | 37.9154 | 10.5321 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
15 | [13 empty] | 8169.5568 | 34.2043 | 9.5012 | 9055.9378 | 37.9154 | 10.5321 | 11905.1783 | 49.8446 | 13.8457
16 | 96.3634 | 1.9571 | 0.6181 | 0.0994 | 0.0963 | 0.0012 | 0.0198 | 0.0134 | 0.0105 | 0.0033 | 0.6562 | 0.1613 | 0.6967 | 8165.7353 | 34.1883 | 9.4968 | 9051.7819 | 37.898 | 10.5272 | 11901.9062 | 49.8309 | 13.8419
17 | [13 empty] | 8165.7353 | 34.1883 | 9.4968 | 9051.7819 | 37.898 | 10.5272 | 11901.9062 | 49.8309 | 13.8419
18 | [13 empty] | 8165.7353 | 34.1883 | 9.4968 | 9051.7819 | 37.898 | 10.5272 | 11901.9062 | 49.8309 | 13.8419
19 | [13 empty] | 8165.7353 | 34.1883 | 9.4968 | 9051.7819 | 37.898 | 10.5272 | 11901.9062 | 49.8309 | 13.8419
20 | [13 empty] | 8165.7353 | 34.1883 | 9.4968 | 9051.7819 | 37.898 | 10.5272 | 11901.9062 | 49.8309 | 13.8419
21 | 96.0791 | 2.1538 | 0.6726 | 0.1066 | 0.1031 | 0.0013 | 0.0206 | 0.0142 | 0.0117 | 0.0035 | 0.6532 | 0.1803 | 0.699 | 8186.9209 | 34.277 | 9.5214 | 9074.4245 | 37.9928 | 10.5536 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534 |  |  | <0,0001 | 0.0002 | 0
22 | [13 empty] | 8186.9209 | 34.277 | 9.5214 | 9074.4245 | 37.9928 | 10.5536 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
23 | [13 empty] | 8186.9209 | 34.277 | 9.5214 | 9074.4245 | 37.9928 | 10.5536 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
24 | [13 empty] | 8186.9209 | 34.277 | 9.5214 | 9074.4245 | 37.9928 | 10.5536 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
25 | [13 empty] | 8186.9209 | 34.277 | 9.5214 | 9074.4245 | 37.9928 | 10.5536 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
26 | [13 empty] | 8186.9209 | 34.277 | 9.5214 | 9074.4245 | 37.9928 | 10.5536 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
27 | [13 empty] | 8186.9209 | 34.277 | 9.5214 | 9074.4245 | 37.9928 | 10.5536 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
28 | [13 empty] | 8186.9209 | 34.277 | 9.5214 | 9074.4245 | 37.9928 | 10.5536 | 11911.7705 | 49.8722 | 13.8534
29 | 96.1631 | 2.0851 | 0.6673 | 0.1083 | 0.1045 | 0.0014 | 0.0205 | 0.0137 | 0.0108 | 0.0038 | 0.6402 | 0.1813 | 0.6985 | 8183.0277 | 34.2607 | 9.5169 | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488 | 11910.6718 | 49.8676 | 13.8521
30 | [13 empty] | 8183.0277 | 34.2607 | 9.5169 | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488 | 11910.6718 | 49.8676 | 13.8521
31 | [13 empty] | 8183.0277 | 34.2607 | 9.5169 | 9070.2925 | 37.9755 | 10.5488 | 11910.6718 | 49.8676 | 13.8521
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8170.9421 | 34.2101 | 9.5028 | 9057.347 | 37.9213 | 10.5337
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Волинського ЛВУМГ | [8 empty] | Цьома Ю.О. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Хімік ІІ кат. | [8 empty] | Куровська Н.І. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник дільниці ГВ і М | [8 empty] | Гладчук А.З. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №252
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №252 |  | 9057.347 | 37.9213 | 10.5337
Львівська | Добротвір (на Добротвірську ТЕС) | 9056.8216 | 37.9191 | 10.5331
Львівська | Добротвір (на с. Старий Добротвір) | 9057.4903 | 37.9219 | 10.5339
Львівська | Корчин | 9057.4903 | 37.9219 | 10.5339
Львівська | Сокаль (м.Сокаль) | 9057.6098 | 37.9224 | 10.534
Львівська | Червоноград, звірогосподарство | 9057.4665 | 37.9218 | 10.5338
Львівська | Червоноград, на АГНКС | 9057.3948 | 37.9215 | 10.5338
Начальник Волинського ЛВУМГ |  | Цьома Ю.О. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Хімік ІІ кат. |  | Куровська Н.І. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник дільниці ГВ і М |  | Гладчук А.З. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата