## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №850 | [18 empty] | Маршрут №850
Філія "УМГ "ЧЕРКАСИТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Олександрівським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Миколаївгаз ", ПАТ"Одесагаз ", ВАТ "Кіровоградгаз ", Кропивницький-2 ТОВ ТПЗ "ОіК", Кропивницький-2 ТОВ "Антарктида-17 "
Південно-Бузький п/м Олександрівське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Кременчук-Ананьїв-Богородчани" (КАБ)
Свідоцтво № РН-0058/2015 чинне до 18.06.2020 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | 96.3302 | 1.9874 | 0.6303 | 0.0998 | 0.0963 | 0.0016 | 0.0191 | 0.0129 | 0.0109 | 0.0056 | 0.6247 | 0.1812 | 0.6971 | 8170.9182 | 34.21 | 9.5028 | 9061.8134 | 37.94 | 10.5389 | 11911.245 | 49.87 | 13.8528 | -21
2 | 96.084 | 2.1466 | 0.6854 | 0.1101 | 0.1054 | 0.0017 | 0.0212 | 0.0143 | 0.0121 | 0.0059 | 0.6201 | 0.1932 | 0.6992 | 8192.4144 | 34.3 | 9.5278 | 9083.3096 | 38.03 | 10.5639 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -20
3 | 95.8872 | 2.2815 | 0.7257 | 0.1174 | 0.1135 | 0.0017 | 0.0228 | 0.0158 | 0.0119 | 0.0066 | 0.6184 | 0.1975 | 0.7009 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -19.8
4 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
5 | [13 empty] | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875
6 | 96.1999 | 2.0818 | 0.6573 | 0.1068 | 0.1029 | 0.0017 | 0.0209 | 0.0139 | 0.0111 | 0.0064 | 0.6278 | 0.1695 | 0.6981 | 8182.8605 | 34.26 | 9.5167 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -19.6
7 | 96.4844 | 1.8895 | 0.5912 | 0.0958 | 0.0934 | 0.0016 | 0.0188 | 0.0127 | 0.0102 | 0.0062 | 0.6472 | 0.149 | 0.6956 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.6
8 | 96.5827 | 1.8294 | 0.5702 | 0.0921 | 0.0884 | 0.0016 | 0.0176 | 0.0119 | 0.0092 | 0.0061 | 0.65 | 0.1408 | 0.6947 | 8149.4221 | 34.12 | 9.4778 | 9040.3173 | 37.85 | 10.5139 | 11901.6912 | 49.83 | 13.8417 | -20.8
9 | 96.4998 | 1.8917 | 0.5865 | 0.0944 | 0.0911 | 0.0016 | 0.0182 | 0.012 | 0.0091 | 0.0059 | 0.6479 | 0.1418 | 0.6954 | 8156.5875 | 34.15 | 9.4861 | 9047.4827 | 37.88 | 10.5222 | 11906.4681 | 49.85 | 13.8472 | -20.7
10 | 96.4837 | 1.9098 | 0.5895 | 0.0942 | 0.0916 | 0.0016 | 0.0178 | 0.0119 | 0.0092 | 0.0057 | 0.6447 | 0.1403 | 0.6955 | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85 | -17.8
11 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
12 | [13 empty] | 8158.9759 | 34.16 | 9.4889 | 9049.8712 | 37.89 | 10.525 | 11908.8566 | 49.86 | 13.85
13 | 96.253 | 2.0323 | 0.6501 | 0.1049 | 0.101 | 0.0017 | 0.0201 | 0.0132 | 0.01 | 0.0086 | 0.6537 | 0.1514 | 0.6976 | 8178.0836 | 34.24 | 9.5111 | 9068.9788 | 37.97 | 10.5472 | 11916.022 | 49.89 | 13.8583 | -18.2
14 | 96.1897 | 2.0854 | 0.6657 | 0.1069 | 0.103 | 0.0017 | 0.0207 | 0.0137 | 0.0106 | 0.0057 | 0.6406 | 0.1563 | 0.6981 | 8185.249 | 34.27 | 9.5194 | 9076.1442 | 38 | 10.5556 | 11920.7989 | 49.91 | 13.8639 | -19.3
15 | 95.9931 | 2.2122 | 0.7085 | 0.1151 | 0.1109 | 0.0018 | 0.0225 | 0.015 | 0.0116 | 0.0051 | 0.6301 | 0.1741 | 0.6999 | 8201.9682 | 34.34 | 9.5389 | 9095.2519 | 38.08 | 10.5778 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -19.2
16 | 95.8782 | 2.2963 | 0.7305 | 0.1183 | 0.1139 | 0.0018 | 0.023 | 0.0153 | 0.0121 | 0.0066 | 0.6251 | 0.1789 | 0.7009 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -19.1
17 | 95.715 | 2.4037 | 0.7618 | 0.1223 | 0.1167 | 0.0018 | 0.0235 | 0.0158 | 0.0119 | 0.0084 | 0.629 | 0.1901 | 0.7022 | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861 | -20.1
18 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
19 | [13 empty] | 8221.0759 | 34.42 | 9.5611 | 9116.748 | 38.17 | 10.6028 | 11939.9065 | 49.99 | 13.8861
20 | 95.6493 | 2.455 | 0.7809 | 0.1256 | 0.1194 | 0.0018 | 0.0239 | 0.0161 | 0.0119 | 0.0056 | 0.6143 | 0.1962 | 0.7028 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11944.6835 | 50.01 | 13.8917 | -21.5
21 | 95.6358 | 2.4538 | 0.7791 | 0.1254 | 0.1191 | 0.0018 | 0.0239 | 0.0158 | 0.0116 | 0.0092 | 0.6289 | 0.1956 | 0.7028 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9121.5249 | 38.19 | 10.6083 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -22.2
22 | 95.6363 | 2.4584 | 0.7801 | 0.1248 | 0.1194 | 0.0017 | 0.0237 | 0.0157 | 0.0117 | 0.0077 | 0.6243 | 0.1962 | 0.7028 | 8228.2413 | 34.45 | 9.5694 | 9123.9134 | 38.2 | 10.6111 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -21.5
23 | 96.7006 | 1.8221 | 0.5853 | 0.0973 | 0.0943 | 0.0016 | 0.0193 | 0.0128 | 0.0101 | 0.0011 | 0.5224 | 0.1331 | 0.6944 | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722 | -21.1
24 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
25 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
26 | [13 empty] | 8166.1413 | 34.19 | 9.4972 | 9057.0365 | 37.92 | 10.5333 | 11927.9642 | 49.94 | 13.8722
27 | 96.0024 | 2.2558 | 0.7234 | 0.1142 | 0.1111 | 0.0017 | 0.0214 | 0.0144 | 0.0109 | 0.0016 | 0.5535 | 0.1896 | 0.7001 | 8211.522 | 34.38 | 9.55 | 9104.8057 | 38.12 | 10.5889 | 11942.295 | 50 | 13.8889 | -21.3 |  | 0,0000 | 0,0000 | 0,000
28 | 95.8345 | 2.3086 | 0.7363 | 0.1184 | 0.1132 | 0.0016 | 0.0219 | 0.0147 | 0.0106 | 0.0057 | 0.6462 | 0.1883 | 0.7011 | 8209.1336 | 34.37 | 9.5472 | 9102.4172 | 38.11 | 10.5861 | 11930.3527 | 49.95 | 13.875 | -19.3
29 | 95.7853 | 2.3466 | 0.747 | 0.1205 | 0.116 | 0.0017 | 0.023 | 0.0154 | 0.0113 | 0.005 | 0.6382 | 0.19 | 0.7016 | 8213.9105 | 34.39 | 9.5528 | 9109.5826 | 38.14 | 10.5944 | 11935.1296 | 49.97 | 13.8806 | -19.3
30 | 95.5356 | 2.5286 | 0.8048 | 0.1289 | 0.1244 | 0.0017 | 0.0241 | 0.0161 | 0.0123 | 0.005 | 0.6131 | 0.2054 | 0.7038 | 8237.7951 | 34.49 | 9.5806 | 9133.4672 | 38.24 | 10.6222 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -19.9
31 | 95.479 | 2.5661 | 0.8158 | 0.1301 | 0.1246 | 0.0018 | 0.0244 | 0.0161 | 0.0124 | 0.0054 | 0.613 | 0.2113 | 0.7042 | 8242.572 | 34.51 | 9.5861 | 9138.2441 | 38.26 | 10.6278 | 11949.4604 | 50.03 | 13.8972 | -19.7
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8194.0385 | 34.3068 | 9.5297 | 9086.7967 | 38.0446 | 10.5679
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Начальник Олександрівського ЛВУМГ | [8 empty] | Сурін М.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник ВХАЛ | [8 empty] | Волкова С.Т. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №850
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №850 |  | 9086.7967 | 38.0446 | 10.5679
Кіровоградська | Іванівка КАБ | 9086.6773 | 38.0441 | 10.5678
Кіровоградська | АГНКС ТОВ ТЗП "ОIК" м.Кропивницький | 9088.3492 | 38.0511 | 10.5698
Кіровоградська | АГНКС ТОВ"Антарктида-17" КАЧБ | 9087.2028 | 38.0463 | 10.5684
Кіровоградська | Бобринець КАБ | 9086.4146 | 38.043 | 10.5675
Кіровоградська | Вітязівка КАБ | 9087.8476 | 38.049 | 10.5692
Кіровоградська | Калинівка КАБ | 9086.5579 | 38.0436 | 10.5677
Кіровоградська | Компаніївка КАБ | 9085.7697 | 38.0403 | 10.5668
Кіровоградська | Кропивницький ГРС-2 КАБ, місто | 0 | 0 | 0
Кіровоградська | Марівка (КС Кіровоградська) | 9086.5101 | 38.0434 | 10.5676
Кіровоградська | Мошорине КАБ | 9090.0689 | 38.0583 | 10.5718
Кіровоградська | Новгородка КАБ | 9086.2952 | 38.0425 | 10.5674
Кіровоградська | Новоградівка КАБ | 9085.8652 | 38.0407 | 10.5669
Кіровоградська | Софіївка КАБ | 9086.3668 | 38.0428 | 10.5674
Кіровоградська | Червоний Яр КАБ | 9085.5308 | 38.0393 | 10.5665
Миколаївська | Арбузинка КАБ | 9085.8175 | 38.0405 | 10.5668
Миколаївська | Братське КАБ | 9087.0117 | 38.0455 | 10.5682
Миколаївська | Вознесенськ КАБ | 9086.8684 | 38.0449 | 10.568
Миколаївська | Врадієвка КАБ | 9086.3907 | 38.0429 | 10.5675
Миколаївська | Доманівка КАБ | 9087.1072 | 38.0459 | 10.5683
Миколаївська | Кримка КАБ | 9085.6264 | 38.0397 | 10.5666
Миколаївська | Миролюбівка КАБ | 9086.5579 | 38.0436 | 10.5677
Миколаївська | Острогорське КАБ | 9087.37 | 38.047 | 10.5686
Миколаївська | Первомайськ, лінія на місто | 9086.319 | 38.0426 | 10.5674
Миколаївська | Прибужжя КАБ | 9085.9369 | 38.041 | 10.5669
Одеська | Любашовка КАБ | 9086.94 | 38.0452 | 10.5681
Одеська | Троїцьке КАБ | 9086.4385 | 38.0431 | 10.5675
Начальник Олександрівського ЛВУМГ |  | Сурін М.А. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис |  | дата
Начальник ВХАЛ |  | Волкова С.Т. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис |  | дата