## паспорт
АТ "Укртрансгаз" | [5 empty] | ПАСПОРТ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ПРИРОДНОГО ГАЗУ №57 | [18 empty] | Маршрут №57
Філія "УМГ "КИЇВТРАНСГАЗ" | [5 empty] | переданого Лубенським ЛВУМГ та прийнятого ПАТ "Полтавагаз"
Лубенський п/м Лубенське ЛВУМГ
Вимірювальна хіміко-аналітична лабораторія
по газопроводу "Глинськ-Розбишівськ" - "Шебелинка-Полтава-Київ"
Свідоцтво № 199-15 чинне до 31.12.2018 р. | [20 empty] | за період з 01.08.2018р. по 31.08.2018р.
Число місяця | Компонентний склад, % мол. | [11 empty] | Фізико-хімічні показники газу обчислені на основі компонентного складу, 101,325 кПа | [9 empty] | Температура точки роси вологи (Р = 3.92 МПа), °С | Температура точки роси вуглеводнів, °С | Масова концентрація сірководню, г/м3 | Масова концентрація меркаптанової сірки, г/м3 | Маса механічних домішок, г/м3
[13 empty] | Густина абсолютна, кг/м3,при 20 ºС, | Температура вимірювання/згоряння при 20/25°С
| метан, С1 | етан, С2 | пропан, С3 | ізо-бутан, і-С4 | н-бутан, н-С4 | нео-пентан, нео-С5 | ізо-пентан, і-С5 | н-пентан, н-С5 | гексани та вищі, С6+ | кисень, О2 | азот, N2 | діоксид вуглецю, CО2 |  | Теплота згоряння нижча |  |  | Теплота згоряння вища |  |  | Число Воббе вище
[14 empty] | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3 | ккал/м3 | МДж/м3 | кВт⋅год/м3
1 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
2 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
3 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
4 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
5 | [13 empty] | 8077.7683 | 33.82 | 9.3944 | 8947.1674 | 37.46 | 10.4056 | 11347.5687 | 47.51 | 13.1972
6 | 88.5437 | 5.532 | 0.736 | 0.033 | 0.067 | 0 | 0.024 | 0.036 | 0.152 | 0.0093 | 2.971 | 1.896 | 0.7539 | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111 | 9.9 | 5.9
7 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111 |  |  | ˂0,0001 | ˂0,0002
8 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
9 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
10 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
11 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
12 | [13 empty] | 8113.5952 | 33.97 | 9.4361 | 8987.7712 | 37.63 | 10.4528 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
13 | 88.8288 | 5.508 | 0.503 | 0.03 | 0.062 | 0 | 0.018 | 0.02 | 0.109 | 0.0102 | 3.01 | 1.901 | 0.7494 | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639 | 5.5 | 5.3
14 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
15 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
16 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
17 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
18 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
19 | [13 empty] | 8058.6607 | 33.74 | 9.3722 | 8928.0597 | 37.38 | 10.3833 | 11318.9072 | 47.39 | 13.1639
20 | 88.2897 | 5.862 | 0.652 | 0.04 | 0.082 | 0 | 0.023 | 0.025 | 0.102 | 0.0073 | 2.832 | 2.085 | 0.755 | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889 | 5.1 | 2.7 |  |  | відс.
21 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
22 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
23 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
24 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
25 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
26 | [13 empty] | 8106.4298 | 33.94 | 9.4278 | 8978.2174 | 37.59 | 10.4417 | 11340.4033 | 47.48 | 13.1889
27 | 88.2688 | 5.894 | 0.679 | 0.04 | 0.08 | 0 | 0.023 | 0.033 | 0.121 | 0.0062 | 2.824 | 2.031 | 0.7555 | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111 | 6.3 | 3.1
28 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
29 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
30 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
31 | [13 empty] | 8123.1491 | 34.01 | 9.4472 | 8997.3251 | 37.67 | 10.4639 | 11359.511 | 47.56 | 13.2111
Рівень одоризації відповідає чинним нормативним документам | [13 empty] | 8093.0545 | 33.884 | 9.4122 | 8964.6509 | 37.5332 | 10.4259
Середньозважене значення теплоти згоряння:
| Головний інженер Лубенського ЛВУМГ | [8 empty] | Сирота В.П. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Завідувач ВХАЛ | [8 empty] | Алєксєєнко Н.А. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата
| Начальник служби ГВ і М | [8 empty] | Шило О.Є. | [10 empty] | 2018-09-03
|  | Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом | [8 empty] | прізвище | [5 empty] | підпис |  |  |  | дата

## додаток
Додаток до Паспорту фізико-хімічних показників природного газу. Маршрут №57
Область | ГРС, прямий споживач | Cередньозважене значення вищої теплоти згоряння
|  | ккал/м³ | МДж/м³ | кВт*год./м³
Маршрут №57 |  | 8964.6509 | 37.5332 | 10.4259
Полтавська | Трудолюб | 8964.6509 | 37.5332 | 10.4259
Головний інженер Лубенського ЛВУМГ |  | Сирота В.П. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу підприємства, якому підпорядкована лабораторія |  | прізвище |  | підпис | дата
Завідувач ВХАЛ |  | Алєксєєнко Н.А. |  |  | 2018-09-03
Лабораторія, де здійснювалось вимірювання газу |  | прізвище |  | підпис | дата
Начальник служби ГВ і М |  | Шило О.Є. |  |  | 2018-09-03
Підрозділу, відповідального за облік газу за маршрутом |  | прізвище |  | підпис | дата